{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2782.795","4.426","25","33.122","250","5.297","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","231.06","167.736","500","15.46","500","139.194","500","1.758","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.043","0.019","15","4.652","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","189.22","0.027","10","27.86","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","134.309","0.433","10","25.249","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.576","0.167","8","17.022","50","5.599","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","288.58","2.581","10","39.985","80","4.141","15","0.019","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","258.34","0.006","10","17.33","80","7.18","15","0.047","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.149","0.008","10","14.068","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","189.043","0.783","10","27.76","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.059","10","13.811","80","-","-","0.116","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1490.175","0.015","1.5","8.65","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6714.207","0.164","10","17.128","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3494.02","0.04","10","49.743","80","10.622","15","0.569","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","598.925","1.314","10","49.726","80","4.433","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","672.19","0.06","10","0.9","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","191.81","0.071","10","28.066","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","584.06","0.04","10","2.59","80","1.14","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","99.36","0.016","10","17.84","80","14.319","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","10.546","0.02","15","2.822","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","10.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.154","0.077","10","3.79","80","5.339","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","254.966","0.032","10","3.584","70","0.919","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10206.95","0.036","8.629","26.501","69.431","6.445","27.416","0.279","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1743.24","2.814","500","193.894","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","587.131","0.025","10","13.306","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.438","0.041","10","22.14","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.781","1.001","10","20.136","80","3.302","10","0.009","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","975.91","0.143","10","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.341","10","10.059","80","14.44","20","0.056","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","32.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","845.942","0.054","8","12.04","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","516.67","0.006","10","28.62","80","4.22","15","0.019","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","813.89","0.693","10","20.296","80","3.697","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","384.1","0.351","10","28.404","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","63.94","0.017","10","13.108","60","-","-","0.183","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","7.38","80","0.8","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.114","0.558","10","12.435","80","2.569","20","0.206","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.996","0.012","15","12.056","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","59.616","1.048","15","27.781","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","57.74","43.704","500","37.75","500","61.86","500","8.846","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.266","0.323","15","1.866","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.08","2.444","10","57.715","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1860.19","0.023","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","78.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2871.07","4.402","10","12.935","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.827","0.25","15","27.302","80","12.134","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.24","3.346","15","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","32","2.215","15","24.989","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","215.14","5.461","15","18.78","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.354","3.616","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","31.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.66","24.33","500","29.66","500","68.554","500","4.461","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","0.678","10","20.308","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.34","0.598","10","13.073","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.022","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","228.158","0.007","10","16.845","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.777","0.3","10","15.212","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.501","10","9.773","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","253.656","0.145","10","12.158","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","175.046","0.221","10","5.633","80","4.188","20","0.05","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14182.56","0.256","10","20.372","80","5.51","15","0.144","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24366.53","4.852","1000","267.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","177875.75","0.052","5","4.427","40","7.098","15","0.141","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","176695.25","5.061","50","61.638","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.1","0.03","10","13.14","80","1.852","20","0.036","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","628.99","0.136","5","8.78","50","-","-","0.106","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","546.05","1.6","10","11.504","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","50.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","89659.87","0.036","2","7.97","40","6.002","15","0.182","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108357.84","13.48","50","142.54","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","149.386","0.024","10","15.48","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","484.7","0.131","10","23.64","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","571.488","0.209","10","20.24","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","216.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.86","10","30.547","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","487.3","3.674","10","62","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1152","0.771","8","13.722","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","592.099","0.067","10","15.118","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.038","10","14.56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.926","0.032","10","3.857","80","8.41","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.5","0.476","10","34.378","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.43","0.096","10","2.344","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","898.56","0.007","30","12.298","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","68.228","0.01","8","6.384","60","0.329","15","0.017","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","30.24","0.083","10","13.5","80","1.88","10","0.087","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.071","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2094.59","0.075","10","45.795","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","262.829","0.008","15","27.667","80","6.011","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","296.957","0.144","15","5.898","80","1.398","20","0.1","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","214","1.778","10","16.439","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.297","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","222.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","52","0.006","10","8.504","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1000.512","0.027","10","19.29","80","1.771","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","40.435","1.131","10","9.075","80","4.334","20","0.101","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.831","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","496.41","0.213","8","34.614","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","82.862","0.343","10","19.384","80","-","-","0.112","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","255","1.455","45","27.643","500","29.54","70","5.48","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1340.582","0.041","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.029","10","13.33","80","2.764","15","0.271","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","447.55","0.163","15","28.09","60","0.475","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.144","1.187","15","11.137","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.886","0.024","10","8.773","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8678.715","9.848","16","48.482","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","69.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","730.94","0.094","10","45.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","285.16","1.54","8","25.59","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","574.214","0.028","10","8.934","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","431.14","3.237","10","41.14","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","675.65","0.939","10","40.99","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","697","0.549","10","14.45","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","867.024","1.236","10","41.238","80","9.059","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","131.933","0.082","8","11.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16499.998","0.006","8","23.023","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11327.9","0.18","8","28.28","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","173.66","0.032","10","0.683","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","327.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","93.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","306.378","0.386","8","16.772","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.745","0.269","10","8.959","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.73","0.131","10","2.032","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.104","15","8.109","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","219.542","1.957","10","16.513","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","157.25","2.841","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","308.621","0.072","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.032","10","14.37","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","207.36","0.07","10","7.232","80","1.13","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","583.373","0.07","8","6.976","50","-","-","0.061","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","247.018","57.39","500","140.6","500","77.88","500","24.97","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.44","10","14.47","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.189","1.347","10","35.6","80","-","-","0.278","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.587","6.155","10","28.671","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","105.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","729.258","0.013","10","7.281","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4763.979","0.761","2","12.261","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","81.42","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","430.358","1.074","10","13.996","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","84.413","0.114","10","6.643","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.744","0.043","10","14.204","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1013.47","4.673","10","59.598","80","10.517","15","0.038","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.696","0.008","10","6.316","80","0.456","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.418","0.177","10","6.284","80","0.022","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.499","0.191","15","9.938","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","169.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","79.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3679.78","0.012","8","19.742","50","10.172","15","0.165","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.99","1000","310.39","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","630.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","804.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","77.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1084.147","0.43","10","10.436","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1476.46","0.068","10","16.446","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.19","0.035","8","11.436","50","-","-","0.015","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.503","0.658","15","10.479","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","860.4","0.024","15","23.627","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","399.17","0.073","10","22.939","80","1.725","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1988.972","0.268","8","20.374","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","251.816","0.068","5","11.876","50","4.977","12","0.13","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.12","1.109","10","16.471","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","381","0.018","10","7.866","80","13.652","20","0.007","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","136.51","1.229","10","26.44","80","3.132","15","0.061","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.603","0.253","10","5.169","80","3.639","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.2","100","4.19","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.48","2.095","15","40.833","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.45","3.596","8","11.8","60","8.31","15","0.01","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8300.45","0.15","10","19.014","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.033","10","3.938","80","0.584","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.139","10","16.27","80","-","-","-","-","正常"]