{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","27686.67","0.32","0","320","71.066","100","1.97","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13714052","161.049","100.113","320","41.808","100","2.498","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","538893.75","6.237","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8266428","95.676","-","-","-","-",6.2271,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18167018","210.266","-","-","-","-","0.55","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2464039","102668.289","-","-","-","-","1.986","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","700852.625","8.112","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","165376.203","1.914","37.914","320","59.5","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665651.812","7.704","103.216","300","4.646","100","2.056","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1332288","15.42","15.19","200","7.51","200","1.21","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","104679.5","1.212","33.404","320","7.249","100","12.048","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","153000.922","1.771","24.084","320","131.913","100","6.102","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2263040.75","26.193","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2388250.75","27.854","100.704","200","16.841","50","5.806","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2669677","31.222","105.322","200","11.206","50","4.33","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2595025.75","30.269","106.614","200","10.41","50","5.828","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1078008.88","12.48","115.466","200","28.816","35","3.914","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104574.37","1.21","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1120289.5","12.97","116.803","200","20.597","35","1.604","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3098663.25","35.86","115.468","200","22.855","35","0.706","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2079765.125","24.071","144.786","200","22.992","50","4.006","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1318882.25","15.265","148.873","200","7.119","50","2.881","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1551128.375","17.953","139.113","200","13.96","50","3.814","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2269244.16","26.264",21.95,"200",0.18,"35",0.39,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","5688604.408","67.636","23.26","50","0.167","35","2.163","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","30727465.781","366.869","21.083","50","0.006","35","0.563","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11479.177","0.136","0","50","6.563","35","51.272","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","34.826","50","14.256","35","73.787","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37877457.6","1578227.4","20.201","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36389485.44","421.175","19.496","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","6523.2","0.076","1.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-8225.28","-0.095","0.89","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-189552.96","-2.194","1.31","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37082.88","0.429","0.39","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",54.66,"120",0.94,"850",0.68,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15667563","181.338",26.0181,"320",27.8434,"100",7.8149,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4143279","47.955","-","-","-","-",11.2431,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9061960","104.884",260.7886,"320",30.7173,"100",4.1643,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6611863.5","76.526","-","-","-","-",11.7096,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1058400","12.25",7.29,"50",7.29,"35",1.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","460417.406","5.329","-","-","-","-",1.0087,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","282542.688","3.27","-","-","-","-",0.5765,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28261.863","0.327","-","-","-","-",0.0003,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","158703.456","6612.644",2.16,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52005885.985","615.456","37.219","100","21.706","50","1.946","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","469280.762","5.54","25.659","100","13.973","50","123.547","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","164555","1.904","311.102","550","1.822","280","8.122","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372400.438","4.31","157.118","550","5.365","400","6.518","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","728352","8.43","250.56","550","0.91","400","6.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","657138.188","7.606","150.319","200","0.612","200","1.146","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1052860.5","12.186","51.803","200","3.951","200","9.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","277857.812","3.216","16.768","-","25.458","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1264799","14.639","52.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","724182.25","8.382","26.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3645496.25","42.193","75.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3480136.5","40.279","76.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4059469","46.984","59.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7169282.5","82.978","57.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1375637.375","15.922","49.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2262778.75","26.19","34.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1313123.375","15.198","59.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1461332.5","16.914","53.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3304710","137696.406","-","-","0.788","50","1.859","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4055912.5","46.943","30.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1762338.375","20.398","43.305","100","2.777","50","0.773","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399338.312","4.622","27.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2322529.5","26.881","-","-","42.189","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10880490","125.932","36.062","100","3.31","50","8.804","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","589377.25","6.822","30.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5219010","60.405","29.982","100","7.255","50","4.822","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3612850","41.815","57.736","100","0.681","50","3.693","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1115120","12.906","-","-","0.561","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3662975.75","42.396","20.43","50","2.236","35","2.295","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1370445","15.862","44.952","100","1.161","50","0.268","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","487269.281","5.64","106.532","300","1.392","100","5.986","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6746438.5","78.084","28.844","100","1.107","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9044912","104.686","50.639","100","1.38","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8620992","99.78","100.3","200","51.69","200","10.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1500.29","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","767735.19","8.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3281106.75","37.98","64.09","300","1.17","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10847083","125.54","62.16","120","1.29","100","3.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7276184.5","84.22","64.37","100","0","50","2.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","219484.34","2.54","95.53","300","0.1","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291775","14.95","60.35","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1351521.5","15.64","142.018","200","42.444","50","2.857","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1332703.25","15.42","164.966","200","43.653","50","4.523","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3581216.25","41.45","76.504","80","21.551","30","0.902","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3160666","36.58","77.529","80","12.759","30","1.312","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2719172.75","31.47","77.309","80","19.21","30","3.028","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1559102.88","18.04","34.992","80","24.701","30","19.773","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3777658.75","43.723","17.957","100","0.964","50","3.76","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2666642.75","31.426",3.1994,"100",0.2405,"50",20.5834,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2477313.5","28.673","60.953","250","49.102","80","99.657","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2591831.75","29.998","32.791","250","34.478","80","164.333","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1900995.75","22.002","76.735","250","27.633","80","3.402","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41433724","481.995",31.8116,"100",24.8962,"50",0.4541,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8138893","94.2",131.8829,"320",7.4192,"100",3.1306,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2026353.37","23.453","-","-","-","-",4.782,"20","正常"]