{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3444.193","5.296","25","35.742","250","4.434","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","273.36","165.893","500","41.04","500","141.454","500","4.348","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.684","0.01","15","4.755","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","217.73","0.038","10","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","57.043","0.134","10","23.856","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.235","8","11.521","50","5.744","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","262.66","3.375","10","59.144","80","5.749","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","179.71","0.006","10","18.18","80","7.12","15","0.048","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.813","0.007","10","14.136","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","190.858","0.89","10","28.496","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.189","10","16.376","80","-","-","0.167","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1481.988","0.015","1.5","9.847","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6779.955","0.194","10","15.769","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3414.53","0.04","10","49.061","80","9.995","15","0.564","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","486.778","1.315","10","47.56","80","4.227","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","164.16","0.06","10","0.9","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","203.04","0.075","10","27.376","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","572.83","0.3","10","8.29","80","2.64","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","105.41","0.01","10","15.734","80","14.491","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","13.155","0.023","15","1.578","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","1.382","0.134","10","4.451","80","11.234","20","0.006","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","262.829","0.027","10","3.8","70","0.838","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11633.6","0.046","8.629","25.707","69.431","6.399","27.416","0.257","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2224.248","3.613","500","189.187","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","596.644","0.035","10","13.337","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.117","2.14","10","24.95","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","24.567","1.206","10","11.42","80","3.523","10","0.011","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","911.07","0.097","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.199","10","9.374","80","13.43","20","0.052","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","866.592","0.127","8","11.13","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","619.49","0.009","10","27.39","80","4.81","15","0.023","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","887.33","1.355","10","28.241","80","4.723","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","386.917","1.072","10","30.841","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","30.24","0.016","10","14.385","60","-","-","0.141","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","7.42","80","0.93","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.2","0.436","10","13.285","80","2.414","20","0.197","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.766","0.013","15","12.01","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","80.352","0.669","15","26.993","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","58.18","50.045","500","35.88","500","57.321","500","8.738","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.437","0.617","15","2.9","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.36","1.556","10","45.605","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1914.62","0.034","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2928.96","4.043","10","14.427","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.074","0.171","15","29.073","80","9.931","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.622","3.146","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","17","3.664","15","35.282","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","204.77","5.485","15","18.23","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.17","3.985","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","57.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","225.24","24.502","500","41.59","500","57.008","500","7.259","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.51","10","20.863","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.71","0.482","10","11.099","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.068","0.032","10","19.656","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.984","0.274","10","14.561","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","222.05","0.082","10","8.947","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","260.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","88.554","0.138","10","12.896","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.368","0.148","10","6.425","80","4.575","20","0.055","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13934.59","1.401","10","23.107","80","5.88","15","0.146","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24900.48","4.561","1000","271.039","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","181327.359","0.059","5","4.258","40","7.054","15","0.131","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","179123.859","5.096","50","63.066","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.007","10","9.31","80","1.802","20","0.035","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","590.11","0.133","5","8.42","50","-","-","0.145","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","520.13","4.317","10","10.465","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94238.21","0.033","2","8.85","40","4.79","15","0.153","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112030.56","10.94","50","110.73","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.07","0.023","10","14.146","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.9","0.362","10","24.24","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","633.456","0.209","10","18.09","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","440.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.713","10","20.739","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","465.7","6.522","10","55.39","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1235","0.628","8","14.008","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","827.453","0.588","10","14.659","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","87","0.061","10","15.13","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.654","0.027","10","4.971","80","9.165","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","119.21","0.156","10","33.577","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.517","0.064","10","2.629","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","881.28","0.008","30","13.566","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","53.79","0.021","8","5.481","60","0.028","15","0.017","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.133","10","12.16","80","2.89","10","0.138","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1988.12","0.367","10","46.71","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","278.467","0.008","15","26.908","80","4.715","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","276.134","0.247","15","7.512","80","2.12","20","0.188","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197","0.913","10","11.055","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.244","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","315.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","90","0.01","10","9.896","80","-","-","0.003","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1089.072","0.022","10","20.657","80","2.274","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","42.984","2.653","10","9.872","80","7.451","20","0.108","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","452.65","0.198","8","32.901","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","62.321","0.027","10","10.98","80","-","-","0.1","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","294","1.457","45","27.49","500","34.29","70","6.06","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1406.592","0.052","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.04","10","10.06","80","2.326","15","0.248","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","953.86","0.218","15","29.31","60","0.271","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.938","1.238","15","11.431","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","15.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.502","0.026","10","8.835","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8808.686","10.833","16","38.803","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","83.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","710.21","0.096","10","47.493","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","287.07","1.829","8","24.304","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","33.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","522.029","0.044","10","11.621","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.383","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","388.8","2.151","10","42.77","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","691.2","1.461","10","47.45","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","890","0.575","10","13.38","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","792.115","1.216","10","39.595","80","8.573","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","143.683","0.085","8","9.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10752.344","0.005","8","21.258","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10273.82","0.19","8","27.98","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.034","10","0.882","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","378.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","128.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","395.914","0.01","8","15.911","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.039","0.268","10","7.159","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.42","0.129","10","2.007","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.159","15","8.427","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","222.48","1.907","10","15.511","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","102.82","2.55","8","18.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","316.31","0.07","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.238","10","18.09","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","202.18","0.071","10","7.322","80","1.17","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","470.016","0.073","8","7.144","50","-","-","0.051","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","247.882","51.94","500","162.93","500","78.56","500","25.85","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.345","10","22.79","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.26","0.389","10","20.619","80","-","-","0.35","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.747","7.176","10","38.517","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","83.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","626.712","0.012","10","6.868","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4496.14","0.352","2","14.555","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","90.908","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","421.373","0.493","10","12.276","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.514","0.134","10","7.484","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.64","0.087","10","13.65","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","895.97","4.596","10","60.231","80","10.039","15","0.022","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","188.77","0.011","10","6.417","80","0.632","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.794","0.458","10","6.979","80","0.033","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.782","0.239","15","10.099","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","107.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","116.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4172.26","0.013","8","18.147","50","8.593","15","0.138","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.993","1000","545.436","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","649.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","126.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","994.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","108.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1073.434","0.445","10","10.509","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1445.32","0.068","10","18.734","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.437","0.371","8","12.093","50","-","-","0.016","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.559","0.441","15","9.651","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","790.8","0.033","15","24.385","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","463.1","0.071","10","21.352","80","1.415","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1897.422","0.265","8","20.213","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","205.862","0.068","5","10.402","50","4.722","12","0.126","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.133","1.321","10","18.496","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","379","0.017","10","9.407","80","13.499","20","0.007","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","163.3","1.292","10","30","80","3.215","15","0.076","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","10.744","0.129","10","5.41","80","3.262","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.1","100","4.25","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.37","2.616","15","42.038","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","178.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.686","4.649","8","9.4","60","9.16","15","0.015","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8341.06","0.074","10","19.224","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.038","10","4.072","80","0.5","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","257.47","0.162","10","22.26","80","-","-","-","-","正常"]