{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2689.238","9.59","25","42.145","250","3.527","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","573.21","203.953","500","49.29","500","170.909","500","10.958","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.716","0.008","15","5.068","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","233.28","0.092","10","34.79","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","121.08","0.359","10","27.518","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.638","0.012","8","25.55","50","3.193","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","211.68","4.141","10","62.887","80","6.683","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","215.14","0.007","10","18.06","80","7.05","15","0.055","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.013","10","14.122","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","91.67","0.75","10","23.221","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.534","10","14.822","80","-","-","0.156","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1051.91","0.024","1.5","13.726","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3471.453","0.212","10","12.708","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3189.02","0.04","10","50.343","80","10.125","15","0.602","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.368","10","33.226","80","4.199","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","800.06","0.13","10","0.9","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","185.76","0.071","10","19.307","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","389.66","0.39","10","5.13","80","1.55","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108.86","0.017","10","13.066","80","14.709","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","10.242","15","4.012","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","4.37","80","10.446","20","0.006","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","119.059","0.018","10","4.162","70","0.891","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8678.04","0.021","8.629","27.156","69.431","7.372","27.416","0.275","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4667.952","5.129","500","190.432","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.02","10","9.213","80","-","-","0.005","0.5","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.342","4.653","10","22.33","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.375","10","20.372","80","3.767","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","666.91","0.041","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.041","10","9.579","80","12.041","20","0.05","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","950.314","0.09","8","14.9","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.004","10","27.3","80","4.64","15","0.029","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1054.08","1.854","10","26.817","80","4.283","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","342.765","0.603","10","21.725","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.06","0.014","10","14.365","60","-","-","0.097","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","6.61","80","1.12","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.464","10","11.63","80","2.627","20","0.196","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.014","15","9.282","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.714","0.53","15","25.979","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","261.18","46.019","500","24.04","500","51.66","500","8.474","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.207","0.144","15","3.031","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.344","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.4","2.285","10","52.592","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2122.85","0.033","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.775","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2898.72","5.702","10","14.183","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.395","0.156","15","28.578","80","9.805","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.03","0.718","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","3.62","15","36.805","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","171.07","5.399","15","17.75","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.083","3.356","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","267.35","25.745","500","49.18","500","36.739","500","9.897","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.763","10","20.965","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","1.8","0.186","10","11.469","80","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","47.953","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","301.14","0.251","10","20.857","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.837","0.253","10","14.203","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","69.98","0.281","10","12.634","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","60.129","0.126","10","12.213","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","47.434","0.131","10","6.126","80","3.864","20","0.055","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10405.15","0.032","10","19.43","80","5.62","15","0.15","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22266.14","4.232","1000","264.862","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","178243.359","0.181","5","6.406","40","8.208","15","0.182","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175621.5","5.066","50","65.888","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","55.3","0.016","10","8.65","80","2.135","20","0.048","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","674.78","0.251","5","8.77","50","-","-","0.156","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","540.86","1.999","10","8.942","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","103510.66","0.037","2","7.98","40","5.317","15","0.146","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","0","10.62","50","113.97","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","138.499","0.031","10","11.905","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","492.48","0.228","10","21.06","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","421.728","0.204","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","348.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","16.42","0.732","10","10.642","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","381.89","5.144","10","42.07","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1316","1.018","8","23.337","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","232.157","3.411","10","23.836","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","5","0.029","10","16.25","80","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","11.75","0.027","10","2.558","80","6.681","20","0.004","1","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","43.9","0.136","10","30.244","80","-","-","-","-","停机"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.69","0.019","10","2.077","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","747.36","0.009","30","18.934","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","58.962","0.013","8","6.771","60","1.873","15","0.017","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","54.43","0.113","10","14.83","80","3.09","10","0.116","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2283.98","1.167","10","46.929","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","255.571","0.027","15","30.679","80","4.681","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","303.696","0.24","15","6.077","80","1.448","20","0.153","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","230","1.067","10","11.328","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.155","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","307.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","30","0.013","10","10.002","80","-","-","0.003","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","867.37","0.023","10","22.455","80","1.495","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.378","2.305","10","11.585","80","8.921","20","0.113","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","235.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","475.19","0.212","8","29.346","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.029","10","11.93","80","-","-","0.119","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","8","1.427","45","33.95","500","37.27","70","3.18","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1458.605","0.062","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.074","10","3.44","80","1.344","15","0.096","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","110.59","0.072","15","31.48","60","0.347","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.83","0.83","15","10.275","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.016","10","10.1","80","-","-","0.009","0.5","停机"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8913.93","12.475","16","31.732","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","86.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","759.46","0.085","10","38.059","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","381.74","1.632","8","18.764","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","558.662","0.05","10","5.272","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0.86","2.139","10","43.66","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","652.32","1.594","10","26.47","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","564","0.433","10","9.97","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","889.574","1.239","10","37.581","80","8.315","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","162.432","0.125","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18287.506","0.006","8","23.426","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13405.82","0.19","8","23.92","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","101.95","0.022","10","0.62","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","236.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","316.202","0.045","8","16.154","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.024","0.514","10","6.73","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.72","0.132","10","1.996","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.106","15","9.611","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","301.795","1.854","10","17.057","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","111.46","1.484","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","383.962","0.078","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.081","10","19.65","80","-","-","0.14","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216.86","0.073","10","7.094","80","1.26","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","328.838","0.073","8","7.043","50","-","-","0.046","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","248.314","83.09","500","123.45","500","103.8","500","27.2","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","18.14","0.098","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","24.065","0.326","10","12.914","80","-","-","0.266","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","20.131","4.739","10","22.171","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","14.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","504.167","0.012","10","6.599","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3241.069","0.082","2","12.919","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","120.234","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","337.738","0.01","10","16.427","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.427","0.381","10","6.977","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.752","0.033","10","11.392","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1148.26","4.301","10","57.449","80","8.796","15","0.039","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","209.688","0.149","10","6.47","80","0.676","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.288","1.651","10","6.473","80","0.025","20","0.012","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.26","0.009","15","10.019","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","49.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2538.43","0.014","8","17.431","50","9.368","15","0.135","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.671","1000","341.943","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","546.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","74.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","854.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","42.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","61.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","977.789","0.482","10","11.014","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1739.66","1.899","10","26.936","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.059","0.132","8","15.52","50","-","-","0.014","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.455","15","9.006","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1306.8","0.018","15","20.299","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","73.44","0.072","10","21.531","80","1.39","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1589.808","0.259","8","20.189","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","224.505","0.075","5","17.048","50","4.577","12","0.091","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.739","1.259","10","17.599","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","0.449","10","11.865","80","12.495","20","0.01","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","81.22","1.274","10","28.69","80","3.51","15","0.309","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.219","10","4.842","80","2.65","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","6.9","100","4.64","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","112.84","3.167","15","49.315","80","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","99.78","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","203.98","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","5.2","8","12.4","60","9.6","15","0.02","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8335.01","0.07","10","20.45","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.033","10","7.9","80","0.412","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","252.29","0.223","10","24.97","80","-","-","-","-","正常"]