{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3480.86","11.05","25","38.657","250","3.391","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","392.05","187.22","500","22.54","500","156.148","500","5.079","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.012","15","4.694","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","58.75","0.06","10","22.45","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","29.635","0.882","10","27.248","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","43.632","0.016","8","28.516","50","2.54","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","14.69","3.922","10","51.94","80","5.725","15","0.019","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","256.61","0.008","10","15.7","80","6.99","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.018","10","14.688","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","1.037","0.11","10","27.925","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.668","10","13.12","80","-","-","0.186","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","861.353","0.028","1.5","15.75","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","157.444","0.176","10","11.264","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2604.96","0.04","10","51.372","80","10.442","15","0.612","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.38","10","31.68","80","4.19","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","94.18","0.12","10","0.9","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","160.7","0.072","10","17.799","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","311.04","0.03","10","1.81","80","0.78","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","32.83","0.015","10","13.25","80","14.469","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.199","15","11.164","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.012","10","4.308","80","8.477","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","135.216","0.01","10","4.247","70","0.901","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12596.71","0.024","8.629","26.079","69.431","6.914","27.416","0.23","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3559.104","6.578","500","190.426","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.02","10","7.858","80","-","-","0.006","0.5","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.181","3.599","10","21.96","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.016","10","17.419","80","3.794","10","0.002","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1208.01","0.028","10","15","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","28","0.034","10","8.924","80","10.662","20","0.046","1","停机"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","723.341","0.026","8","14.8","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.004","10","27.3","80","4.64","15","0.029","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","919.3","0.649","10","29.672","80","3.145","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","178.352","0.188","10","10.819","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.046","10","17.173","60","-","-","0.094","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","6.1","80","0.99","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.367","10","11.795","80","2.624","20","0.198","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.136","15","9.036","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0.518","0.272","15","32.762","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","73.81","34.448","500","27.17","500","47.953","500","8.528","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.677","0.291","15","3.095","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.236","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.264","10","26.12","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1315.01","0.023","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2534.11","5.386","10","12.277","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.192","15","28.425","80","10.894","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.809","15","1.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","4.277","15","27.011","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","47.52","5.502","15","18.28","80","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","3.2","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","190.16","27.623","500","48.86","500","34.64","500","6.795","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.133","10","29.974","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.016","10","10.595","80","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","97.878","0.286","10","19.177","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","39.284","0.238","10","15.01","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.646","10","17.627","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","60.858","0.131","10","12.187","80","-","-","0.043","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.098","10","5.875","80","4.326","20","0.057","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","1416.1","0.066","10","15.193","80","5.62","15","0.156","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","2814.91","4.301","1000","266.079","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","177900.875","0.123","5","6.221","40","7.162","15","0.14","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175599.297","4.875","50","54.917","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.007","10","6.8","80","1.827","20","0.046","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","694.66","0.283","5","8.76","50","-","-","0.179","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","316.22","1.252","10","7.043","80","-","-","-","-","停机"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","103513.25","0.037","2","7.94","40","4.053","15","0.158","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","0","8.93","50","79.84","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","59.962","0.032","10","8.604","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","439.78","0.286","10","24.59","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","163.464","0.211","10","14.91","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","211.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.806","10","9.784","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","368.93","2.175","10","44.85","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","443","0.977","8","20.247","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.259","3.119","10","23.664","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","4","0.04","10","15.03","80","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","30.067","0.022","10","2.894","80","7.154","20","0.004","1","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.178","10","32.612","80","-","-","-","-","停机"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","1.864","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","916.7","0.006","30","19.052","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.016","8","6.816","60","1.78","15","0.016","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","5.18","0.086","10","16.01","80","0.7","10","0.057","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.071","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2005.48","0.193","10","48.817","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.982","0.006","15","45.537","80","5.533","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","0.184","15","5.803","80","1.258","20","0.169","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.166","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","170.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","155","0.014","10","7.07","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.028","10","7.445","80","2.481","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","29.367","1.682","10","9.568","80","7.457","20","0.109","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","490.33","0.209","8","26.922","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.03","10","11.414","80","-","-","0.11","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","8","1.427","45","33.95","500","37.27","70","3.18","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1484.698","0.053","8","29.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","55.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.107","10","3.3","80","1.57","15","0.085","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","5.18","0.052","15","33.15","60","0.407","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.005","2.119","15","14.134","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.016","10","10.1","80","-","-","0.009","0.5","停机"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7843.669","10.632","16","29.523","100","-","-","-","-","停机"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","492.48","0.078","10","27.926","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","6.44","1.486","8","17.028","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","624.931","0.031","10","4.621","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","2.065","10","43.5","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","301.54","0.997","10","27.62","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","171","0.342","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1098.23","1.251","10","39.13","80","9.034","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.084","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17466.629","0.005","8","21.444","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10528.7","0.19","8","23.76","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.013","10","0.801","80","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","29.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","65.328","0.39","8","16.195","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","48.407","0.259","10","7.557","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","1.79","0.128","10","2.023","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.092","15","8.032","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","51.235","1.899","10","18.398","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","2.068","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","163.469","0.09","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.07","10","21.6","80","-","-","0.152","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","225.5","0.077","10","7.006","80","1.46","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0.086","0.072","8","7.123","50","-","-","0.027","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","266.976","95.41","500","127.11","500","121.93","500","27.93","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","0.077","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.036","10","15.989","80","-","-","0.208","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0.432","3.565","10","4.737","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","112.995","0.056","10","6.434","90","-","-","0.035","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","932.52","0.138","2","11.058","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","135.533","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","227.232","0.011","10","13.785","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.312","10","10.521","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.021","10","10.266","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","711.94","4.306","10","59.67","80","8.122","15","0.035","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.576","0.068","10","6.237","80","0.647","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","2.436","10","5.859","80","0.032","20","0.014","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.146","15","9.655","80","-","-","-","-","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","7.31","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3271.97","0.014","8","18.427","50","9.395","15","0.149","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.701","1000","278.256","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","161.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","16.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","310.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","10.705","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","26.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","628.128","0.491","10","11.253","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1713.06","0.052","10","22.659","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.914","0.193","8","10.215","50","-","-","0.014","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.019","15","10.629","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","908.88","0.014","15","15.985","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.074","10","18.443","80","1.647","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","392.949","0.256","8","20.425","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","171.872","0.08","5","12.397","50","4.589","12","0.071","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.532","10","17.962","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","108","0.862","10","12.326","80","11.958","20","0.01","0.5","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","21.6","0.724","10","19.12","80","2.81","15","0.206","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.237","10","5.035","80","2.215","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.096","10","7.2","100","5.15","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","5.289","15","66.152","80","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","5.2","8","12.4","60","9.6","15","0.02","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8333.28","0.07","10","17.6","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.033","10","7.9","80","0.412","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","159.84","0.239","10","27.11","80","-","-","-","-","正常"]