{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2944.141","12.61","25","40.656","250","3.364","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","258.21","178.165","500","27.92","500","147.316","500","3.837","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.998","0.013","15","3.737","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","120.96","0.037","10","19.15","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","17.832","0.898","10","26.907","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","164.419","0.041","8","26.543","50","2.119","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","120.1","3.765","10","46.029","80","6.092","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","256.61","0.007","10","16.02","80","7.12","15","0.05","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.427","0.009","10","13.832","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","160.79","0.111","10","29.452","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.57","10","14.161","80","-","-","0.18","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","46.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","665.824","0.025","1.5","15.867","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2996.34","0.17","10","12.468","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","323.741","1.788","10","31.165","80","4.648","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","789.7","0.12","10","0.9","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","159.84","0.147","10","19.364","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","378.43","0.04","10","2.69","80","0.63","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","101.95","0.006","10","13.38","80","14.289","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.55","15","12.005","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.461","0.071","10","3.663","80","8.833","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","92.794","0.023","10","5.244","70","0.927","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12881.5","0.024","8.629","23.661","69.431","6.603","27.416","0.155","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3198.672","6.579","500","190.436","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","347.034","0.02","10","8.685","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.317","3.857","10","22.88","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","25.884","1.048","10","16.468","80","3.94","10","0.002","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","775.28","0.068","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","146","0.033","10","9.565","80","11.838","20","0.048","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","765.245","0.17","8","14.16","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","513.22","0.046","10","26.63","80","7.59","15","0.027","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1008.29","0.812","10","31.518","80","3.053","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","197.155","0.297","10","8.131","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.02","0.066","10","14.72","60","-","-","0.105","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.005","10","5.89","80","0.89","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.939","0.314","10","10.577","80","2.847","20","0.209","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.584","0.013","15","14.483","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.909","0.624","15","40.395","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","71.95","30.181","500","12.65","500","47.245","500","9.269","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.848","0.214","15","2.795","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.31","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.184","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","0.122","10","34.166","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1302.05","0.022","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","13.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2869.34","3.352","10","9.473","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.128","0.2","15","27.091","80","10.239","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","7.69","1.156","15","2.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","1","3.954","15","25.278","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","144.29","5.286","15","17.07","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.206","3.194","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","221.39","20.514","500","42.85","500","23.666","500","5.513","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.703","10","27.221","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","40.18","0.516","10","10.547","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","173.4","0.352","10","16.683","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","106.949","0.244","10","14.006","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","193.54","0.508","10","16.791","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","472.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","60.321","0.126","10","12.976","80","-","-","0.043","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","122.083","0.116","10","4.405","80","3.679","20","0.062","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7747.49","0.101","10","16.695","80","5.78","15","0.16","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15305.76","4.298","1000","270.422","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176556","0.2","5","7.004","40","7.512","15","0.155","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","173631.625","4.986","50","82.651","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.148","10","10.07","80","1.352","20","0.071","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","685.15","0.378","5","8.66","50","-","-","0.156","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","416.45","1.521","10","7.298","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","104206.18","0.031","2","8.68","40","4.925","15","0.134","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125415.84","11.74","50","121.04","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","112.752","0.026","10","12.138","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","445.82","0.333","10","23.42","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","454.872","0.209","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","59.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.849","10","12.267","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","362.88","3.209","10","47.93","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","710","1.114","8","17.203","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","503.453","1.832","10","22.373","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.037","10","12.77","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","73.094","0.031","10","2.653","80","6.193","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","54.33","0.128","10","30.681","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.355","0.013","10","2.204","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","846.72","0.016","30","17.965","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.306","0.036","8","6.847","60","1.844","15","0.017","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.075","10","12.69","80","1.13","10","0.035","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.648","0.072","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1770.36","0.1","10","39.825","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","162.432","0.024","15","37.569","80","7.094","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","285.638","0.147","15","6.82","80","1.79","20","0.26","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","150","1.478","10","16.923","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.166","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","232.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.01","10","17.976","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","8.111","80","3.4","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","22.144","0.177","10","4.299","80","2.278","20","0.075","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","518.78","0.215","8","25.781","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.749","0.028","10","13.942","80","-","-","0.137","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","8","1.427","45","33.95","500","37.27","70","3.18","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1432.598","0.047","8","26.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.083","10","8.51","80","1.711","15","0.152","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","617.76","0.058","15","24.78","60","0.456","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.041","2.805","15","14.383","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.763","0.024","10","8.646","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7908.505","10.035","16","27.893","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","606.53","0.249","10","26.921","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","273.46","1.507","8","17.905","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","608.861","0.031","10","7.627","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","265.25","2.404","10","43.4","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","406.08","1.621","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","432","0.19","10","9.16","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","853.546","1.238","10","41.452","80","9.23","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","162.346","0.158","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16288.973","0.005","8","20.592","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10794.82","0.19","8","23.62","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","100.22","0.021","10","0.923","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","279.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","42.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","233.566","0.663","8","15","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.066","0.303","10","4.308","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.58","0.132","10","1.974","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.103","15","8.747","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","190.166","1.863","10","13.972","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","129.6","0.756","8","22.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","202.003","0.108","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.096","10","21.27","80","-","-","0.149","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","224.64","0.071","10","7.159","80","1.51","15","0.019","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","447.638","0.072","8","7.309","50","-","-","0.023","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","294.451","108.57","500","145.99","500","128.89","500","28.07","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.92","0.073","10","24.64","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.244","0.08","10","13.738","80","-","-","0.226","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.514","4.148","10","7.515","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","9.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","272.845","0.013","10","4.728","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2790.893","0.281","2","12.74","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","126.897","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","327.974","0.218","10","11.258","80","-","-","0.008","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.175","10","9.342","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.248","0.014","10","9.018","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","396.58","3.702","10","56.628","80","7.697","15","0.039","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.93","0.088","10","6.549","80","0.521","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","21.641","3.362","10","6.811","80","0.202","20","0.013","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.313","0.275","15","9.762","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","86.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3051.65","0.012","8","20.855","50","9.459","15","0.184","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.493","1000","190.147","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","462.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","28.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","667.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","68.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","643.075","0.437","10","11.872","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1478.26","0.046","10","19.837","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.235","0.177","8","14.34","50","-","-","0.012","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.394","0.019","15","16.218","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1117.44","0.03","15","20.632","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.072","10","17.261","80","1.597","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","414.046","0.269","8","20.803","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","190.802","0.079","5","10.124","50","4.864","12","0.079","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.75","0.98","10","17.969","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","254","0.517","10","12.388","80","12.031","20","0.011","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","65.66","1.753","10","28.16","80","4.312","15","0.141","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.045","10","4.556","80","1.568","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.113","10","7.4","100","5.64","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.07","3.817","15","53.549","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","127.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","64.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.542","8","7.7","60","6.99","15","0.013","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8292.67","0.07","10","19.05","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","235.01","0.027","10","5.509","80","0.438","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","125.28","0.275","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]