{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","37453.699","0.434","0","320","77.155","100","1.896","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14418516","169.267","96.124","320","49.673","100","1.058","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","451188.094","5.222","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8462565","97.946","-","-","-","-",6.9548,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21102276","244.239","-","-","-","-","0.611","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2573874.75","107244.781","-","-","-","-","1.974","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","415637.031","4.811","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10054.076","0.122","75.853","320","74.309","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","634545.125","7.344","83.011","300","4.174","100","2.445","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1480896","17.14","15.59","200","9.87","200","0.72","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.03","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","110223.5","1.276","39.567","320","7.799","100","14.842","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","165484.688","1.915","19.617","320","3.33","100","5.571","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2294449.5","26.556","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2369405.5","27.656","109.183","200","22.818","50","6.1","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2716803.75","31.71","106.7","200","20.212","50","4.518","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2637928.25","30.764","105.642","200","15.743","50","6.08","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1069911.5","12.38","110.575","200","22.177","35","3.631","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","107365.25","1.24","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","975102.31","11.29","117.881","200","11.277","35","1.567","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3091831","35.79","116.196","200","18.597","35","0.731","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2013929.5","23.309","138.088","200","19.969","50","4.162","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1251452.125","14.484","143.806","200","4.581","50","3.044","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1485901.5","17.198","146.529","200","9.791","50","4.436","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2175258.24","25.177","11.51","200","0.61","35","2.66","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","947473.938","10.966","1.163","50","0.006","35","0.023","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","870672.502","10.296","7.561","50","0.644","35","19.177","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22707591.368","271.031","22.645","50","0.15","35","0.9","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8477.777","0.1","0","50","6.107","35","101.009","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","35915.657","0.44","40.533","50","0.239","35","1.087","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34645855.68","1443577.32","20.116","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20565489.6","238.026","19.687","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25059481.92","290.04","14.67","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12448866.24","144.084","11.86","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31869348.48","368.858","16.21","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31386528","363.27","20.89","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","134784","1.56",42.17,"120",3.29,"850",1.1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15946415","184.565","28.803","320","21.464","100","11.956","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2760469","31.95","-","-","-","-",9.4625,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8497213","98.347","219.858","320","16.842","100","8.876","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5805596.5","67.194","-","-","-","-",10.4196,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1005868.8","11.642",5.5,"50",5.78,"35",1.48,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","137608.578","1.593","-","-","-","-",0.071,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","63191.938","0.731","-","-","-","-",0.877,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","68596.875","0.794","-","-","-","-",0.0006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","171009.264","7125.386","8.03","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41292138.573","490.214","98.36","100","22.339","50","2.834","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57160679.681","676.832","40.377","100","25.632","50","5.091","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","219091","2.536","279.979","550","2.828","280","9.291","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361976.094","4.19","295.42","550","5.716","400","0.507","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","717984","8.31","0","550","1.44","400","0.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","525755.312","6.085","133.956","200","4.193","200","1.239","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","918475.562","10.63","53.779","200","4.128","200","9.808","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267937.031","3.101","17.264","-","26.169","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1224409.375","14.171","53.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","708814.312","8.204","26.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3672239.5","44.351","63.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3998669","48.643","73.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4026270.75","46.6","59.128","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7391809","85.553","56.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1271243.625","15.483","45.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2182695.75","26.571","37.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1301324.375","15.062","60.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1441369.75","16.682","53.417","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3268360","136181.531","-","-","0.656","50","3.542","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4054917","46.932","31.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1650127.625","19.098","43.191","100","3.486","50","0.75","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","388394.156","4.495","28.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2445266","28.302","-","-","28.908","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10030188","116.09","40.55","100","2.847","50","9.548","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","615972.312","7.439","28.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5115170","59.204","28.011","100","11.803","50","5.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3579380","41.428","50.683","100","0.995","50","3.938","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1191030","13.794","-","-","2.269","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3563862","41.248","19.369","50","1.958","35","2.285","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1350758.25","16.374","44.057","100","1.186","50","0.292","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","171160.781","1.993","97.505","300","1.594","100","3.596","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6541329.5","75.71","25.448","100","1.086","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8888584","102.877","48.016","100","1.477","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8932032","103.38","92.97","200","69.25","200","10.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1164.74","0.01","142.69","300","590.5","100","724.99","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","603850.75","6.99","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3353333","38.81","81.68","300","1.14","200","2.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10928415","126.48","65.93","120","0.61","100","2.1","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7276993.5","84.22","64.7","100","0.93","50","2.59","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169915.25","1.97","71.51","300","1.54","100","0.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1311077.62","15.17","61","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1328408.13","15.38","135.939","200","46.768","50","3.685","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1320143.5","15.28","169.406","200","47.121","50","4.214","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3532150.75","40.88","75.887","80","18.996","30","0.809","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3157145.75","36.54","76.488","80","7.585","30","1.225","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2735641","31.66","76.779","80","19.605","30","1.381","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","59.65","0","57.599","80","38.059","30","44.573","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3171615","36.708","20.591","100","1.134","50","3.752","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3129875.25","36.908",4.5338,"100",0.2436,"50",8.766,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2502800","28.968","49.097","250","17.439","80","74.187","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2562436","29.658","50.228","250","10.384","80","79.775","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1844511.875","21.348","70.564","250","26.436","80","4.13","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47192328","546.208","31.574","100","25.789","50","0.444","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8177058.5","94.642","192.35","320","31.39","100","4.87","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2725493.75","31.545","-","-","-","-",5.19,"20","正常"]