{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3054.72","13.002","25","46.116","250","3.992","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","129.14","162.694","500","38.13","500","143.227","500","5.029","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.093","0.011","15","3.687","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","203.9","0.129","10","28.81","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","275.752","1.142","10","27.744","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.082","8","22.426","50","2.286","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","299.81","3.701","10","35.083","80","5.831","15","0.132","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.007","10","15.99","80","6.98","15","0.052","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.882","0.01","10","13.235","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","143.165","0.607","10","36","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.044","10","12.537","80","-","-","0.132","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","60.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","805.265","0.017","1.5","9.036","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4691.379","0.159","10","17.328","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1548.29","0.04","10","47.912","80","7.616","15","0.659","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","454.81","2.399","10","23.299","80","5.568","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","439.78","0.09","10","0.9","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","170.21","0.1","10","22.974","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","457.06","0.04","10","5.94","80","1.11","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.012","10","10.486","80","14.33","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.058","15","19.702","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","21.082","0.112","10","3.231","80","9.271","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","131.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","113.789","0.086","10","6.409","70","0.874","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13144.88","0.024","8.629","24.574","69.431","6.669","27.416","0.154","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3165.912","6.578","500","190.427","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","611.643","0.241","10","42.154","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.117","0.616","10","21.47","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.054","1.935","10","18.581","80","4.516","10","0.002","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1089.72","0.243","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.02","10","9.077","80","13.083","20","0.052","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","693.533","0.026","8","14.01","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","669.6","0.433","10","60.83","80","9.15","15","0.029","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","852.77","2.661","10","33.014","80","4.751","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","370.854","0.685","10","21.486","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","49.25","0.051","10","17.244","60","-","-","0.085","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.693","0.463","10","14.977","80","2.657","20","0.314","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.451","0.17","15","14.845","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.206","0.76","15","23.852","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","88.63","25.414","500","10.71","500","47.245","500","9.536","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.276","0.36","15","2.758","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.237","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.52","0.602","10","53.254","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1962.14","0.021","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","50.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2583.36","2.506","10","10.63","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.336","0.169","15","21.148","80","7.119","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","15.984","1.428","15","3.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","4.034","15","27.529","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","169.34","5.254","15","16.84","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.626","2.357","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","240.35","24.112","500","38.72","500","23.689","500","5.351","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.133","10","23.889","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.13","2.214","10","12.426","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.993","0.208","10","20.631","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.76","0.259","10","15.591","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","28.51","0.386","10","16.272","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","7939.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","86.385","0.132","10","13.044","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.766","0.057","10","2.968","80","2.663","20","0.061","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11636.35","0.113","10","21.889","80","5.89","15","0.156","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25154.5","4.351","1000","268.125","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176536.703","0.216","5","8.111","40","7.406","15","0.158","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","173288.422","5.151","50","65.284","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.02","10","12.32","80","2.121","20","0.05","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","655.78","0.153","5","9.51","50","-","-","0.206","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.9","0.883","10","7.368","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","54.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100700.06","0.032","2","9.58","40","5.419","15","0.139","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123303.6","11.4","50","113.86","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","191.722","0.027","10","16.48","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","324.86","0.14","10","23.51","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","558.456","0.209","10","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","323.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.787","10","17.822","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","212.54","2.91","10","38.41","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","999","1.234","8","16.811","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","706.579","1.294","10","22.925","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","81","0.043","10","14.51","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","108.691","0.062","10","1.988","80","10.032","20","0.007","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.5","0.192","10","29.203","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.616","0.015","10","2.628","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","902.88","0.043","30","17.314","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.774","0.01","8","10.333","60","2.484","15","0.016","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.111","10","10.17","80","1.09","10","0.034","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.074","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1902.65","1.059","10","35.558","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","138.758","0.441","15","19.477","80","5.581","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","279.504","0.104","15","7.185","80","2.788","20","0.335","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","229","1.613","10","19.716","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.273","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","278.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.01","10","18.835","80","-","-","0.009","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","486.518","0.082","10","9.2","80","3.974","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","56.817","1.427","10","14.93","80","10.05","20","0.207","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","424.84","0.21","8","26.552","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","84.266","0.032","10","18.245","80","-","-","0.167","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","84","1.427","45","33.95","500","37.27","70","3.18","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1415.491","0.027","8","27.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.078","10","17.66","80","2.78","15","0.265","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","614.3","0.196","15","31.59","60","0.442","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","26.679","1.105","15","9.861","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.923","0.025","10","6.242","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8606.932","8.115","16","28.139","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","75.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","539.14","0.246","10","29.415","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","247.44","1.668","8","21.121","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","575.597","0.032","10","5.927","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","452.74","2.224","10","42.86","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","593.57","1.64","10","25.04","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","793","0.32","10","11.92","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","783.994","1.103","10","45.611","80","9.274","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","142.387","0.51","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14051.904","0.032","8","29.68","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13151.81","0.28","8","23.45","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.012","10","1.029","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","358.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","114.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","286.478","1.34","8","14.463","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.087","0.489","10","4.234","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","22.88","0.119","10","1.996","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.14","0.114","15","12.134","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.354","1.981","10","16.602","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","123.55","0.022","8","16.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","308.362","0.115","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","23.33","0.106","10","22.14","80","-","-","0.168","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216","0.073","10","7.217","80","1.43","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","433.123","0.075","8","7.177","50","-","-","0.023","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","249.696","117.27","500","156.06","500","143.3","500","28.49","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","109.73","0.058","10","24.77","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.265","0.123","10","17.772","80","-","-","0.286","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.712","4.378","10","7.79","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","28.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","349.538","0.012","10","4.128","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4246.031","0.293","2","9.485","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","97.294","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","404.525","0.676","10","12.385","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","-","0.183","10","18.143","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.544","0.027","10","9.471","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","775.01","3.478","10","54.584","80","7.529","15","0.051","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.521","0.016","10","6.228","80","0.087","20","0.005","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.669","4.421","10","7.203","80","0.914","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","6.044","0.157","15","7.346","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","127.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","131.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3564","0.027","8","20.814","50","9.116","15","0.166","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.461","1000","217.848","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","589.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","9.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","812.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","84.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","61.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1079.741","0.476","10","14.274","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1513.87","0.095","10","21.376","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.629","0.054","8","7.782","50","-","-","0.019","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","68.325","0.019","15","21.128","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1057.92","0.021","15","16.495","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","266.98","0.075","10","17.879","80","1.65","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1572.291","0.267","8","24.289","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","100.243","0.075","5","12.17","50","5.117","12","0.076","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.083","0.422","10","17.629","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","0.163","10","13.497","80","12.449","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","141.7","1.776","10","29.45","80","4.866","15","0.125","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.14","10","4.763","80","1.636","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.082","10","7.9","100","5.84","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","124.65","2.159","15","38.743","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","84.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.019","2.166","8","6.9","60","6.26","15","0.015","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8324.64","0.078","10","18.837","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","58.75","0.021","10","3.604","80","0.375","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","238.46","0.329","10","23.54","80","-","-","-","-","正常"]