{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","167930.922","2.122","56.972","320","55.831","100","2.332","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13870775","171.235","102.726","320","39.985","100","0.901","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","353676.219","4.093","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8351188","96.657","-","-","-","-",6.8899,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18352478","212.413","-","-","-","-","0.958","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2837733.5","118238.883","-","-","-","-","1.961","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","522056.375","6.042","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10507.826","0.122","95.538","320","73.408","100","0.17","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665058.312","7.697","116.956","300","6.342","100","2.816","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1372032","15.88","10.52","200","8.21","200","0.68","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.06","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","177916.469","2.059","38.655","320","9.347","100","14.497","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","164618.312","1.905","13.169","320","3.577","100","4.121","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","663492.938","7.679","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2351784","27.456","102.721","200","18.85","50","6.034","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2710120","31.638","102.566","200","18.669","50","4.528","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2660888.75","31.03","106.478","200","15.501","50","6.173","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1108851","12.83","114.184","200","29.206","35","3.277","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","116541.42","1.35","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","996995.75","11.54","116.05","200","18.573","35","1.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3075855","35.6","117.36","200","20.478","35","0.758","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1980209.75","22.919","146.195","200","16.575","50","4.195","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1302542.125","15.076","142.723","200","3.351","50","3.122","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1509033.875","17.466","137.662","200","8.21","50","4.715","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2052051.84","23.751",20.87,"200",0.34,"35",4.1,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6484104.5","75.048","8.134","50","0.006","35","0.128","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1030524.74","12.343","7.67","50","0.641","35","19.134","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22371346.131","267.947","27.291","50","0.092","35","0.92","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7883.431","0.093","0","50","5.302","35","82.69","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","25014.697","0.298","34.606","50","0.155","35","2.074","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35845891.2","1493578.8","20.154","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22175596.8","256.662","19.417","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25219244.16","291.889","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9927679.68","114.904","8.25","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44381001.6","513.669","20.34","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27149688","314.232","13.53","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165888","1.92",47.09,"120",1.16,"850",1.1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16008165","185.28","26.62","320","23.49","100","9.986","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3727043.75","43.137","-","-","-","-",9.3232,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8532534","98.756","216.595","320","26.77","100","8.351","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5890156","68.173","-","-","-","-",10.8578,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","959990.4","11.111",4.52,"50",9.27,"35",1.45,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","312527.531","3.617","-","-","-","-",0.0564,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","258297.844","2.99","-","-","-","-",2.3867,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","50019.637","0.579","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","163249.848","6802.077","5.47","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58893402.672","697.792","36.055","100","24.747","50","2.032","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54144825.289","640.987","38.12","100","24.91","50","5.022","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","290465","3.362","278.198","550","7.15","280","8.937","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356603.438","4.127","291.955","550","5.248","400","0.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","718848","8.32","252.21","550","2.04","400","1.21","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","487301.062","6.487","138.192","200","4.859","200","1.122","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","919073.312","10.699","60.97","200","4.212","200","9.443","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","268390.406","3.106","18.191","-","24.085","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1227937.5","14.212","55.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","710218.438","8.22","28.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3837065.25","44.41","64.391","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4177595","48.688","73.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4023354","46.567","59.688","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7333986.5","84.884","55.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1347615.75","15.597","44.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2304183.75","26.669","36.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1251200.625","15.111","61.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1378136","16.644","55.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3241220","135050.75","-","-","0.633","50","4.089","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4050040.25","46.876","31.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1599035.25","18.508","48.298","100","6.31","50","1.14","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","368284.188","4.48","28.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2298413","27.881","-","-","34.867","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","9953108","115.277","36.225","100","3.233","50","9.599","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","647866.812","7.498","29.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5086720","58.874","28.792","100","16.068","50","5.154","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3352490","38.804","49.593","100","1.775","50","4.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1174080","13.589","-","-","1.774","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3560133.25","41.373","18.914","50","2.145","35","2.361","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1424723.25","16.49","43.812","100","1.164","50","0.291","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","498086.688","5.765","98.282","300","1.251","100","6.018","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6781482","81.902","25.208","100","0.778","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8225681.5","103.86","47.8","100","1.357","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9326016","107.94","85.52","200","81.12","200","11.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1163.18","0.01","14.12","300","176.51","100","215.37","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","615323.12","7.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3338688","38.64","94.58","300","0","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10847420","125.54","69.13","120","0.96","100","1.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7256545.5","83.99","63.77","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159156.47","1.84","77.77","300","0.01","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1260485.25","14.59","63.27","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1328655.38","15.38","131.084","200","44.758","50","3.498","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1315388.13","15.22","161.401","200","45.014","50","4.231","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3580307.25","41.44","74.853","80","13.181","30","0.809","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3162776.25","36.61","76.111","80","11.787","30","1.185","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2781569.75","32.19","76.274","80","21.769","30","1.432","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","23.66","0","44.502","80","1.58","30","19.358","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1361415.875","15.757","132.761","100","12.958","50","10.389","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3378243.5","39.73",3.8718,"100",0.3639,"50",8.897,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2469556.75","28.583","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2559799.75","29.627","62.746","250","5.248","80","68.253","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1805652.25","20.899","75.448","250","24.764","80","2.777","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47243136","546.796",34.8154,"100",25.6449,"50",0.4935,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8147795","94.303","142.4","320","49.24","100",4.12,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3459574.5","40.041","-","-","-","-",5.271,"20","正常"]