{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3201.339","16.698","25","47.716","250","3.482","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","281.31","185.578","500","40.95","500","156.77","500","5.986","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.46","0.016","15","3.939","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","241.92","0.035","10","31.06","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.846","0.198","10","25.355","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.11","8","15.64","50","4.616","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","259.2","4.497","10","33.823","80","6.3","15","0.299","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.006","10","17.74","80","6.9","15","0.053","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.924","0.008","10","14.416","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.083","0.225","10","32.418","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.035","10","13.414","80","-","-","0.15","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","41.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1102.141","0.022","1.5","2.573","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5813.5","0.17","10","15.788","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","99.36","0.04","10","46.542","80","7.996","15","0.662","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","609.811","2.378","10","28.779","80","5.629","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","752.54","0.05","10","3.865","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","136.51","0.114","10","20.243","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1427.33","0.12","10","14.97","80","2.11","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","105.41","0.036","10","12.376","80","13.955","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.389","15","27.309","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.264","0.072","10","2.936","80","7.034","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","202.09","0.013","10","6.155","70","0.878","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13144.76","0.027","8.629","22.856","69.431","5.402","27.416","0.141","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2448.528","6.578","500","190.426","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","643.378","0.344","10","22.58","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.683","0.818","10","22.25","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.539","2.408","10","19.999","80","5.018","10","0.002","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","793.77","0.15","10","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.167","10","7.558","80","13.785","20","0.043","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","737.942","0.028","8","15.06","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","642.82","0.139","10","113.75","80","4.83","15","0.093","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","918.43","1.132","10","31.723","80","3.431","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","364.084","0.158","10","17.108","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","65.66","0.053","10","18.299","60","-","-","0.061","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","3.05","80","0.94","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.19","0.416","10","13.05","80","2.148","20","0.334","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.876","0.013","15","14.342","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","3.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.206","0.572","15","24.956","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","77.31","24.214","500","10.97","500","43.582","500","9.631","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.682","0.463","15","2.926","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.202","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.36","1.524","10","59.832","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1892.16","0.027","8","4.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","66.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2984.26","3.856","10","11.364","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.987","0.235","15","18.46","80","7.914","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.635","1.071","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","29","2.528","15","30.706","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","236.74","5.406","15","22.45","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.971","2.214","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","235.57","29.689","500","38.88","500","26.298","500","4.466","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.217","10","22.606","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.91","1.258","10","12.031","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.941","0.194","10","22.811","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","195.749","0.251","10","14.833","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","304.99","0.676","10","16.926","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","4303.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","128.537","0.174","10","13.006","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.802","0.115","10","2.298","80","2.002","20","0.06","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13378.18","0.107","10","25.545","80","5.69","15","0.156","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25317.79","4.301","1000","275.572","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169727.672","0.202","5","9.605","40","7.812","15","0.16","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166862.016","5.123","50","63.704","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.021","10","13.7","80","2.104","20","0.056","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","641.95","0.28","5","9.57","50","-","-","0.261","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","510.62","1.132","10","12.78","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","61.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96576.19","0.031","2","9.31","40","6.695","15","0.185","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117969.84","13.77","50","191.44","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","202.694","0.026","10","20.686","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","470.88","0.115","10","23.12","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","514.488","0.21","10","16.39","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","360.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.667","10","24.723","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","399.17","3.236","10","37.93","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1183","1.287","8","20.924","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","671.933","0.328","10","22.131","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","81","0.086","10","13.82","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","78.797","0.055","10","0.532","80","12.448","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.37","0.21","10","47.35","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.392","0.004","10","2.678","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","888.19","0.048","30","18.381","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","65.099","0.016","8","8.811","60","1.893","15","0.018","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.103","10","9.5","80","1.74","10","0.109","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2333.26","1.098","10","34.951","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","123.379","0.165","15","17.117","80","3.314","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","229.478","0.33","15","7.504","80","1.652","20","0.129","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","218","1.666","10","13.347","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.24","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","303.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.01","10","17.674","80","-","-","0.008","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","997.142","0.024","10","13.327","80","2.227","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","51.823","0.895","10","10.312","80","7.275","20","0.148","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","396.77","0.229","8","28.59","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.679","0.065","10","14.266","80","-","-","0.114","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","305","1.536","45","35.647","500","40.95","70","3.21","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1398.902","0.032","8","26.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.021","10","16.23","80","2.72","15","0.224","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","579.74","0.158","15","33.49","60","0.375","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.205","1.521","15","11.346","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","4.579","0.021","10","9.173","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8244.794","8.641","16","35.783","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","71.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","863.14","0.295","10","34.785","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","312.85","3.015","8","26.048","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","652.32","0.031","10","9.026","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","512.35","2.243","10","41.13","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","666.14","1.714","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","830","0.38","10","15.93","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","992.218","1.103","10","45.325","80","9.526","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","118.541","0.094","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14985.19","0.005","8","18.751","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11579.33","0.29","8","25.45","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.99","0.017","10","1.432","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","23.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","267.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","247.998","0.91","8","9.757","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.083","0.376","10","4.956","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","33.47","0.138","10","1.926","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.02","0.12","15","11.48","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","238.464","1.939","10","16.204","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","204.77","0.09","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.963","0.079","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.124","10","23.99","80","-","-","0.165","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216","0.072","10","7.208","80","1.38","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","522.374","0.122","8","7.051","50","-","-","0.021","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","245.549","103.12","500","126.29","500","128.31","500","27.21","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.049","10","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","82.42","0.102","10","20.582","80","-","-","0.193","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","88.733","4.946","10","7.195","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","71.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","383.646","0.012","10","5.934","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4597.651","0.01","2","35.661","40","-","-","0.007","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","64.279","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","402.538","0.934","10","15.895","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","103.766","0.237","10","23.705","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.392","0.035","10","9.856","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","965.09","4.492","10","55.024","80","8.798","15","0.051","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","56.118","0.02","10","6.285","80","0.031","20","0.012","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.865","3.695","10","6.134","80","0.096","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.006","0.186","15","7.075","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","78.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2700.86","0.018","8","20.882","50","6.688","15","0.212","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.788","1000","339.017","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","584.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","44.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","892.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","92.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","100.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1218.845","0.515","10","11.875","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.437","0.217","8","12.172","50","-","-","0.013","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","52.484","0.015","15","19.403","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1291.44","0.017","15","14.472","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","373.25","0.071","10","22.702","80","4.528","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1892.983","0.258","8","23.527","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","231.107","0.077","5","12.734","50","4.78","12","0.078","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.478","0.561","10","23.781","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.331","10","13.243","80","12.441","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","2.125","10","30.09","80","5.086","15","0.145","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.454","0.124","10","5.196","80","1.296","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","8.1","100","6.1","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.37","1.341","15","37.032","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","138.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.542","8","10.3","60","7.43","15","0.017","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8337.6","0.077","10","20.842","80","-","-","0.173","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.021","10","3.56","80","0.431","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","282.53","0.252","10","25.64","80","-","-","-","-","正常"]