{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3020.149","14.103","25","40.657","250","4.864","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","371.96","197.952","500","32.68","500","165.588","500","6.784","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.258","0.007","15","4.712","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","257.47","0.106","10","33.07","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","29.985","0.143","10","26.806","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.025","8","10.664","50","4.122","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","205.63","4.65","10","32.468","80","5.944","15","0.017","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","359.42","0.007","10","16.42","80","6.72","15","0.062","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.993","0.01","10","13.856","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","162.259","0.776","10","37.504","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.104","10","13.279","80","-","-","0.179","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","690.718","0.024","1.5","7.324","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5150.478","0.14","10","17.65","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","54.43","0.08","10","44.233","80","6.814","15","0.613","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","608.774","1.559","10","47.404","80","5.4","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","829.44","0.04","10","7.213","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","129.6","0.15","10","20.91","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1287.36","0.08","10","8.71","80","1.46","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","107.14","0.022","10","12.048","80","13.288","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.033","15","25.842","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","3.084","80","5.367","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.928","0.018","10","5.653","70","0.872","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9706.08","0.028","8.629","20.477","69.431","7.016","27.416","0.165","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3298.536","6.579","500","190.468","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","602.251","0.166","10","8.308","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.032","0.374","10","21.96","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.437","1.933","10","16.622","80","4.397","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","912.51","0.004","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.636","10","6.616","80","11.187","20","0.032","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","844.733","0.078","8","10.39","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","657.5","0.016","10","33.41","80","3.9","15","0.029","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","908.06","1.093","10","35.2","80","3.496","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","414.605","0.434","10","19.239","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","67.39","0.06","10","24.155","60","-","-","0.054","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","2.4","80","0.88","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.898","0.224","10","13.991","80","1.662","20","0.291","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.81","0.011","15","13.967","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.762","0.856","15","26.546","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","199.21","24.134","500","10.76","500","36.474","500","10.688","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.806","0.374","15","2.675","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.577","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.44","1.199","10","43.908","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2052","0.193","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2563.49","5.002","10","10.649","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.301","0.293","15","23.306","80","7.979","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.178","0.263","15","2.4","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","2.488","15","27.855","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","227.23","5.223","15","22.39","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.934","2.05","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","45.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.29","16.618","500","31.49","500","34.871","500","1.138","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.854","10","27.514","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.96","0.408","10","8.051","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","124.42","0.706","15","10.347","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","285.632","0.271","10","18.245","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.966","0.249","10","14.134","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","174.53","1.161","10","16.917","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","2766.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","238.215","0.205","10","12.123","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","163.382","0.127","10","2.275","80","2.107","20","0.042","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12119.33","0.453","10","21.928","80","5.7","15","0.145","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26103.17","4.389","1000","271.768","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","185001.391","0.259","5","9.965","40","8.092","15","0.187","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","180297.969","5.235","50","81.796","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.025","10","12.81","80","2.144","20","0.043","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","628.13","0.244","5","8.72","50","-","-","0.265","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.12","2.094","10","9.112","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81334.37","0.029","2","10.72","40","6.544","15","0.255","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107379.36","12.9","50","122.74","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.333","0.041","10","16.478","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","466.56","0.111","10","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","598.704","0.204","10","19.12","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","327.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1.015","10","29.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","520.13","4.168","10","53.03","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1227","1.049","8","13.839","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1008.029","2.374","10","19.793","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","77","0.036","10","19.19","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","218.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.349","0.014","10","1.739","80","10.676","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.82","0.434","10","27.844","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.542","0.022","10","3.763","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","807.84","0.05","30","19.023","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","80.203","0.013","8","9.396","60","2.394","15","0.019","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.105","10","13.39","80","1.73","10","0.056","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.086","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1925.4","0.535","10","37.027","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","255.485","0.033","15","32.369","80","4.642","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","227.923","0.006","15","5.977","80","1.648","20","0.219","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","212","2.112","10","11.681","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.329","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","326.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.03","10","11.601","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1271.894","0.022","10","16.124","80","1.788","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","106.289","1.939","10","13.793","80","13.625","20","0.123","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","234.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","514.44","0.201","8","28.88","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.533","0.037","10","15.246","80","-","-","0.139","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","344","1.603","45","34.683","500","32.83","70","2.92","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1474.416","0.094","8","28.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.034","10","16.58","80","2.179","15","0.236","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1031.62","0.087","15","33.09","60","0.579","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.883","0.543","15","10.255","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.379","0.021","10","3.74","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9199.434","11.899","16","39.217","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","844.99","1.917","10","32.747","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","321.24","3.197","8","23.652","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","648.691","0.032","10","16.025","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","240.19","2.511","10","41.03","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","652.32","1.404","10","21.19","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","888","1.145","10","15.58","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1055.462","1.081","10","44.099","80","8.894","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","143.683","0.122","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16796.393","0.005","8","18.274","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11771.14","0.13","8","19.05","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.015","10","1.032","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","350.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","113.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","391.827","1.546","8","14.895","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.111","0.07","10","3.029","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.41","0.127","10","1.997","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","3.9","0.174","15","9.382","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","214.186","1.906","10","16.462","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","202.18","0.838","8","25.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.525","0.071","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.089","10","23.25","80","-","-","0.151","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","219.46","0.074","10","7.283","80","1.51","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","579.744","0.34","8","7.327","50","-","-","0.056","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","275.098","69.68","500","112.59","500","93.17","500","26.07","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","69.12","0.048","10","6.35","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.223","0.065","10","25.184","80","-","-","0.174","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.698","6.145","10","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","62.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","475.852","0.012","10","5.745","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4954.891","0.152","2","8.64","40","-","-","0.008","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","52.9","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","419.126","0.159","10","15.593","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.254","0.074","10","11.311","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.928","0.026","10","10.246","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1418.69","4.984","10","56.098","80","9.57","15","0.057","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","160.424","0.05","10","6.57","80","0.039","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.929","1.219","10","8.475","80","0.976","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.67","0.081","15","7.928","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","193.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","58.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3497.47","0.03","8","21.54","50","10.446","15","0.221","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","18.131","1000","296.565","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","656.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","938.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","82.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","91.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","83.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1160.957","0.434","10","14.734","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1672.93","2.505","10","20.021","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","35.251","0.996","8","9.236","50","-","-","0.01","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.455","15","16.749","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1238.4","0.016","15","14.352","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","538.27","0.072","10","22.39","80","3.108","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1937.935","0.215","8","16.631","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","251.391","0.075","5","11.203","50","4.402","12","0.068","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.528","1.513","10","16.242","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","365","0.124","10","11.81","80","11.358","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","2.511","10","33.58","80","4.473","15","0.112","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.557","0.01","10","6.575","80","1.438","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.091","10","7.8","100","5.58","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.62","0.992","15","39.019","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","48.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","2.381","8","9.6","60","6.1","15","0.023","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8321.18","0.073","10","20.228","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","48.38","0.022","10","3.882","80","0.335","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","267.84","0.265","10","27.75","80","-","-","-","-","正常"]