{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","7249985","85.311","237.973","320","11.633","100","4.355","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13642543","161.358","102.16","320","46.945","100","0.486","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4913321.5","56.867","-","-","-","-",4.6646,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8272460","95.746","-","-","-","-",6.6895,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20056132","232.131","-","-","-","-","0.694","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2408132.25","100338.852","-","-","-","-","1.903","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","582574.375","6.743","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","120464.273","1.394","102.289","320","75.713","100","84.519","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664686.688","7.693","112.098","300","9.518","100","2.974","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1365120","15.8","7.76","200","6.8","200","0.65","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","312164.5","3.613","33.851","320","7.02","100","12.55","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","88769.922","1.027","2.369","320","4.293","100","0.673","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1752690","20.286","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2400470.25","28.003","107.375","200","21.883","50","5.892","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2673823.75","31.227","105.968","200","18.178","50","4.477","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2732951.25","31.876","113.495","200","19.637","50","6.077","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1025541.94","11.87","112.563","200","22.439","35","3.347","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","102507.6","1.19","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","961027","11.12","115.54","200","19.675","35","1.517","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3020622","34.96","116.162","200","20.861","35","0.684","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2049828.625","23.725","154.812","200","35.188","50","4.2","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1244411.5","14.403","145.15","200","15.863","50","3.002","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1473137.25","17.05","137.149","200","21.943","50","4.934","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1519793.28","17.59",26.3,"200",0.85,"35",1.85,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9005262.906","106.14","23.351","50","0.268","35","1.488","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","567610.23","6.576","26.654","50","1.433","35","18.639","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8499.261","0.101","0","50","12.631","35","112.43","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","29696.138","0.358","34.863","50","0.607","35","2.541","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31060601.28","1294191.72","20.208","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30386214.72","351.692","19.483","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","631843.2","7.313","0.7","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","77535.36","0.897","1.54","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","224069.76","2.593","2.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","16669497.6","192.934","8.65","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",50.61,"120",1.12,"850",1.03,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15443190","178.741","29.858","320","27.466","100","9.192","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3994136.25","46.228","-","-","-","-",14.2471,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7805159","90.338","286.075","320","34.858","100","116.216","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6227061","72.072","-","-","-","-",12.2571,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","927676.8","10.737",2.61,"50",1.46,"35",0.22,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","130030.555","1.505","-","-","-","-",0.0151,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6359.335","0.074","-","-","-","-",0.8214,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0004,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","154738.128","6447.422","5.34","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40930849.724","484.254","35.184","100","25.546","50","0.732","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","37851860.577","446.953","38.058","100","24.035","50","2.967","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","261450","3.026","313.816","550","7.379","280","9.143","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365272.062","4.228","296.971","550","5.181","400","0.567","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","706752","8.18","248.23","550","5.11","400","0.98","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","583016.125","6.748","139.155","200","5.307","200","1.1","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1023711.562","11.848","57.623","200","5.513","200","9.104","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272334.344","3.152","17.862","-","30.014","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1166957","13.506","56.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","723211.5","8.37","30.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3852185.5","44.586","65.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3638206.25","42.109","83.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4037293.25","46.728","60.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7227721","83.654","55.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1377108.625","15.939","46.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2337617","27.056","35.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1323484","15.318","63.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1465205.375","16.958","56.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3236000","134833.688","-","-","0.762","50","3.226","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4100316.25","47.457","33.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1587353","18.372","42.608","100","8.189","50","0.782","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390317.125","4.518","27.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2424134.5","28.057","-","-","58.505","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10108183","116.993","40.547","100","3.098","50","9.589","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","647148","7.49","31.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5170110","59.84","31.781","100","15.007","50","5.387","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3644030","42.176","53.541","100","1.4","50","3.938","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3583112.5","41.471","18.784","50","2.057","35","2.381","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1517095.25","17.559","46.451","100","1.368","50","0.288","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","689480.75","7.98","82.028","300","1.031","100","4.623","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9908890","114.686","28.965","100","0.7","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9129634","105.667","49.458","100","1.216","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8653824","100.16","83.22","200","70.61","200","7.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1207.46","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","601064.31","6.96","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3204111.5","37.08","89.01","300","1.3","200","2.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10630685","123.04","58.96","120","0.8","100","1.37","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7372873","85.33","62.34","100","0.01","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153407.56","1.78","69.79","300","0.03","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1371013.12","15.87","66.35","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1276436.38","14.77","140.35","200","43.175","50","3.949","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1329188.88","15.38","157.474","200","44.139","50","3.969","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3507850.75","40.6","76.265","80","15.778","30","0.846","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3154528","36.51","77.597","80","14.913","30","1.225","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2852543.5","33.02","76.801","80","20.786","30","1.652","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","9.43","0","45.742","80","2.12","30","20.249","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3811215.5","44.111","15.55","100","1.052","50","5.525","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3385655.5","39.934",3.264,"100",0.7059,"50",9.7722,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2449757","28.354","468.44","250","259.36","80","869.84","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2567096.25","29.712","39.485","250","3.736","80","62.011","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1800354.5","20.837","76.779","250","24.018","80","3.078","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44790256","518.406","33.971","100","22.921","50","0.433","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8364895.5","96.816","181.88","320","59.48","100","4.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2527517","29.254","-","-","-","-",5.174,"20","正常"]