{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3138.738","17.24","25","42.385","250","4.102","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","338.84","191.139","500","30.01","500","167.568","500","8.701","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.347","0.01","15","5.258","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","200.45","0.25","10","30.58","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","11.04","0.188","10","25.651","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.232","0.047","8","9.061","50","3.357","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.495","10","35.79","80","5.995","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","31.1","0.006","10","16.14","80","6.59","15","0.068","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.012","10","14.173","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.363","0.051","10","34.087","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.163","10","15.562","80","-","-","0.197","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1019.751","0.027","1.5","8.624","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4495.738","1.124","10","34.336","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1051.49","0.08","10","43.843","80","6.868","15","0.597","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","531.274","1.369","10","52.173","80","4.78","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","574.56","0.05","10","7.19","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","185.76","0.144","10","18.756","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","380.16","0.04","10","6.17","80","1.02","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","0.012","10","12.433","80","12.975","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.21","15","26.098","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","3.428","80","4.91","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","99.878","0.01","10","5.525","70","0.879","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9301.86","0.027","8.629","23.117","69.431","7.578","27.416","0.201","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3097.392","6.579","500","190.475","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","590.363","0.11","10","9.073","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.722","0.376","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.746","10","16.478","80","3.987","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1167.84","0.003","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.415","10","7.792","80","11.5","20","0.033","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","826.07","0.036","8","10.91","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","399.17","0.006","10","33.64","80","3.13","15","0.033","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1009.15","0.469","10","34.19","80","2.908","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","421.89","0.373","10","35.099","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","64.8","0.066","10","26.05","60","-","-","0.051","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","3.09","80","0.85","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.866","0.089","10","10.404","80","1.384","20","0.212","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.022","15","10.587","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.813","0.487","15","29.303","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","98.39","24.816","500","9.73","500","36.706","500","11.189","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.099","0.255","15","2.595","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","2.958","10","53.164","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2272.32","0.159","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2328.48","4.412","10","11.231","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.122","0.282","15","22.167","80","6.674","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.784","0.012","15","3.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","3.109","15","30.804","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","87.26","5.375","15","26.94","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.552","2.209","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","144.49","6.392","500","30.06","500","21.897","500","3.082","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.332","10","31.311","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.95","0.779","10","13.063","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.188","15","8.769","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.98","0.348","10","16.544","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.756","0.245","10","19.924","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","211.68","0.65","10","15.436","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","10899.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","284.09","0.139","10","8.568","80","-","-","0.043","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","114.998","0.104","10","2.542","80","2.328","20","0.028","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12585.89","0.486","10","20.597","80","6.21","15","0.139","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19767.46","4.266","1000","266.929","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","181730.906","0.092","5","8.827","40","5.682","15","0.147","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","179409.656","5.082","50","58.275","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.016","10","9.34","80","2.103","20","0.037","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","633.31","0.073","5","9.96","50","-","-","0.21","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","460.51","2.732","10","10.359","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100869.41","0.048","2","10.14","40","5.697","15","0.259","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121695.6","10.83","50","98.19","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","195.005","0.058","10","16.358","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","476.93","0.15","10","21.83","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","516.744","0.204","10","19.36","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","254.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","8.64","1.203","10","27.208","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","470.88","4.737","10","52.81","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1110","1.086","8","14.429","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","244.944","2.063","10","19.511","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.05","10","16.49","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.843","0.012","10","1.854","80","13.281","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.07","0.355","10","28.114","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.875","0.009","10","3.885","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","853.63","0.048","30","18.83","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","10.193","0.01","8","8.663","60","1.274","15","0.013","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.031","10","9.29","80","1.61","10","0.025","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.205","0.124","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1378.32","0.254","10","31.429","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","174.787","0.499","15","31.463","80","4.434","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","290.304","0.028","15","6.464","80","1.613","20","0.225","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","210","2.029","10","11.258","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.356","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","346.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","91","0.034","10","8.314","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1319.328","0.022","10","18.18","80","1.653","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.995","1.961","10","10.695","80","11.423","20","0.104","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","235.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","446.35","0.22","8","25.65","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","93.049","0.081","10","27.194","80","-","-","0.171","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","183","1.591","45","24.342","500","19.32","70","2.13","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1463.616","0.264","8","27.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.021","10","8.46","80","1.037","15","0.302","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1089.5","0.058","15","34.64","60","0.456","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.99","0.697","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.026","10","3.15","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8444.221","9.336","16","34.65","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","116.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","798.34","0.302","10","29.489","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","355.18","3.874","8","23.459","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","505.181","0.032","10","15.643","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","35.42","2.92","10","40.9","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","697.25","1.201","10","22.13","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","873","0.566","10","12.62","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","851.213","1.092","10","42.752","80","8.712","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","200.534","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18426.461","0.007","8","18.852","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11683.87","0.13","8","14.84","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.027","10","1.163","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","508.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","109.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","383.195","2.992","8","15.656","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","50.665","0.045","10","2.724","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.22","0.135","10","2.007","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","4.6","0.136","15","9.387","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","264.384","1.89","10","14.94","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","111.46","0.043","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","307.757","0.071","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.104","10","23.36","80","-","-","0.157","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216.86","0.071","10","7.159","80","1.61","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","514.858","0.13","8","7.439","50","-","-","0.047","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","279.158","71.58","500","107.83","500","90.83","500","25.42","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.036","10","7.98","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.583","0.04","10","20.444","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0.259","5.8","10","27.862","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","76.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","276.282","0.012","10","5.835","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3222.048","0.22","2","10.118","40","-","-","0.009","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","55.124","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.189","0.403","10","18.003","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","76.118","0.102","10","9.538","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.192","0.035","10","9.085","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1259.71","4.733","10","54.772","80","9.07","15","0.056","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","142.604","0.012","10","6.593","80","0.02","20","0.005","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","78.92","2.083","10","7.691","80","0.152","20","0.008","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.011","15","8.291","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","76.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3933.79","0.037","8","22.197","50","9.728","15","0.161","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","17.661","1000","162.806","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","532.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","14.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","797.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","67.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","55.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1103.501","0.472","10","22.985","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1681.66","0.161","10","17.68","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","43.2","0.713","8","17.703","50","-","-","0.017","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.836","0.461","15","14.649","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1028.16","0.023","15","19.636","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","533.95","0.073","10","22.566","80","2.551","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1914.312","0.216","8","16.838","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","195.235","0.074","5","8.075","50","4.522","12","0.074","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.984","0.862","10","18.881","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.049","10","11.196","80","10.81","20","0.011","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","128.74","2.026","10","30.2","80","3.826","15","0.108","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.224","0.013","10","5.599","80","1.285","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.118","10","8","100","6.03","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.5","1.467","15","34","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","39.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","175.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.873","8","8","60","2.83","15","0.01","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8321.18","0.084","10","19.124","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.022","10","3.8","80","0.329","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","269.57","0.231","10","25.98","80","-","-","-","-","正常"]