{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2855.085","13.291","25","40.545","250","5.618","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","532.34","176.65","500","19.15","500","155.811","500","1.57","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.396","0.01","15","3.676","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","261.79","0.043","10","20.64","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","78.894","0.179","10","27.376","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.33","0.023","8","27.242","50","3.677","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","208.22","4.297","10","35.304","80","6.149","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.008","10","14.76","80","6.53","15","0.073","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.175","0.051","10","14.193","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.741","0.054","10","30.827","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.063","10","13.682","80","-","-","0.17","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1024.988","0.017","1.5","8.774","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7348.475","0.256","10","13.813","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","674.784","0.637","10","50.31","80","3.29","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","695.52","0.06","10","7.04","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","147.74","0.071","10","15.219","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1284.77","0.07","10","16.08","80","2.48","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.011","10","12.83","80","13.722","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.517","15","37.815","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.77","0.019","10","1.915","80","2.837","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","182.995","0.103","10","3.455","70","0.893","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10239.45","0.026","8.629","15.925","69.431","9.128","27.416","0.243","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3128.472","8.399","500","168.812","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","711.409","0.029","10","11.039","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.736","0.041","10","21.66","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.29","0.825","10","28.53","80","2.152","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","869.91","0.019","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.016","10","8.363","80","10.704","20","0.043","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1181.606","0.054","8","14.65","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","461.38","0.014","10","29.13","80","2.67","15","0.024","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","552.1","0.128","10","16.459","80","2.472","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","373.314","0.412","10","7.412","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","44.93","0.082","10","18.374","60","-","-","0.038","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.023","10","2.8","80","1.15","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.362","0.132","10","13.41","80","1.448","20","0.14","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.767","0.422","15","11.942","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","52.618","1.347","15","25.94","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","92.82","22.145","500","22.88","500","27.612","500","13.058","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.808","0.008","15","1.244","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.88","0.771","10","49.746","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1951.78","0.046","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2371.68","3.178","10","8.99","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.398","4.363","15","24.839","80","9.282","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.042","0.02","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","3.227","15","37.341","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","215.14","5.214","15","23.15","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.747","0.315","15","49.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","38.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.04","2.515","500","37.15","500","18.824","500","9.803","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.459","10","19.219","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.96","0.482","10","10.137","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.188","15","8.769","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.683","0.184","10","19.105","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.753","0.261","10","17.409","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42.34","0.581","10","15.894","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","1473.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","176.985","0.15","10","12.547","80","-","-","0.044","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.187","0.307","10","3.463","80","2.332","20","0.027","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13235.62","0.07","10","17.93","80","5.52","15","0.134","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24294.82","4.42","1000","279.022","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","181559.375","0.126","5","7.348","40","6.882","15","0.164","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","180049.203","5.092","50","59.976","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","5.29","80","2.659","20","0.085","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","749.95","0.082","5","10.83","50","-","-","0.209","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","512.35","1.711","10","16.06","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91505.38","0.033","2","8.25","40","5.918","15","0.229","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111771.36","14","50","170.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","215.222","0.911","10","17.428","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","395.71","0.178","10","15.41","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","571.224","0.214","10","18.23","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","402.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.891","10","23.944","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","494.21","5.001","10","51.38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1150","0.894","8","13.714","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","839.549","0.168","10","17.917","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","87","0.032","10","21.15","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.658","0.008","10","1.175","80","5.103","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","72.45","0.409","10","43.272","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.848","0.007","10","3.363","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","825.12","0.026","30","19.513","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.114","0.007","8","11.291","60","2.882","15","0.018","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2.59","0.07","10","11.73","80","1.75","10","0.121","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.24","10","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1993.32","0.26","10","42.323","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","228.614","0.149","15","22.723","80","3.12","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","279.158","0.135","15","7.382","80","1.353","20","0.256","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","211","2.247","10","12.409","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.235","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","326.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.002","10","7.03","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","876.355","0.172","10","10.061","80","1.64","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.659","0.373","10","11.039","80","11.971","20","0.081","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","1146.32","0.219","8","24.892","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.896","0.326","10","18.415","80","-","-","0.137","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","235","1.578","45","40.299","500","21.41","70","2.82","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1263.859","0.085","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.023","10","23.12","80","2.836","15","0.133","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1157.76","0.089","15","40.99","60","0.801","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","19.843","1.116","15","10.309","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.947","0.022","10","4.228","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10124.529","7.401","16","37.538","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","64.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","861.41","0.15","10","27.428","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","340.52","3.525","8","21.886","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","553.565","0.024","10","17.294","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","465.7","4.143","10","40.8","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","679.97","2.392","10","18.18","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","779","0.312","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","870.048","0.854","10","46.439","80","8.335","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","108.95","0.071","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12835.074","0.026","8","25.338","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13435.2","0.15","8","26.19","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","211.68","0.016","10","0.856","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","211.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","380.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","360.209","0.01","8","14.134","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.1","0.306","10","8.664","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.02","0.159","10","2.019","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.203","15","11.621","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","218.506","1.979","10","16.127","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","123.55","0.092","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","326.765","0.073","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.585","10","23.54","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216.86","0.069","10","7.209","80","1.07","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","558.403","1.307","8","10.639","50","-","-","0.149","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","234.662","49.85","500","118.13","500","78.19","500","24.94","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.024","10","8.23","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.73","0.096","10","22.143","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.562","4.138","10","22.694","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","31.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","580.153","0.012","10","5.126","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4449.592","0.183","2","9.895","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","15.905","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","405.475","0.231","10","13.341","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.726","1.63","10","8.123","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.016","0.019","10","7.532","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","717.98","3.005","10","48.404","80","7.118","15","0.06","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","167.857","0.012","10","5.74","80","0.073","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.38","5.297","10","7.639","80","0.084","20","0.008","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.094","0.226","15","8.168","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","137.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","127.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3316.9","0.037","8","23.698","50","8.871","15","0.206","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.862","1000","226.484","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","693.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","95.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","886.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","57.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","82.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1272.154","0.541","10","17.691","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1516.67","1.781","10","19.839","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","27.734","0.284","8","9.116","50","-","-","0.01","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.468","0.461","15","7.426","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1036.56","0.027","15","21.932","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.102","10","17.114","80","1.588","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1471.762","0.232","8","11.823","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","193.541","0.072","5","7.773","50","4.259","12","0.11","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.218","0.009","10","16.234","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.017","10","9.001","80","12.834","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","131.33","1.903","10","29.75","80","3.852","15","0.099","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.005","10","6.454","80","2.175","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.12","10","12.1","100","6.74","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.14","2.964","15","37.093","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","40.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.773","2.134","8","10","60","6.71","15","0.048","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8355.74","0.08","10","19.02","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.022","10","4.203","80","0.472","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","258.34","0.225","10","30.08","80","-","-","-","-","正常"]