{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2772.884","14.98","25","37.118","250","5.404","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","447.54","169.797","500","24.19","500","121.373","500","2.296","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.41","0.006","15","4.94","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","52.7","0.106","10","21.11","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","81.821","0.179","10","22.101","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.934","0.12","8","15.435","50","4.024","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","157.25","3.869","10","35.974","80","5.904","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.008","10","13.94","80","6.89","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.649","0.01","10","13.984","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","158.544","0.07","10","24.52","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.048","10","10.956","80","-","-","0.129","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","56.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1344.697","0.026","1.5","5.005","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5566.868","0.151","10","16.328","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3074.11","0.03","10","41.112","80","10.852","15","0.289","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","606.01","0.567","10","56.98","80","3.445","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","30.24","0.06","10","7.089","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","124.42","0.094","10","15.858","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","722.3","0.21","10","10.41","80","1.72","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.06","0.033","10","14.74","80","14.382","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.636","15","60.86","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.696","0.059","10","2.186","80","3.738","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","220.406","0.082","10","3.817","70","0.91","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7752.34","0.016","8.629","19.8","69.431","9.808","27.416","0.149","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3192.048","7.171","500","172.817","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","587.14","0.017","10","8.5","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.355","0.045","10","22.04","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.462","0.315","10","20.949","80","1.147","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","689.06","0.091","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.026","10","5.361","80","8.725","20","0.019","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1154.477","0.05","8","17.74","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","748.22","0.021","10","25.84","80","2.53","15","0.024","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","831.17","0.706","10","31.921","80","4.19","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","371.858","1.827","10","36.956","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.88","0.067","10","18.666","60","-","-","0.042","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","1.2","80","0.95","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.63","0.645","10","17.439","80","2.397","20","0.158","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.439","0.068","15","11.444","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.306","1.109","15","25.53","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","120.92","2.296","500","19.58","500","20.985","500","11.706","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","21.146","0.01","15","1.451","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.44","1.443","10","57.733","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1453.25","0.025","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","8.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2814.91","2.74","10","8.051","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.506","0.24","15","23.676","80","8.928","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.09","0.984","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.666","15","50.275","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","146.88","5.605","15","27.83","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.984","0.073","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","186.76","13.161","500","43.86","500","47.327","500","12.511","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.543","10","16.68","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.45","0.949","10","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","13.82","0.188","15","8.769","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","255.912","0.034","10","15.784","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","257.003","0.257","10","17.771","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.446","10","13.984","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","252.163","0.133","10","12.11","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.114","0.52","10","3.681","80","3.236","20","0.025","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8833.54","0.069","10","19.383","80","5.41","15","0.135","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23524.99","4.348","1000","287.362","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166374.844","0.092","5","7.846","40","7.668","15","0.168","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162141.938","5.297","50","59.426","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.008","10","14.85","80","3.369","20","0.106","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","628.13","0.134","5","8.95","50","-","-","0.158","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","523.58","0.725","10","9.15","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","57.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92438.5","0.036","2","8.58","40","7.105","15","0.201","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110174.88","16.39","50","132.63","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","245.808","0.207","10","18.72","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","429.41","0.178","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","581.064","0.218","10","20.51","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.578","10","19.38","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","534.82","6.28","10","56.91","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1148","1.242","8","10.727","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","808.099","0.09","10","17.667","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","86","0.169","10","13.88","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.494","0.016","10","1.678","80","5.51","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","68.26","0.349","10","32.013","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.837","0.008","10","2.034","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","864.86","0.033","30","19.527","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.612","0.009","8","8.62","60","1.557","15","0.016","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.005","10","8.95","80","0.8","10","0.129","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.402","0.078","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1790.9","0.114","10","55.707","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","217.296","0.528","15","25.157","80","5.708","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","271.987","0.171","15","7.343","80","1.195","20","0.13","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","182","2.611","10","8.51","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.344","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","191.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","84","0.004","10","4.413","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1141.258","1.925","10","13.116","80","3.653","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.43","0.307","10","13.191","80","14.05","20","0.085","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","228.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","1630.05","0.219","8","23.998","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.943","0.034","10","14.141","80","-","-","0.14","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","223","1.443","45","42.694","500","22.87","70","3.04","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1477.786","0.105","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","58.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.026","10","22","80","3.073","15","0.149","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1192.32","0.298","15","34.8","60","1.341","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.234","2.192","15","12.091","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.024","10","5.726","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9338.469","11.868","16","31.088","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","88.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1012.61","0.804","10","27.968","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","359.57","4.061","8","23.351","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","503.626","0.027","10","15.238","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","275.62","3.765","10","40.1","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","597.02","2.337","10","27.54","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","777","0.203","10","11.73","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1081.382","0.947","10","50.684","80","7.779","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","96.682","0.069","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10655.432","0.005","8","18.3","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12310.27","0.15","8","35.8","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.11","0.022","10","0.859","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","366.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","408.846","0.263","8","14.006","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","50.168","0.084","10","11.021","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.35","0.132","10","2.025","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.244","15","18.104","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","230.17","1.758","10","15.291","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","148.61","0.131","8","16.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","303.005","0.073","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","8.318","10","24.67","80","-","-","0.107","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","222.05","0.154","10","7.129","80","0.85","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","520.474","0.87","8","11.35","50","-","-","0.154","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","270.864","48.55","500","115.51","500","82.09","500","24.52","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.114","10","20.62","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.781","0.053","10","23.452","80","-","-","0.12","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.958","4.674","10","39.782","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","69.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","548.86","0.012","10","4.658","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4435.01","0.214","2","10.294","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0.694","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","385.344","0.194","10","16.987","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","11.578","0.735","10","15.775","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.264","0.1","10","7.074","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","889.06","3.623","10","52.141","80","8.705","15","0.06","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","126.298","0.081","10","6.267","80","0.039","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.679","8.076","10","7.607","80","0.251","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.288","0.632","15","8.79","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","122.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","149.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3111.26","0.052","8","21.175","50","8.372","15","0.204","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","81.89","1000","265.012","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","1226.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","91.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1209.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","57.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","33.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","78.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1153.44","0.824","10","11.542","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1519.94","0.066","10","15.375","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.35","0.32","8","3.478","50","-","-","0.01","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.823","0.45","15","7.019","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","851.04","0.026","15","19.144","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","443.23","0.088","10","17.343","80","3.841","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1740.742","0.227","8","11.736","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","146.168","0.072","5","7.957","50","6.107","12","0.063","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.277","1.121","10","18.102","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.034","10","9.556","80","13.539","20","0.017","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.1","2.06","10","25.5","80","3.989","15","0.027","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.178","0.059","10","6.983","80","0.474","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7","100","6.71","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","77.38","2.158","15","38.03","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.84","8","8.3","60","6.9","15","0.028","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8358.34","0.1","10","15.84","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.022","10","5.142","80","0.768","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","222.91","0.237","10","27.33","80","-","-","-","-","正常"]