{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12256347","143.785",135.9422,"320",30.7789,"100",0.7822,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13168263","154.702","130.5013\n","320",55.0509,"100",0.8064,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7236209","83.752","-","-","-","-",8.2723,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8765791","101.456","-","-","-","-",6.9413,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21659616","250.69","-","-","-","-","0.774","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3031318.25","126304.93","-","-","-","-","2.328","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8386582","97.067","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3886978.25","68.802","181.626","320","20.416","100","6.968","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","656208.125","7.595",93.3775,"300",5.2321,"100",2.311,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1411776","16.34",3.26,"200",5.06,"200",1.01,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","396319.406","4.654","40.144","320","12.595","100","14.99","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","224134.359","2.707","230.341","320","1294.14","100","62.474","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","375321.844","4.344","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2389474.5","27.889","102.691","200","19.251","50","6.215","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2711033","31.684","109.184","200","14.35","50","4.678","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2690943.75","31.382","109.615","200","12.435","50","6.086","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1112521.13","12.88","112.526","200","22.67","35","4.285","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1423409.63","16.47","112.451","200","24.527","35","3.225","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1020354.06","11.81","114.362","200","16.358","35","1.662","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3139654.5","36.34","108.46","200","24.308","35","0.711","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1984560.375","22.969","144.514","200","7.557","50","4.351","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1273785.375","14.743","140.218","200","1.746","50","3.224","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1540237.5","17.827","130.799","200","4.632","50","3.881","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2023246.08","23.417",19.74,"200",2.54,"35",0.69,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","24604110","284.77","23.539","50","0","35","0.444","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","25607696","296.385","22.738","50","0","35","0.326","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1277183.899","15.097","15.188","50","1.455","35","18.348","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38383933.26","457.62","27.71","50","0.092","35","0.459","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10346.252","0.122","13.684","50","0.616","35","67.596","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","79.871","0.001","0.39","50","18.933","35","91.062","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37962276.48","1581761.52","20.166","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35721518.4","413.444","19.679","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24753885.12","286.503","14.26","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-239232.96","-2.769","0.76","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41072970.24","475.382","19.97","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35129868.48","406.596","15.62","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","180576","2.09",49.68,"120",1.46,"850",1.28,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14626331","169.286",39.0405,"320",21.426,"100",7.8978,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3399475.5","39.346","-","-","-","-",12.3935,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8582475","99.334",264.7764,"320",50.799,"100",5.8308,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5198905","60.172","-","-","-","-",10.3857,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","856915.2","9.918",3.9,"50",1.52,"35",0.3,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","199658.109","2.311","-","-","-","-",0.1147,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","131020.469","1.516","-","-","-","-",1.4744,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35517.305","0.411","-","-","-","-",0.0046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","196984.704","8207.696",8.14,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63471378.886","749.618",39.753,"100",28.491,"50",2.721,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59546507.105","703.154",39.708,"100",26.924,"50",7.039,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","221820","2.567","319.007","550","5.527","280","8.404","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351279.25","4.066","293.194","550","5.314","400","0.576","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","698976","8.09","254.39","550","1.2","400","1.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","534166.75","6.182","125.989","200","4.39","200","1.056","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","897104","10.383","56.703","200","6.172","200","9.107","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273276.312","3.163","17.539","-","29.842","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1100188.875","12.734","52.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","748029.938","8.658","29.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3861749.75","44.696","65.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3737519","43.258","82.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4021818","46.549","58.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7325974","84.791","54.629","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1411425.75","16.336","42.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2373318","27.469","35.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1321863","15.299","64.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1519594.25","17.588","57.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3255300","135637.562","-","-","1.06","50","5.964","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4028964.5","46.632","33.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1638208.375","18.961","45.247","100","10.014","50","0.797","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398041.531","4.607","29.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2322495.75","26.881","-","-","34.842","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10883756","125.969","39.91","100","7.771","50","9.239","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","619311.812","7.168","27.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5256610","60.84","35.729","100","6.119","50","4.623","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3561060","41.216","53.494","100","1.498","50","4.013","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3533422.5","40.896","18.712","50","2.336","35","2.383","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1430252.125","16.554","42.145","100","1.271","50","0.289","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","577040.062","6.679","114.475","300","0.444","100","7.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9636783","111.537","26.465","100","0.645","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8941241","103.487","45.294","100","1.308","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9019296","104.39","99.82","200","62.1","200","6.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1098.47","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","661810.5","7.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3400281.5","39.36","73.03","300","0.88","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10706468","123.91","61.96","120","1.6","100","3.43","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7313756","84.65","62.81","100","0","50","2.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175627.53","2.03","14.53","300","35.06","100","37.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1390839","16.1","62.08","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1281378","14.83","145.027","200","44.659","50","3.385","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1308389.5","15.14","167.633","200","48.769","50","4.357","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3262836","37.76","77.48","80","21.255","30","0.731","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3003319.5","34.76","77.247","80","14.357","30","1.125","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2582014.75","29.88","76.962","80","22.951","30","1.757","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","737.46","0.01","70.048","80","5.098","30","37.004","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3835309.25","44.39",18.6303,"100",1.2149,"50",4.419,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3210155.5","37.832",5.7375,"100",0.7961,"50",8.4185,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2425590","28.074","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2536397.5","29.356","34.622","250","11.761","80","60.196","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1779162.125","20.592","76.399","250","27.045","80","3.648","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46512476","538.339",33.5317,"100",22.7781,"50",0.6758,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8235753.5","95.321",173.3431,"320",45.4458,"100",3.3152,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2868298","33.198","-","-","-","-",5.295,"20","正常"]