{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2856.798","11.596","25","40.577","250","6.754","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.16","177.801","500","35.55","500","144.484","500","2.869","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.023","0.015","15","4.966","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","24.19","0.126","10","23.55","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.136","10","26.481","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.041","8","22.327","50","3.345","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","42.34","4.183","10","38.163","80","6.711","15","0.019","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.007","10","14.36","80","7.1","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.743","0.011","10","14.393","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","170.813","0.613","10","31.935","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.077","10","13.301","80","-","-","0.106","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1492.562","0.044","1.5","5.55","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5819.03","0.185","10","14.878","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","264.38","0.03","10","40.994","80","9.088","15","0.259","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","527.99","0.309","10","44.162","80","3.083","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","5.18","0.03","10","7.496","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","128.74","0.07","10","14.559","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","722.3","0.15","10","3.53","80","0.87","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","131.33","0.013","10","13.766","80","14.048","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.457","15","62.93","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.028","10","2.31","80","3.62","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","223.776","0.081","10","3.498","70","0.91","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8105.2","0.029","8.629","20.595","69.431","9.281","27.416","0.158","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3139.68","8.419","500","172.8","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","324.959","0.012","10","7.722","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.03","0.064","10","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.19","0.2","10","12.932","80","1.559","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1223.21","0.089","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.037","10","5.152","80","9.078","20","0.026","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1080.346","0.027","8","17","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","661.82","0.037","10","25.64","80","2.61","15","0.024","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","705.89","0.077","10","32.204","80","3.233","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","409.26","0.082","10","32.966","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.061","10","19.524","60","-","-","0.047","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","1.39","80","0.98","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.672","0.672","10","12.519","80","2.324","20","0.123","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.098","15","8.132","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.466","0.913","15","30.706","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","218.44","0.037","500","21.63","500","24.712","500","13.895","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","21.98","0.012","15","2.241","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.631","10","61.34","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2128.9","0.03","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2830.46","3.729","10","7.423","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.992","0.247","15","28.135","80","11.511","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.966","1.375","15","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","20","1.416","15","64.066","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","196.13","5.516","15","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.302","0.071","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","33.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","207.46","7.974","500","43.88","500","41.27","500","12.027","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.12","10","15.412","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.98","0.861","10","14.598","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","62.21","0.158","15","17.869","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.914","0.023","10","14.11","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","254.203","0.323","10","18.25","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","232.42","0.85","10","14.578","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","2353.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","259.784","0.133","10","13.353","80","-","-","0.043","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","141.523","0.811","10","4.267","80","3.89","20","0.021","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10451.81","0.08","10","19.651","80","5.32","15","0.136","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20829.31","6.278","1000","267.639","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164344.812","0.191","5","8.517","40","7.832","15","0.204","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163619.672","5.357","50","59.774","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.01","10","13.76","80","3.303","20","0.108","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","792.29","0.142","5","9.57","50","-","-","0.176","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.394","10","8.26","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95033.95","0.035","2","9.1","40","7.383","15","0.2","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115318.56","20.11","50","154.14","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","212.544","0.084","10","20.565","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","423.36","0.226","10","19.07","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","558.72","0.198","10","20.66","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","261.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","22.46","0.654","10","16.429","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","456.19","6.097","10","53.81","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1085","1.388","8","11.316","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","938.131","0.32","10","18.374","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","89","0.414","10","13.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.259","0.011","10","1.879","80","5.46","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.06","0.428","10","41.784","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.072","0.01","10","3.401","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","776.74","0.043","30","20.037","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.042","0.004","8","6.677","60","1.82","15","0.015","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","124.42","0.012","10","11.72","80","1.92","10","0.251","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.075","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2015.05","0.223","10","53.068","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.934","0.107","15","23.727","80","3.946","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","281.059","0.208","15","6.769","80","1.344","20","0.14","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","284","2.289","10","17.035","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.334","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","352.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.002","10","3.686","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1104.192","1.117","10","16.163","80","3.356","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.533","0.063","10","17.519","80","13.68","20","0.237","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","1366.05","0.215","8","23.198","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.174","0.024","10","15.671","80","-","-","0.139","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","294","1.452","45","41.263","500","24.19","70","3.21","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1475.626","0.382","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","58.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.024","10","23.81","80","3.19","15","0.15","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1011.74","0.319","15","34.53","60","1.19","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.382","2.506","15","13.183","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.653","0.028","10","6.942","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8588.14","12.214","16","31.345","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","66.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1054.94","0.497","10","27.896","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","360.18","2.558","8","22.516","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","13.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","616.982","0.027","10","14.371","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","269.57","3.075","10","40.21","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","673.06","2.134","10","22.52","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","931","0.09","10","10.94","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","841.45","1.051","10","53.035","80","7.759","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","48.038","0.128","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9439.701","0.005","8","19.277","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10757.66","0.17","8","34.31","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","181.44","0.019","10","1.318","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","482.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","125.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","339.561","0.269","8","14.345","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.06","0.228","10","12.095","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.34","1.279","10","2.004","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.307","15","19.621","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","87.264","1.757","10","15.884","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","118.37","0.094","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","321.84","0.07","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","6.689","10","23.09","80","-","-","0.12","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","218.59","0.11","10","7.188","80","1.01","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","487.642","0.69","8","12.444","50","-","-","0.164","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","261.274","46.5","500","116.52","500","76.5","500","22.3","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.227","10","25.07","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.976","0.072","10","24.944","80","-","-","0.142","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.44","4.973","10","27.888","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","47.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","586.626","0.01","10","4.546","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4229.764","0.085","2","11.427","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","5.962","1.394","10","9.517","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.016","0.107","10","7.528","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1169.86","3.797","10","52.914","80","9.146","15","0.044","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.422","0.07","10","6.825","80","0.017","20","0.009","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.014","9.729","10","7.602","80","0.228","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.931","0.488","15","11.366","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","154.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","151.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2479.68","0.134","8","22.586","50","9.449","15","0.237","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.024","1000","327.802","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","750.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","118.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1044.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","58.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","64.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","91.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1235.866","0.851","10","10.648","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1454.74","0.07","10","14.77","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.587","0.035","8","2.55","50","-","-","0.011","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.449","15","6.677","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","749.04","0.029","15","19.555","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","427.68","0.086","10","17.041","80","3.543","15","0.017","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1786.645","0.215","8","15.847","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","173.716","0.076","5","11.17","50","6.633","12","0.071","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","38.707","0.013","10","14.294","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.018","10","9.18","80","13.756","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","63.94","2.323","10","37.56","80","4.154","15","0.023","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.967","0.051","10","6.557","80","0.03","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","6.76","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.02","2.083","15","34.666","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","25.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","138.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.103","8","7.8","60","6.9","15","0.042","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8337.6","0.117","10","17.58","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.02","10","6.079","80","0.698","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","239.33","0.327","10","23.99","80","-","-","-","-","正常"]