{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12498590","146.692",135.8191,"320",35.8673,"100",0.8192,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13459507","158.051",132.6035,"320",50.9702,"100",0.7176,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7307764.5","84.581","-","-","-","-",8.2955,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8170688.5","94.568","-","-","-","-",6.8701,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21668768","250.796","-","-","-","-","0.7","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2946146.75","122756.117","-","-","-","-","2.301","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8641226","100.014","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5378433.5","69.003","184.938","320","25.263","100","8.902","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","650061.5","7.524",86.6871,"300",5.1406,"100",2.308,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1433376","16.59",5.07,"200",7.15,"200",1.59,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.25","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","106886.766","1.237","39.843","320","12.723","100","14.835","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","204132.328","2.363","210.223","320","1323.928","100","52.428","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","259400.047","3.002","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2492596.5","29.067","105.215","200","18.931","50","6.254","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2719932.75","31.763","112.393","200","15.027","50","4.84","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2648280.25","30.891","111.27","200","15.728","50","5.964","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1098701.13","12.72","115.904","200","27.325","35","4.231","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1426333","16.51","111.99","200","27.413","35","3.609","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","970408.88","11.23","113.246","200","19.315","35","1.612","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3124451.25","36.16","115.407","200","24.965","35","0.673","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2009580.375","23.259","150.748","200","7.168","50","4.41","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1315812.875","15.229","138.18","200","1.598","50","3.232","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483999.5","17.176","131.217","200","5.074","50","4.033","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1900480.32","21.996",21.41,"200",1.88,"35","0.75\n","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","23122666","267.623","22.5","50","0.089","35","0.371","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","24971926","289.027","20.852","50","0.004","35","0.302","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1036847.376","12.291","11.874","50","1.005","35","17.776","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","28433142.216","339.485","23.785","50","0.179","35","0.588","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11175.122","0.132","28.141","50","1.83","35","68.773","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","43.71","0.001","26.046","50","18.601","35","80.173","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36073537.92","1503064.08","20.108","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34068409.92","394.31","19.58","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23337478.08","270.11","14.07","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-207852.48","-2.406","0.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28411136.64","328.833","16.59","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45762157.44","529.655","18.57","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",48.84,"120",1.47,"850",1.24,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15219274","176.149",39.6907,"320",24.5427,"100",7.534,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4043415","46.799","-","-","-","-",12.0642,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8502132","98.404",261.4549,"320",35.7894,"100",7.6266,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5855556.5","67.773","-","-","-","-",10.7395,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","813283.2","9.413",4,"50",0.71,"35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","13795.027","0.16","-","-","-","-",0.1235,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12362.056","0.143","-","-","-","-",0.6982,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","40531.832","0.469","-","-","-","-",0.0015,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","104134.632","4338.943",0.22,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53414455.479","630.038",37.545,"100",26.116,"50",1.619,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50424206.108","595.298",37.428,"100",24.123,"50",4.816,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","203556","2.356","316.909","550","5.195","280","8.455","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353322.281","4.089","296.792","550","5.324","400","0.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","698976","8.09","250.35","550","1.92","400","1.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","588495.875","6.811","137.861","200","5.107","200","1.031","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1085252.25","12.561","68.327","200","6.613","200","8.795","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273879.719","3.17","17.512","-","32.502","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1104516.125","12.784","51.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","747704.062","8.654","29.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3880239.25","44.91","77.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3516115.5","40.696","81.951","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4033408.25","46.683","57.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7386184.5","85.488","54.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1433432.25","16.591","41.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2410853.5","27.903","35.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1326290.375","15.351","64.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1520816.375","17.602","56.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3294800","137283.484","-","-","1.23","50","5.619","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4036487.75","46.719","32.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1783604.875","20.644","48.778","100","10.105","50","0.848","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","400010.656","4.63","28.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2313095.75","26.772","-","-","31.351","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10948561","126.719","38.878","100","6.332","50","8.987","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","663157.25","7.675","30.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2072230","23.985","37.323","100","6.464","50","4.762","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3556520","41.163","53.529","100","1.555","50","3.899","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3562340.25","41.231","18.94","50","2.214","35","2.358","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1449492.125","16.776","43.565","100","1.337","50","0.288","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","576811.688","6.676","112.4","300","0.186","100","5.713","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9668116","111.9","26.651","100","0.65","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8922229","103.267","45.661","100","1.324","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8913024","103.16","95.28","200","56.37","200","5.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1176.6","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","683045.5","7.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3360439","38.89","78.33","300","0.89","200","2.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10721276","124.08","63.11","120","1.44","100","2.74","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7305617.5","84.56","63.46","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","208684.95","2.42","18.53","300","98.89","100","93.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1374387","15.91","65.2","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1269713.38","14.7","147.6","200","47.79","50","3.707","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1283242.63","14.85","155.819","200","46.468","50","4.556","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3358368.75","38.87","77.015","80","16.952","30","0.834","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2980271","34.49","77.169","80","12.151","30","1.164","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2566418","29.7","76.882","80","11.27","30","1.795","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","548653.25","6.35","126.338","80","3.859","30","54.278","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3828832.5","44.315",19.7356,"100",1.1846,"50",5.082,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3378800.25","39.884",4.5432,"100",0.7961,"50",9.6241,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2429925.75","28.124","163.225","250","225.575","80","511.225","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2333010","27.002","154.132","250","14.958","80","8.767","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1656258.625","19.17","89.019","250","15.587","80","4.053","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45651204","528.37",33.2356,"100",23.4948,"50",0.6758,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8258088","95.58",175.2237,"320",11.7248,"100",3.632,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2898877","33.552","-","-","-","-",5.218,"20","正常"]