{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3134.647","11.581","25","41.63","250","6.794","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","378.6","164.856","500","38.01","500","154.45","500","3.246","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.817","0.006","15","5.146","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0.86","0.034","10","25.03","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","153.122","0.27","10","29.716","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.267","0.038","8","26.45","50","2.663","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","228.96","4.433","10","41.974","80","6.51","15","0.017","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.007","10","13.98","80","6.94","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.01","10","14.146","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","142.301","0.887","10","32.718","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.117","10","12.895","80","-","-","0.129","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1538.874","0.044","1.5","6.362","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3635.655","0.135","10","16.069","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3987.36","0.03","10","41.47","80","8.68","15","0.259","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","409.709","0.21","10","45.936","80","2.233","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.05","10","7.109","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","127.87","0.072","10","11.686","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","681.7","0.42","10","12.8","80","1.61","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","0.014","10","13.862","80","14.119","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.073","15","65.518","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.017","10","2.243","80","3.168","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","231.811","0.078","10","3.893","70","0.89","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9831.77","0.018","8.629","22.01","69.431","9.082","27.416","0.14","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3866.448","3.325","500","172.769","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","244.434","0.018","10","7.791","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.315","0.033","10","23.16","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.177","10","14.154","80","2.042","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","793.83","0.102","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.055","10","6.358","80","9.606","20","0.048","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1130.89","0.083","8","15.22","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","8.64","0.052","10","27.45","80","2.71","15","0.032","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","751.68","0.209","10","33.058","80","3.046","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","368.527","0.236","10","19.138","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","58.75","0.2","10","20.148","60","-","-","0.063","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","1.28","80","1.01","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.722","0.704","10","12.183","80","2.359","20","0.103","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.628","15","9.412","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","44.15","0.765","15","25.504","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","302.8","11.064","500","11.6","500","28.375","500","13.97","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.674","0.019","15","4.558","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.2","3.712","10","59.933","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2000.16","0.022","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2697.41","4.544","10","9.42","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.461","0.236","15","24.142","80","14.227","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.435","1.596","15","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","1.181","15","44.028","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","114.91","5.461","15","26.23","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.49","0.146","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.64","4.191","500","48.26","500","28.104","500","12.148","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.083","10","14.643","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.602","10","13.495","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.061","15","3.972","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","313.907","0.053","10","11.955","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","14.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","259.183","0.694","10","21.682","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.304","10","14.833","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","18112.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","301.267","0.132","10","12.294","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","79.92","0.102","10","2.954","80","2.367","20","0.021","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9109.15","0.11","10","19.521","80","5.48","15","0.135","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19097.86","13.161","1000","239.681","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155791.5","0.053","5","7.924","40","7.735","15","0.263","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153483.734","5.178","50","51.173","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.025","10","14.38","80","3.448","20","0.091","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","694.66","0.098","5","11.71","50","-","-","0.192","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","490.75","1.063","10","11.957","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98285.18","0.032","2","9.36","40","7.422","15","0.195","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118327.2","17.62","50","148.52","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","189.734","0.041","10","30.479","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","534.82","0.263","10","20.41","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","463.08","0.19","10","20.58","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","342.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","20.74","0.746","10","13.542","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","273.89","5.186","10","48.97","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1102","1.627","8","14.549","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","237.6","0.406","10","21.826","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","0.052","10","11.64","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.778","0.01","10","1.564","80","5.533","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","58.86","0.297","10","28.034","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","48.211","0.011","10","3.307","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","904.61","0.049","30","19.694","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.965","0.006","8","6.881","60","1.716","15","0.014","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.014","10","4.06","80","2.37","10","0.037","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.073","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2017.62","0.118","10","47.714","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","271.642","0.104","15","24.237","80","3.571","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","256.694","0.199","15","7.667","80","1.355","20","0.177","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","226","1.304","10","21.086","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.314","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","282.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.005","10","3.131","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1228.349","1.202","10","22.275","80","2.982","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","129.617","2.02","10","16.382","80","12.187","20","0.253","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","482.47","0.217","8","23.732","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","80.616","0.032","10","31.194","80","-","-","0.18","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","247","1.46","45","38.383","500","27.63","70","3.05","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1314.576","0.408","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","59.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.042","10","14.37","80","2.67","15","0.151","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","792.29","0.24","15","34.12","60","1.123","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","75.363","2.187","15","13.01","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.137","10","18.25","80","-","-","0.139","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8966.499","7.115","16","34.295","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","43.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1069.63","0.736","10","28.244","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","321.74","1.617","8","21.385","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","782.352","0.033","10","13.853","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","21.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","345.6","4.622","10","41.16","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","635.04","1.591","10","20.01","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","555","0.076","10","11.55","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","816.134","0.808","10","53.84","80","8.377","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","42.854","0.112","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13722.954","0.004","8","20.679","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10936.51","0.17","8","37.54","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","194.4","0.012","10","1.078","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","327.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","103.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","375.024","0.389","8","14.37","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.102","0.389","10","14.333","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.65","0.126","10","3.432","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.093","15","19.604","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","1.609","10","16.455","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","13.82","0.09","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.163","0.073","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","3.799","10","24.3","80","-","-","0.125","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","224.64","0.123","10","7.107","80","0.97","15","0.019","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","343.44","0.679","8","12.548","50","-","-","0.138","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","291.6","42.48","500","127.42","500","71.74","500","22.91","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.063","10","21.67","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.819","0.087","10","20.934","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.71","4.923","10","19.056","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","218.481","0.011","10","3.668","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2949.107","0.042","2","11.76","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0.052","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.382","1.578","10","12.946","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.704","0.031","10","7.456","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","694.66","4.857","10","58.758","80","10.618","15","0.059","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","198.995","0.026","10","6.19","80","0.027","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","6.613","10","8.059","80","0.523","20","0.012","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.832","0.011","15","9.924","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","99.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3693.6","0.165","8","20.251","50","8.049","15","0.101","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.06","1000","298.645","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","542.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","75.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","839.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","67.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","46.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","952.56","0.89","10","11.178","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1444.15","0.145","10","21.225","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.808","0.043","8","6.948","50","-","-","0.011","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.458","15","5.034","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","527.04","0.03","15","18.351","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","374.98","0.081","10","17.114","80","1.731","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1767.041","0.224","8","16.87","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.899","0.073","5","14.241","50","6.782","12","0.072","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.933","0.009","10","16.834","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.015","10","9.668","80","13.935","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","89.86","2.45","10","43.9","80","4.526","15","0.024","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.598","0.134","10","6.648","80","0.026","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.072","10","7.2","100","6.9","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","61.67","2.782","15","31.54","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.154","8","11.6","60","6.9","15","0.044","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8324.64","0.161","10","16.279","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.02","10","5.5","80","0.697","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","271.3","0.271","10","30.37","80","-","-","-","-","正常"]