{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11755329","144.06","110.29","320","28.166","100","0.705","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13493499","167.878","99.422","320","34.998","100","2.732","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6817296","78.904","-","-","-","-",7.6536,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8564234","99.123","-","-","-","-",6.9092,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20957856","242.568","-","-","-","-","1.587","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2454282.75","102261.781","-","-","-","-","2.301","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8534350","98.777","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6102770","70.634","210.205","320","26.972","100","49.191","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","645712.938","7.474","67.853","300","5.411","100","1.554","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1583712","18.33","6.08","200","5.85","200","0.45","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.15","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","190522.906","2.205","39.225","320","8.623","100","14.252","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","225678.625","2.612","0.605","320","2.933","100","0.165","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","447987.438","5.185","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2321387","27.121","91.661","200","20.015","50","5.911","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2093819.375","31.021","102.042","200","17.892","50","5.243","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2634914.75","30.733","107.876","200","16.816","50","5.914","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","885597.88","11.71","111.315","200","23.04","35","4.358","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1417812.63","16.41","111.07","200","31.133","35","3.245","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1015420.75","11.75","110.833","200","20.4","35","1.653","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3171360.75","36.71","111.343","200","21.166","35","0.655","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1988987.375","23.021","139.481","200","6.992","50","4.494","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1271361.5","14.715","125.25","200","4.989","50","3.152","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1457877.75","16.874","121.839","200","5.385","50","3.623","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2020420.8","23.384",22.81,"200",2.1,"35",5.11,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","23946976","277.164","21.466","50","0.023","35","0.456","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","26099712","302.08","23.86","50","0","35","0.328","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36192892.112","427.28","26.082","50","0.015","35","0.405","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38776499.94","462.306","27.173","50","0.123","35","0.474","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8862.881","0.105","34.786","50","11.684","35","91.438","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22.417","0","50.689","50","22.256","35","77.597","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38553356.16","1606389.84","20.196","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36115640.64","418.005","19.643","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38882989.44","450.035","19.74","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-193527.36","-2.24","1.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42292186.56","489.493","20.09","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45235696.32","523.561","17.45","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","197856","2.29",50.69,"120",3.66,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15558368","180.074","35.48","320","28.422","100","6.174","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4630666.5","53.596","-","-","-","-",12.0002,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8314709.5","96.235","218.323","320","22.036","100","6.338","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6386222","73.915","-","-","-","-",9.9347,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","430358.4","4.981","164.73","50","96.1","35","24.46","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","398772.375","4.615","-","-","-","-",0.0727,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","166499.719","1.927","-","-","-","-",0.9501,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","50974.355","0.59","-","-","-","-",0.0017,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","245723.928","10238.497","14.78","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51005799.252","604.612",36.29,"100",25.925,"50",2.475,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53193480.728","628.238",40.73,"100",24.904,"50",5.791,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","243105","2.814","292.622","550","5.017","280","8.431","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355790.938","4.118","279.736","550","5.528","400","0.517","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","714528","8.27","250.59","550","3.43","400","2.67","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","574783.125","6.652","142.681","200","4.33","200","1.09","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","906761.188","11.449","56.897","200","5.104","200","9.728","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274725","3.18","18.173","-","29.246","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1182685.125","13.688","53.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","753880.438","8.726","31.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3780155","43.752","73.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3432751.75","39.731","75.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4037215.5","46.727","57.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6630011","80.361","55.872","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1263842.75","15.416","43.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2146229","26.165","31.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1320923.375","15.385","64.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1525881.25","17.685","57.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3208440","133684.922","-","-","1.076","50","6.105","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3997541.75","46.268","32.425","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1667999.875","19.306","50.293","100","8.489","50","0.831","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398848.812","4.616","29.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2306808.25","26.887","-","-","37.507","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11298113","130.765","34.842","100","3.549","50","7.883","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","702066.5","8.132","32.389","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5161030","59.734","29.579","100","15.839","50","4.491","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3118862.75","39.983","52.888","100","3.921","50","5.849","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3562374.25","41.231","19.112","50","2.143","35","2.384","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1436749.25","16.676","43.272","100","1.385","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","580331.75","6.717","112.005","300","0.55","100","5.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9600160","111.113","27.744","100","0.694","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8975612","103.884","47.884","100","1.402","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8868096","102.64","92.51","200","77.79","200","8.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1161.46","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","681906.62","7.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3431337.5","39.71","90.65","300","4.67","200","2.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10614644","122.85","63.12","120","0.73","100","1.63","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7244191.5","83.84","61.02","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","149441.47","1.73","40.08","300","0","100","2.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1334441.75","15.44","66.64","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1279054.25","14.81","139.747","200","47.641","50","3.875","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1252802","14.5","155.133","200","45.639","50","4.619","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3487848.5","40.37","72.532","80","18.563","30","0.768","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3160018.5","36.58","77.45","80","7.644","30","1.131","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2716546.75","31.44","76.524","80","24.823","30","2.237","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1400229.88","16.21","0","80","0","30","0","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3784582.75","43.803","18.438","100","0.866","50","4.542","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3119510","36.801",4.3828,"100",1.0981,"50",7.5146,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2431018.75","28.137","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2028032.375","23.472","73.265","250","21.403","80","2.759","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2513115.25","29.087","86.831","250","11.373","80","43.766","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44513892","515.207",35.0891,"100",23.6199,"50",0.696,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7902767","91.467","174.55","320","39.23","100","5.95","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2646982.25","30.636","-","-","-","-",5.224,"20","正常"]