{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3216.708","9.818","25","41.223","250","6.243","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","457.84","186.917","500","43.37","500","171.567","500","5.863","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.162","0.01","15","3.965","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","58.75","0.025","10","32.72","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","51.179","0.324","10","31.384","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.142","8","23.088","50","4.1","15","0.027","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","220.32","4.475","10","36.901","80","6.624","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.006","10","13.65","80","6.56","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.418","0.477","10","16.341","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","152.669","1.497","10","30.471","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.063","10","13.341","80","-","-","0.182","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1121.516","0.011","1.5","6.819","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4863.547","0.141","10","13.507","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","402.538","0.492","10","54.339","80","3.15","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.1","10","7.394","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","123.55","0.074","10","18.501","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","855.36","0.29","10","4.94","80","1.32","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","0.295","10","13.608","80","14.092","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.593","15","67.567","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.549","0.49","10","1.843","80","7.919","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","227.146","0.045","10","4.1","70","0.876","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8149.63","0.073","8.629","17.285","69.431","9.24","27.416","0.282","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5992.584","7.276","500","149.391","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","478.898","0.039","10","12.737","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.538","0.055","10","22.96","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.331","0.698","10","12.206","80","2.924","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","749.12","0.136","10","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.046","10","5.165","80","10.917","20","0.024","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1265.328","0.094","8","14.55","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","590.98","0.068","10","24.95","80","6.98","15","0.021","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","867.46","0.399","10","29.283","80","1.797","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","308.448","0.464","10","48.2","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","44.06","0.194","10","18.224","60","-","-","0.07","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.013","10","3.35","80","1.47","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.002","0.689","10","13.271","80","2.153","20","0.194","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.574","0.245","15","10.846","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","77.328","0.503","15","27.148","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","128.37","25.583","500","7.29","500","23.676","500","13.079","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.073","15","2.614","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","1.882","10","45.959","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","942.19","0.033","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2562.62","3.055","10","7.07","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.606","0.075","15","30.094","80","6.655","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.426","1.166","15","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","1.649","15","27.792","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.95","5.574","15","27.28","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.699","0.628","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","184.98","0.21","500","37.25","500","33.383","500","12.806","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","2.587","10","17.93","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.79","1.576","10","13.598","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.061","15","3.972","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","255.331","0.202","10","13.288","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","259.258","0.238","10","19.064","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.865","10","15.897","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","20431.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","237.76","0.125","10","13.397","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.534","0.351","10","7.47","80","1.631","20","0.049","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12788.06","0.286","10","22.688","80","6.33","15","0.153","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22476.96","9.981","1000","253.533","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170121.359","0.11","5","7.682","40","7.364","15","0.191","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166239.203","5.307","50","81.979","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.031","10","2.66","80","2.227","20","0.076","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","670.46","0.071","5","10.39","50","-","-","0.231","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","552.1","0.161","10","20.522","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90402.05","0.078","2","9.82","40","6.665","15","0.188","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110696.64","16.85","50","123.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","208.224","0.072","10","14.054","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","439.78","0.232","10","21.81","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","536.232","0.211","10","19.93","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","216.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","84.67","0.447","10","28.432","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","610.85","3.475","10","45.62","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1028","0.895","8","15.283","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","849.485","0.296","10","21.209","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","87","0.036","10","13.99","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.939","0.024","10","1.504","80","5.18","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.56","0.336","10","26.05","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.738","0.012","10","1.335","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1162.08","0.039","30","19.513","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","67.989","0.171","8","8.724","60","1.708","15","0.012","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","10.37","0.006","10","12.3","80","3.59","10","0.036","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.125","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1970.94","0.136","10","38.635","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","140.659","0.034","15","18.348","80","5.379","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","120.614","0.028","15","7.698","80","1.27","20","0.09","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","214","1.025","10","9.157","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.44","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","327.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.012","10","9.198","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","867.715","0.227","10","6.271","80","1.537","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.799","0.224","10","3.556","80","1.671","20","0.059","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","369.51","0.295","8","496.856","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.295","0.033","10","18.334","80","-","-","0.172","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","271","1.474","45","34.161","500","37.79","70","2.59","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1455.235","0.056","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.314","10","20.34","80","2.622","15","0.248","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1034.21","0.251","15","32.79","60","0.561","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.982","2.951","15","11.854","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.638","0.025","10","7.012","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8566.536","8.926","16","32.456","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","65.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1121.47","0.333","10","28.914","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","401.69","0.143","8","23.509","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","666.144","0.03","10","32.523","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","62.631","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","390.53","2.635","10","40.27","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","719.71","3.844","10","17.04","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","844","0.103","10","15.95","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1073.693","5.811","10","68.236","80","9.88","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.346","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16320.879","0.278","8","27.879","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10464.77","0.16","8","37.03","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","166.75","0.021","10","1.597","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","27.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","261.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","99.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","298.369","0.102","8","14.74","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.173","0.031","10","5.452","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.64","0.81","10","8.745","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.141","15","18.672","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","232.07","1.785","10","14.206","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","134.78","0.073","8","14.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","302.918","0.072","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","1.069","10","27.2","80","-","-","0.128","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216","0.072","10","7.52","80","0.83","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","500.429","0.734","8","10.816","50","-","-","0.108","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","262.829","30.2","500","128.26","500","67.23","500","20.63","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","1.203","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.937","0.068","10","24.251","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.736","4.223","10","19.605","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","98.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","659.727","0.011","10","4.795","90","-","-","0.021","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4843.97","0.037","2","9.931","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","106.638","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","340.762","0.601","10","17.448","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.134","0.229","10","15.632","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.384","0.032","10","6.831","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","888.19","5.636","10","54.96","80","10.273","15","0.055","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","146.434","0.011","10","6.373","80","0.03","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.49","0.013","10","6.391","80","0.021","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.238","0.01","15","9.755","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","194.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","159.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3143.23","0.079","8","19.273","50","8.312","15","0.189","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.644","1000","196.568","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","734.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","129.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","955.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","70.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","89.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","891.907","1.954","10","24.621","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1320.14","0.552","10","25.561","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.354","0.16","8","17.687","50","-","-","0.009","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.053","0.607","15","10.021","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1091.04","0.02","15","13.906","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.144","10","20.884","80","1.404","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1638.139","0.229","8","12.742","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","205.399","0.073","5","13.409","50","6.339","12","0.156","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.512","1.147","10","26.819","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.047","10","8.988","80","13.727","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","129.6","1.548","10","26.99","80","3.547","15","0.024","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","15.063","80","1.158","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","6.7","100","7.95","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","130.22","4.551","15","36.605","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","4.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","62.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8362.66","0.14","10","20.06","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","320","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.023","10","5.429","80","0.804","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","270.43","0.269","10","24.44","80","-","-","-","-","正常"]