{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-06-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3324.086","0.76","25","40.404","250","6.019","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","354.95","175.534","500","59.44","500","154.928","500","6.76","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.689","0.006","15","4.898","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","14.69","1.472","10","29.43","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","124.726","0.368","10","32.004","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.712","0.053","8","14.157","50","7.585","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","203.9","4.256","10","36.226","80","6.714","15","0.02","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","214.27","0.009","10","12.4","80","6.71","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.805","0.009","10","15.516","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","134.611","0.323","10","26.416","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.057","10","14.172","80","-","-","0.147","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1217.774","0.024","1.5","8.967","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5675.083","0.14","10","11.208","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3463.78","0.03","10","45.682","80","12.954","15","0.311","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","348.365","0.722","10","52.033","80","4.187","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","80.35","0.072","10","15.903","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","666.14","0.25","10","2.11","80","1.4","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","137.38","0.095","10","14.353","80","15.121","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.282","15","39.942","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.854","0.041","10","1.82","80","3.414","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","225.504","0.03","10","4.172","70","0.844","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8207.32","0.028","8.629","18.715","69.431","9.129","27.416","0.233","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3734.424","8.497","500","141.025","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","595.65","0.041","10","13.558","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.363","0.047","10","22.76","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.885","1.051","10","13.264","80","3.369","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","990.35","0.129","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.043","10","7.256","80","12.644","20","0.018","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","737.424","0.03","8","14.64","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","633.31","0.075","10","31.37","80","5.89","15","0.024","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","804.38","0.392","10","34.06","80","1.957","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","305.08","0.788","10","25.256","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","58.75","0.094","10","18.673","60","-","-","0.064","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.04","10","4.02","80","1.92","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.97","0.503","10","14.832","80","1.918","20","0.237","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.315","0.017","15","11.306","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.997","0.973","15","26.413","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","68.28","38.444","500","47.34","500","41.274","500","13.399","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.502","0.122","15","3.108","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","1.135","10","52.962","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1756.51","0.041","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","68.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2536.7","2.273","10","7.071","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.827","0.082","15","23.335","80","6.095","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.736","0.951","15","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","28","2.633","15","38.473","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","197.86","5.288","15","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.304","0.32","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","191.55","27.415","500","46.11","500","35.778","500","12.501","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.689","10","15.973","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.21","1.32","10","12.256","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.061","15","3.972","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.077","0.233","10","14.939","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","211.571","0.238","10","18.613","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.665","10","14.512","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","4653.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","275.916","0.139","10","12.394","80","-","-","0.039","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.733","0.097","10","2.527","80","0.542","20","0.006","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10097.57","0.113","10","19.171","80","6.19","15","0.141","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23497.34","12.911","1000","297.161","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153610.156","0.163","5","5.305","40","7.675","15","0.16","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150953.969","5.162","50","51.993","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","75.17","0.019","10","5.84","80","2.79","20","0.085","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","912.38","0.116","5","7.99","50","-","-","0.215","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","555.55","0.561","10","11.322","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91221.98","0.025","2","8.65","40","7.339","15","0.247","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111596.16","17.8","50","155.17","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","209.002","0.097","10","15.596","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","445.82","0.176","10","20.76","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","569.352","0.199","10","16.21","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","280.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.553","10","19.188","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","408.67","3.308","10","36.48","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","931","0.871","8","13.162","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","516.931","0.304","10","18.412","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.033","10","14.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.21","0.033","10","1.527","80","4.852","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.57","0.369","10","21.401","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.219","0.002","10","1.722","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","933.98","0.006","30","18.503","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","61.407","0.455","8","8.586","60","6.087","15","0.01","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","69.12","0.01","10","12.34","80","6.04","10","0.127","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.098","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1933.14","0.182","10","38.663","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","283.306","0.07","15","25.149","80","5.502","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","237.6","0.15","15","8.828","80","1.505","20","0.183","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","200","1.745","10","11.487","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.47","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","290.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.011","10","13.304","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1015.459","0.14","10","1.985","80","1.077","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.806","1.306","10","4.4","80","3.836","20","0.07","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","348.52","0.214","8","23.17","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","93.244","0.07","10","22.198","80","-","-","0.212","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","273","1.415","45","33.422","500","38.42","70","2.47","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1320.365","0.154","8","26.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.356","10","22.1","80","2.658","15","0.19","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","20.165","1.028","15","6.912","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.429","0.027","10","4.99","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9494.773","7.059","16","25.362","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","113.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1001.38","0.223","10","26.821","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","388.87","0.148","8","22.498","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","440.208","0.03","10","16.49","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","64.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","323.14","1.291","10","39.62","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","655.78","4.384","10","16.62","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","812","0.105","10","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","891.821","5.397","10","56.572","80","9.787","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12826.291","0.004","8","17.621","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10297.15","0.17","8","35.56","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","190.08","0.055","10","1.54","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","22.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","458.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","296.294","0.014","8","12.363","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.832","0.118","10","5.419","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37","0.133","10","15.953","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.175","15","15.581","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","206.582","1.888","10","15.989","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","143.42","0.443","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","308.448","0.074","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.027","10","30.3","80","-","-","0.165","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","565.92","0.078","10","7.112","80","1.05","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","472.349","0.69","8","10.983","50","-","-","0.1","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","275.53","18.78","500","110.59","500","56.01","500","16.52","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.04","10","16.45","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.588","0.078","10","13.744","80","-","-","0.12","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","88.646","5.41","10","41.326","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","474.572","0.012","10","5.295","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4166.895","0.055","2","8.272","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","60.624","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","392.515","0.056","10","15.188","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.333","0.102","10","9.951","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.536","0.043","10","8.365","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1133.57","5.177","10","51.943","80","9.901","15","0.065","0.5","停机"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.228","0.008","10","6.314","80","0.014","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.371","0.009","10","6.657","80","0.015","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.694","0.005","15","12.126","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","157.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","120.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3539.81","0.052","8","17.438","50","7.347","15","0.166","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.871","1000","239.817","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","709.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","121.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","924.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","82.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","61.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","73.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","885.427","2.909","10","23.122","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1452.76","5.101","10","48.455","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","107.395","0.052","8","12.443","50","-","-","0.007","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.533","1.591","15","36.075","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","929.04","0.018","15","12.709","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","292.03","0.17","10","21.805","80","2.065","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1642.106","0.128","8","12.87","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","192.085","0.072","5","14.784","50","6.058","12","0.091","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.686","1.024","10","29.308","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","311","0.058","10","8.766","80","13.661","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","72.58","1.217","10","27.82","80","2.675","15","0.059","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","14.852","80","1.965","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.1","100","8.47","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","116.69","5.837","15","30.332","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","149.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8348.83","0.17","10","20.45","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.031","10","4.874","80","1.298","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.17","0.495","10","30.4","80","-","-","-","-","正常"]