{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-06-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3020.993","1.104","25","40.456","250","6.058","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","432.76","187.091","500","31.1","500","150.246","500","3.969","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.226","0.012","15","4.996","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","27.65","0.938","10","31.82","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","43.247","0.318","10","32.515","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.638","0.05","8","25.966","50","7.652","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","230.69","4.253","10","40.111","80","6.029","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.007","10","12.91","80","6.67","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.038","0.029","10","14.206","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","143.856","1.298","10","26.105","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.117","10","12.892","80","-","-","0.151","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1217.427","0.06","1.5","42.408","30","-","-","0.03","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4966.741","0.14","10","14.377","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2667.17","0.03","10","48.112","80","10.382","15","0.295","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","286.762","0.829","10","53.636","80","4.098","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","186.62","0.107","10","16.048","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","689.47","0.46","10","2.2","80","3.07","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","129.6","0.11","10","14.518","80","15.235","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.227","15","20.935","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.028","10","2.692","80","5.508","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","231.12","0.032","10","4.27","70","0.845","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8967.85","0.026","8.629","24.5","69.431","9.656","27.416","0.263","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3335.496","5.249","500","140.983","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","496.074","0.067","10","14.71","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.547","0.044","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.692","1.073","10","11.745","80","3.501","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","361.23","0.133","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.04","10","8.707","80","12.526","20","0.016","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","983.059","0.029","8","14.7","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","639.36","0.094","10","33.75","80","5.53","15","0.022","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","750.82","0.331","10","34.791","80","1.943","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","125.627","0.337","10","15.923","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","16.42","0.086","10","18.259","60","-","-","0.072","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.099","10","3.21","80","2.03","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.955","0.474","10","11.874","80","1.785","20","0.201","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.69","0.012","15","11.438","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.44","0.882","15","29.963","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","87.58","36.414","500","33.03","500","33.17","500","12.595","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.308","0.233","15","2.879","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.2","1.346","10","52.825","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1853.28","0.036","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","126.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2611.01","2.777","10","7.736","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.238","0.052","15","24.981","80","7.247","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.65","0.666","15","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","2.688","15","32.992","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","171.94","4.994","15","25.99","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.254","0.202","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","118.58","18.779","500","40.91","500","32.442","500","6.357","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.893","10","20.883","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.71","1.529","10","13.12","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.061","15","3.972","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.073","0.268","10","16.65","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","258.805","0.254","10","17.802","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","225.5","0.548","10","13.986","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","252.938","0.13","10","12.962","80","-","-","0.014","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","77.242","0.123","10","2.469","80","0.614","20","0.013","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10379.23","0.087","10","20.959","80","6.24","15","0.145","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22349.95","12.199","1000","299.612","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149335.656","0.115","5","5.116","40","8.065","15","0.126","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147606.516","5.185","50","81.632","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.014","10","7.36","80","2.808","20","0.094","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","832.03","0.111","5","8.39","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","0.925","10","7.576","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77531.9","0.026","2","8.24","40","7.642","15","0.204","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","99208.08","17.33","50","176.2","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","233.28","0.064","10","20.474","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","526.18","0.182","10","16.68","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","327.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","28.51","0.878","10","25.267","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","511.49","3.146","10","65.18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1048","0.765","8","12.605","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","842.4","0.284","10","18.522","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.032","10","12.29","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","23.069","0.013","10","1.569","80","4.953","20","0.005","1","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","68.5","0.427","10","20.858","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.566","0.005","10","1.784","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","971.14","0.01","30","23.867","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.906","0.447","8","8.985","60","6.168","15","0.009","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","6.68","80","2.33","10","0.031","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.118","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1889.33","0.291","10","49.04","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","279.677","0.112","15","25.143","80","5.366","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","223.258","0.185","15","9.133","80","1.419","20","0.195","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","208","2.231","10","9.493","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.525","15","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","318.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80","0.01","10","9.619","80","-","-","0.006","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","196.819","0.101","10","0.727","80","1.266","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.836","2.358","10","5.923","80","6.486","20","0.078","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","200.1","0.605","8","27.097","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","83.802","0.029","10","18.657","80","-","-","0.194","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","242","1.428","45","34.689","500","37.22","70","2.6","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1555.805","0.089","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","42.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.063","10","18.63","80","2.714","15","0.181","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.63","1.794","15","10.407","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.021","10","1.853","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8655.142","9.603","16","33.232","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","148.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1067.04","0.114","10","28.959","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","255.24","0.053","8","21.662","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","634.954","0.03","10","15.741","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","25.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","212.54","0.651","10","38.45","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","462.24","4.101","10","21.85","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","726","0.15","10","14.02","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","956.621","3.561","10","36.405","80","10.274","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15571.923","0.004","8","18.79","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9451.3","0.17","8","34.06","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","170.21","0.11","10","1.084","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","170.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","26.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","22.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","517.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","94.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","407.195","0.111","8","13.553","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.061","0.066","10","7.473","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.39","0.144","10","18.068","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.126","15","17.518","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","239.242","1.861","10","14.882","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","166.75","0.159","8","14","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","291.254","0.074","10","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.042","10","31.28","80","-","-","0.169","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","831.17","0.074","10","6.868","80","1.41","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","578.102","0.682","8","9.771","50","-","-","0.097","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","252.547","16.54","500","95.71","500","60.24","500","14.66","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.94","0.134","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.817","0.055","10","18.789","80","-","-","0.127","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.786","4.911","10","24.631","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","98.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","434.972","0.013","10","6.422","90","-","-","0.021","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4085.689","0.238","2","9.885","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","41.188","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","377.914","0.039","10","12.758","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.899","0.13","10","9.453","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.72","0.03","10","8.393","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","597.02","5.7","10","58.047","80","9.938","15","0.023","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","198.934","0.041","10","6.575","80","0.025","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.579","0.024","10","7.468","80","0.027","20","0.011","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.767","0.01","15","8.798","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","97.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","119.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3353.18","0.02","8","20.172","50","9.081","15","0.109","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.884","1000","335.158","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","678.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","105.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","879.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","61.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","69.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","92.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","939.514","2.526","10","26.09","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1448.36","2.075","10","31.352","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","125.021","0.044","8","14.867","50","-","-","0.006","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.121","15","50.081","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1339.92","0.018","15","13.111","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","420.77","0.108","10","20.789","80","2.887","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1399.944","0.208","8","13.53","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","150.748","0.072","5","11.871","50","6.134","12","0.093","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","0.944","10","20.794","80","-","-","-","-","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","314","0.073","10","8.745","80","13.952","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","102.82","1.309","10","31.52","80","3.46","15","0.046","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","32.4","0.011","10","15.006","80","2.145","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.072","10","6.9","100","8.59","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","71.04","5.014","15","33.407","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","111.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8401.54","0.14","10","19.43","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.023","10","8.103","80","1.191","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","268.7","0.865","10","26.99","80","-","-","-","-","正常"]