{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11871624","141.212","102.483","320","20.344","100","0.515","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14211262","166.836","99.809","320","31.62","100","8.215","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6794827.5","78.644","-","-","-","-",7.4436,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8036891","93.02","-","-","-","-",6.759,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17672822","204.546","-","-","-","-","0.647","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2310280.75","96261.695","-","-","-","-","2.087","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8872231","102.688","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5584520","64.636","182.677","320","33.922","100","41.32","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685887.5","7.938","96.042","300","3.786","100","1.561","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1406592","16.28","4.39","200","6.35","200","0.41","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","98850.711","1.144","39.667","320","12.996","100","16.648","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","139115.688","1.68","0.597","320","2.78","100","0.165","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","147488.234","1.707","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2351406","27.448","103.917","200","18.379","50","5.977","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2720661","31.802","102.561","200","17.409","50","5.21","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2643092.5","30.83","106.01","200","16.432","50","6.094","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1021449.19","11.82","115.741","200","19.822","35","4.016","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1410218.38","16.32","103.845","200","25.628","35","5.235","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1057119.13","12.24","109.992","200","16.875","35","1.645","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3179624.75","36.8","112.824","200","26","35","0.663","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2015187.125","23.324","150.431","200","21.837","50","4.824","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1245721.375","14.418","130.272","200","12.566","50","3.123","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1548039.75","17.917","124.227","200","8.051","50","4.177","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1676496.96","19.404",27.26,"200",12.51,"35",4.54,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","23689226","274.181","21.291","50","0.577","35","0.415","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","24573804","296.785","26.564","50","0.001","35","0.32","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","896900.013","10.581","8.325","50","0.955","35","18.307","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","31648526.046","376.897","25.679","50","0.021","35","0.499","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8506.659","0.101","21.814","50","28.564","35","50.367","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","12.209","0","5.944","50","0.013","35","74.917","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","259.2","10.8","1.634","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","4194624.96","48.549","3.407","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.02","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-434496.96","-5.029","1.73","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36551157.12","423.046","20.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","39634323.84","458.731","14.72","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",54.09,"120",1.47,"850",1.34,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15391270","178.14","21.918","320","30.768","100","4.956","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","18507.762","0.214","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7566221","87.572","463.506","320","82.526","100","5.681","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6065208.5","70.199","-","-","-","-",10.5203,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1005696","11.64",2.15,"50",1.62,"35",0.515,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","37935.656","0.439","-","-","-","-",0.0469,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","29613.832","0.343","-","-","-","-",1.417,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0004,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","94596.384","3941.516","6.49","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","20570086.703","243.413","220.452","100","7.169","50","313.206","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44704893.596","528.587","39.681","100","24.262","50","2.044","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","283193","3.278","305.459","550","1.186","280","8.294","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356185.406","4.122","283.187","550","5.115","400","0.446","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","732672","8.48","250.23","550","3.23","400","1.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","645699.125","7.473","142.475","200","5.306","200","1.082","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","990869.188","11.468","55.145","200","6.329","200","9.075","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","262813.25","3.042","18.782","-","21.944","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1188490","13.756","57.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","737368.125","8.534","36.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3783983.5","43.796","78.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3425435.75","39.646","82.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4010823.75","46.422","56.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6881585.5","79.648","54.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1324244.625","15.327","43.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2146130","24.84","32.731","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1329907.875","15.392","65.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1543137.125","17.86","58.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3286820","136950.844","-","-","0.858","50","6.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3994425.75","46.232","34.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1594206.125","18.451","48.256","100","8.955","50","0.854","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396573.062","4.59","26.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2319606.25","26.847","-","-","22.377","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12567585","145.458","31.422","100","2.404","50","6.699","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","597681.438","6.918","29.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5291690","61.247","30.005","100","12.02","50","4.754","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3473457.75","40.202","55.209","100","0.51","50","7.028","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1151050","13.322","-","-","14.011","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3569151","41.31","18.731","50","2.405","35","1.865","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1433431","16.591","40.293","100","1.108","50","0.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","518821.875","6.005","129.934","300","0.191","100","5.777","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9874134","114.284","38.002","100","0.613","50","0.134","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8957352","103.673","46.931","100","1.221","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9154944","105.96","84.49","200","62.73","200","8.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1157.65","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","680989.38","7.88","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3374711.5","39.06","78.95","300","2.35","200","2.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10825468","125.29","62.08","120","1.94","100","3.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7244712","83.85","60.17","100","0","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","214960.08","2.49","74.7","300","0.02","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1329662","15.39","64.99","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1318841.63","15.26","156.671","200","45.049","50","3.53","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1222416.38","14.15","165.451","200","45.715","50","4.128","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3365218.25","38.95","77.115","80","26.288","30","0.877","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2988448.25","34.59","77.549","80","21.572","30","0.98","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2755836.25","31.9","76.685","80","18.377","30","1.535","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1712539.5","19.82","5.264","80","7.644","30","11.235","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3801731.5","44.002","18.634","100","0.897","50","3.977","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3333999.75","39.297",3.882,"100",1.1734,"50",8.116,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2432765","28.157","8.83","250","8.999","80","17.917","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1917974.625","22.199","75.659","250","26.115","80","2.143","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2353001.5","27.234","15.444","250","21.067","80","38.218","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44365336","513.488","35.352","100","21.118","50","0.671","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7996159","92.548","210.48","320","13.78","100","4.83","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2978312.5","34.471","-","-","-","-",5.108,"20","正常"]