{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-06-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2865.88","3.668","25","46.27","250","5.561","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","402.29","164.258","500","17.53","500","142.619","500","3.508","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.762","0.016","15","5.549","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","50.98","0.615","10","29.25","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","150.883","0.338","10","32.522","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.096","0.088","8","32.816","50","6.915","15","0.038","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","205.63","4.036","10","39.494","80","5.814","15","0.02","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","54.43","0.006","10","13.05","80","6.54","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.001","0.142","10","13.946","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","21.341","1.973","10","23.993","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.169","10","13.387","80","-","-","0.148","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1090.187","0.044","1.5","6.708","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3593.552","0.13","10","13.791","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","52.7","0.03","10","45.734","80","9.149","15","0.291","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","109.469","0.8","10","46.504","80","3.961","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","160.7","0.954","10","18.522","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","705.02","0.49","10","151.82","80","2.18","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.099","10","14.178","80","15.551","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.333","15","14.84","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","2.986","80","6.286","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","236.995","0.032","10","3.655","70","0.849","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9733.14","0.084","8.629","23.956","69.431","9.262","27.416","0.284","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","13373.304","3.779","500","141.04","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","576.815","0.084","10","12.266","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.424","0.06","10","22.67","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.736","10","9.866","80","3.479","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","0.7","0.1","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.482","10","9.167","80","12.311","20","0.016","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1091.491","0.053","8","14.9","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","32.83","1.439","10","48.32","80","7.22","15","0.051","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","769.82","0.177","10","36.258","80","1.769","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.079","10","2.283","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.073","10","17.021","60","-","-","0.08","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.013","10","2.23","80","1.54","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.299","0.522","10","13.665","80","1.834","20","0.231","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.391","15","9.699","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.195","0.692","15","28.812","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","105.91","45.246","500","33.74","500","37.828","500","13.248","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.437","15","2.565","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.122","10","49.824","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1960.42","0.073","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2660.26","4.166","10","8.56","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.434","0.054","15","21.752","80","7.743","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.829","0.502","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","3.03","15","40.127","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","54.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","30.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","147.74","5.038","15","25.67","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.834","0.096","15","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","159.06","3.609","500","39.26","500","22.497","500","4.811","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.859","10","19.119","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.07","2.038","10","17.282","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","55.3","0.047","15","8.232","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","356.733","0.333","10","16.408","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","13.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.984","0.27","10","20.258","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.502","10","13.757","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","2539.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","275.307","0.134","10","13.617","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.093","10","2.456","80","2.702","20","0.02","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8915.62","0.099","10","22.303","80","6.41","15","0.148","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17058.82","11.709","1000","299.712","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157689.828","0.104","5","5.615","40","7.529","15","0.196","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155647.219","5.249","50","84.02","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","2.59","0.01","10","8.44","80","2.664","20","0.097","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","722.3","0.088","5","12.4","50","-","-","0.041","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","482.11","1.658","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87477.41","0.026","2","7.44","40","7.18","15","0.162","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116305.68","15.62","50","151.83","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","132.883","0.027","10","32.006","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","277.34","0.201","10","21.23","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","254.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","32.83","1.936","10","24.896","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","620.35","0.921","10","59.15","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1103","0.782","8","12.806","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","258.163","0.273","10","16.511","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.039","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","1.81","80","4.88","20","0.005","1","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","114.65","0.396","10","21.119","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.004","10","2.163","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","851.9","0.031","30","44.101","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.454","8","8.128","60","7.254","15","0.01","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2.59","0.006","10","11.09","80","4.43","10","0.023","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.104","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1983.43","0.062","10","41.933","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","112.493","0.11","15","24.106","80","4.326","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","240.71","0.265","15","8.823","80","1.428","20","0.221","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.455","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","220.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.012","10","8.926","80","-","-","0.006","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.049","10","0.717","80","1.764","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","76.723","2.002","10","5.65","80","6.06","20","0.076","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","87.96","0.235","8","23.078","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.111","0.041","10","17.114","80","-","-","0.175","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","318","1.448","45","33.535","500","37.33","70","2.29","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1670.112","0.193","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","53.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","25.92","0.086","10","11.32","80","2.674","15","0.145","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","20.265","1.616","15","10.001","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.022","10","1.931","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8966.781","6.028","16","33.852","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","98.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.102","10","27.184","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","190.49","0.104","8","20.953","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","537.408","0.036","10","5.275","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","2.59","0.026","10","35.7","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","45.79","3.456","10","25.98","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","741","0.134","10","13.13","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","851.818","5.159","10","32.956","80","10.222","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13731.234","0.005","8","17.067","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9302.69","0.18","8","34.24","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","190.08","0.162","10","2.055","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","256.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","70.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","343.694","0.395","8","15.442","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.087","0.179","10","5.841","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.82","0.153","10","18.489","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.108","15","22.017","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","233.453","1.178","10","13.468","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","6.91","0.151","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","292.118","0.07","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","0.045","10","32.3","80","-","-","0.175","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","828.58","0.084","10","6.903","80","1.2","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","380.938","0.654","8","9.879","50","-","-","0.095","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","250.214","15.32","500","93.3","500","57.45","500","14.38","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.135","10","19.54","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.11","0.066","10","17.559","80","-","-","0.13","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.341","3.803","10","23.46","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","211.67","0.013","10","8.072","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2513.82","0.176","2","8.958","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","37.127","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","351.216","0.175","10","8.074","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.694","0.149","10","9.935","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.024","10","8.082","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1239.84","5.803","10","61.687","80","9.878","15","0.047","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.236","0.039","10","6.304","80","0.042","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.9","0.044","10","7.096","80","0.056","20","0.017","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.534","0.017","15","7.235","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","109.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","71.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3039.55","0.014","8","20.433","50","9.997","15","0.108","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.901","1000","329.202","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","408.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","52.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","799.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","57.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","50.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","899.078","2.254","10","26.41","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1561.54","0.661","10","27.117","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","114.394","0.295","8","10.841","50","-","-","0.004","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.286","15","44.971","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1506","0.016","15","13.722","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","252.29","0.074","10","23.905","80","2.042","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1272.51","0.223","8","13.672","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","110.754","0.073","5","11.641","50","6.622","12","0.103","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.902","10","21.174","80","-","-","-","-","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","0.039","10","8.708","80","14.138","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","1.568","10","43.46","80","3.712","15","0.056","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","15.162","80","2.735","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.071","10","7.1","100","8.59","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","77.46","5.951","15","31.903","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","70.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","47.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8331.55","0.12","10","18.02","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","9","80","1.17","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","241.92","0.874","10","26.04","80","-","-","-","-","正常"]