{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":20,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12291169","146.306","106.858","320","30.184","100","0.725","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13592666","159.59","95.715","320","35.506","100","6.514","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6994027.5","80.949","-","-","-","-",7.5557,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8559371","99.067","-","-","-","-",6.9244,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17258436","199.75","-","-","-","-",0.5988,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2480358.25","103348.258","-","-","-","-","2.302","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","637080.375","7.374","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4190071.25","48.496","251.056","320","228.031","100","117.664","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","623730.438","7.234","60.191","300","3.97","100","1.682","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1246752","14.43","2.43","200","3.49","200","1.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.59","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","92588.016","1.072","39.499","320","11.999","100","14.55","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","203362.922","2.354","0.591","320","2.754","100","0.156","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","239579.031","2.773","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2290750.25","28.23","107.747","200","15.89","50","6.218","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2586211","31.656","108.424","200","16.235","50","5.241","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2524716","31.102","110.536","200","11.577","50","6.256","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1014655.25","11.74","113.162","200","27.049","35","4.072","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1403666.88","16.25","110.403","200","30.721","35","5.117","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1126512.38","13.04","115.867","200","13.678","35","1.74","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3114571","36.05","115.666","200","13.249","35","0.694","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2017920.25","23.356","151.283","200","24.977","50","4.988","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1223131.5","14.157","140.066","200","11.852","50","3.145","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1482536.875","17.159","130.721","200","4.339","50","3.905","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1507688.64",27.21,"14.93","200",12.61,"35",4.11,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","22616724","261.768","20.438","50","0.789","35","0.346","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","20378284","235.86","18.296","50","0.056","35","0.269","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","990527.81","11.807","2.111","50","1.766","35","10.579","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26444022.924","327.784","27.578","50","0.15","35","0.629","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8738.261","0.11","63.899","50","20.65","35","46.827","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","23.343","0","15.056","50","90.464","35","124.522","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","2.709","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17453603.52","202.009","12.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","196378.56","2.273","0.55","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-385197.12","-4.458","1.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31497163.2","364.55","17.48","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41015678.4","474.718","16.37","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170208","1.97",54.54,"120",1.06,"850",1.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15519262","179.621","23.004","320","37.686","100","4.616","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","214097.312","2.832","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","4655239","53.88","471.394","320","134.688","100","5.721","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6035246","69.852","-","-","-","-",10.1188,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1097625.6","12.704","9.73","50","5.59","35",2.27,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","280630.656","3.248","-","-","-","-",0.046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","252369.875","2.921","-","-","-","-",2.4689,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","25602.762","0.296","-","-","-","-",0.0007,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","120538.464","5022.436","8.26","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","19185699.952","227.07","232.322","100","6.142","50","368.648","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44074550.405","594.274","39.954","100","26.09","50","2.674","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","254885","2.95","245.943","550","1.95","280","8.251","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357352.312","4.136","247.297","550","5.21","400","0.554","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","720576","8.34","252.1","550","1.76","400","1.53","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","708537.188","8.201","148.322","200","5.814","200","1.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1092426.125","12.644","65.835","200","6.491","200","9.08","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260543.141","3.016","19.252","-","23.408","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1182994.25","13.692","57.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","738792.312","8.551","33.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3774668","43.688","75.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3445020.75","39.873","79.771","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3962918","45.867","53.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6786373","78.546","56.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1280137.75","14.816","44.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2132412.75","24.681","34.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1330226.5","15.396","65.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1544116.75","17.872","58.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3148860","137908.797","-","-","0.832","50","6.519","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3802651","45.926","34.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1610226.25","18.637","49.738","100","9.135","50","0.876","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394864.906","4.57","26.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2318147.75","26.83","-","-","37.15","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12645330","146.358","33.682","100","2.147","50","6.695","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","595160.812","6.888","28.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5066390","58.639","29.74","100","12.652","50","4.816","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3456846.5","40.01","53.67","100","0.507","50","6.88","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1155900","13.379","-","-","12.149","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3565552.5","41.268","18.46","50","2.376","35","1.853","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1423822","16.479","39.978","100","1.109","50","0.24","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","466352.719","5.398","131.739","300","0.179","100","5.743","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9846441","113.963","37.661","100","0.651","50","0.14","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8725327","100.988","46.252","100","1.196","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9155808","105.97","93.21","200","62.52","200","7.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1077.62","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","597090.19","6.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3333568.25","38.58","90.43","300","2.31","200","2.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10858311","125.67","60.35","120","1.78","100","4.34","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7266773.5","84.05","59.62","100","0","50","2.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","222707.34","2.58","62.6","300","0.03","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1319802.25","15.28","63.54","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1260658.25","14.59","167.11","200","46.935","50","3.58","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1181473.75","13.67","172.164","200","47.188","50","4.187","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3382231.25","39.15","76.805","80","25.865","30","0.737","8","正常",{"$nulls":7},"3.5863.58688"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3012543.5","34.87","77.446","80","17.736","30","0.458","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2700086.75","31.25","75.895","80","21.875","30","1.483","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","779435","9.02","0.033","80","13.502","30","14.216","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3805471","44.045","18.353","100","0.852","50","3.587","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3115053","36.805",3.8101,"100",0.7733,"50",7.7455,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2426590.75","28.086","40.14","250","4.834","80","14.532","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1914142.25","22.154","74.344","250","20.94","80","1.707","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2349761.75","27.196","11.764","250","11.243","80","27.305","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45106796","522.069","33.706","100","22.25","50","0.65","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8176623","94.637","214.51","320","9.72","100","5.07","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3163921","36.619","-","-","-","-",5.136,"20","正常"]