{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3060.923","5.697","25","46.985","250","5.433","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","375.64","155.777","500","17.29","500","134.484","500","3.176","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.158","0.016","15","6.622","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.52","10","32.96","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.175","10","32.565","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.13","8","29.882","50","6.388","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","135.65","4.325","10","42.791","80","6.411","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","157.25","0.015","10","12.16","80","6.63","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.853","0.102","10","14.02","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","133.834","0.117","10","22.716","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.205","10","13.381","80","-","-","0.142","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","748.494","0.049","1.5","7.694","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2245.654","0.148","10","15.499","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","277.085","0.94","10","47.683","80","3.808","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.08","10","12.972","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","106.27","0.178","10","14.674","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","187.49","0.05","10","499.29","80","0.95","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","0.115","10","11.508","80","14.779","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.698","15","10.57","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","8.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.77","0.035","10","3.024","80","6.845","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","230.515","0.033","10","3.814","70","0.842","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8350.26","0.305","8.629","26.107","69.431","8.567","27.416","0.238","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1802.376","3.722","500","138.873","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","547.94","0.035","10","14.653","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.133","0.06","10","22.84","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","22.194","0.965","10","10.51","80","3.88","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1001.96","0.133","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","2.886","10","10.329","80","12.032","20","0.015","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","886.81","0.032","8","15.77","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","446.69","0.741","10","36.02","80","6.29","15","0.041","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","34.56","1.374","10","26.925","80","2.734","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.073","10","2.12","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.058","10","14.469","60","-","-","0.067","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","2.5","80","1.46","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.486","0.515","10","13.614","80","1.76","20","0.302","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.405","0.162","15","12.584","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0.518","0.392","15","24.495","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","103.59","41.365","500","22.66","500","34.626","500","12.768","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.145","15","3.587","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.12","0.077","10","31.081","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1627.78","0.065","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2169.5","4.658","10","8.456","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.088","0.052","15","20.425","80","9.337","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.131","0.997","15","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","1.879","15","27.406","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","91.58","5.017","15","25.35","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.254","0.074","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","301.05","0.217","500","75.13","500","18.296","500","6.883","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","5.209","10","16.92","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.93","1.342","10","18.078","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.03","15","266.015","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.362","0.325","10","9.13","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","264.613","0.254","10","18.659","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","216.86","0.526","10","13.278","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","5194.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","160.776","0.129","10","11.658","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","92.621","0.091","10","2.621","80","4.674","20","0.057","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7085.66","0.064","10","21.744","80","6.42","15","0.146","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13504.32","11.811","1000","304.68","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147877.141","0.088","5","5.797","40","7.259","15","0.18","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145609.047","6.791","50","66.401","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.021","10","5.55","80","2.623","20","0.07","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","756","0.085","5","8.99","50","-","-","0.185","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","533.95","0.541","10","7.473","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90015.84","0.026","2","7.73","40","7.962","15","0.195","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116492.4","16.89","50","145.73","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","108.346","0.034","10","18.318","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","14.69","0.248","10","23.82","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","515.088","0.209","10","16.46","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","282.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","1.93","10","24.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","555.55","3.056","10","63.31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","685","0.849","8","14.198","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","16.641","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.032","10","12.18","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.05","0.029","10","1.909","80","9.045","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","86.52","0.426","10","22.367","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.39","0.009","10","3.172","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","870.91","0.01","30","23.978","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.825","0.313","8","7.103","60","5.238","15","0.01","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","70.85","0.007","10","11.52","80","5.26","10","0.024","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1180.67","0.078","10","38.888","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","101.779","0.436","15","22.729","80","5.497","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","245.894","0.363","15","8.394","80","1.438","20","0.156","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.468","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","21.056","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.016","10","8.024","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","572.314","0.064","10","0.714","80","2.278","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","63.815","1.327","10","6.114","80","5.138","20","0.073","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","434.07","0.212","8","23.846","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.462","0.045","10","17.397","80","-","-","0.205","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","335","1.467","45","31.015","500","36.96","70","1.76","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1139.443","0.257","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.075","10","9.84","80","2.124","15","0.116","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","0","1.277","15","42.01","60","2.261","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.584","2.245","15","11.259","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.232","0.027","10","2.754","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9096.063","3.263","16","32.534","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","150.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","271.3","0.194","10","26.599","80","-","-","-","-","停机"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","143.76","0.254","8","20.167","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","502.243","0.025","10","6.199","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.011","10","34.8","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","403.49","2.856","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","368","0.382","10","16.29","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","140.486","5.554","10","30.861","80","10.239","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","82.426","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12533.837","0.005","8","16.345","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9680.26","0.17","8","32.86","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.22","10","2.476","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","512.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","228.489","0.316","8","14.215","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","52.513","0.074","10","5.625","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.27","0.132","10","17.696","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.118","15","17.516","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","146.016","1.571","10","13.934","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","132.19","0.866","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","284.688","0.071","10","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.079","10","29.32","80","-","-","0.185","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","715.39","0.091","10","7.013","80","0.84","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","335.578","0.605","8","10.257","50","-","-","0.092","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","300.154","15.41","500","97.63","500","60.24","500","15.93","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.147","10","26.68","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.55","0.696","10","15.61","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.173","0.419","10","17.329","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","114.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1558.232","0.012","10","8.819","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2830.85","0.188","2","7.967","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","28.206","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","126.49","0.114","10","6.289","80","-","-","0.008","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.605","0.087","10","8.355","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.8","0.021","10","7.938","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","212.54","6.501","10","69.347","80","10.328","15","0.03","0.5","停机"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","230.626","0.026","10","6.519","80","0.03","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","11.131","0.043","10","8.58","80","0.277","20","0.036","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.529","0.647","15","7.362","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","200.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3303.07","0.02","8","19.947","50","9.388","15","0.12","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","63.801","1000","316.109","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","544.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","123.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","741.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","117.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","89.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","830.909","2.112","10","16.455","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1321.76","3.07","10","41.092","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.133","0.161","8","16.214","50","-","-","0.006","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.775","2.928","15","53.093","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1309.2","0.016","15","13.431","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","457.92","0.088","10","20.701","80","1.624","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1419.818","0.225","8","12.436","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","226.41","0.071","5","12.479","50","7.016","12","0.102","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.096","0.833","10","23.204","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","309","0.024","10","8.862","80","13.899","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","19.87","1.533","10","29.99","80","3.655","15","0.041","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","8.566","0.014","10","13.352","80","3.731","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.068","10","7.2","100","8.34","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.48","5.92","15","30.073","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","212.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8359.2","0.15","10","17.63","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.074","10","9","80","1.17","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","292.03","0.748","10","27.91","80","-","-","-","-","正常"]