{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3186.184","4.305","25","43.316","250","8.664","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","359.41","154.733","500","32","500","141.612","500","4.797","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.179","0.013","15","6.262","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","50.11","0.224","10","28.44","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","92.551","0.152","10","32.17","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.202","8","16.403","50","5.847","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.559","10","40.72","80","6.586","15","0.02","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.049","10","12.4","80","6.75","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.344","0.01","10","14.175","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","157.075","0.839","10","21.859","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.261","10","12.55","80","-","-","0.134","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1389.598","0.016","1.5","7.264","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5264.66","0.454","10","14.278","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","305.683","1.805","10","59.036","80","3.93","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.06","10","7.038","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.111","10","9.717","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","130.46","0.14","10","192.01","80","2.08","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.06","10","12.355","80","14.836","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.95","15","3.716","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.746","0.053","10","2.795","80","6.226","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","205.978","0.03","10","4.018","70","0.848","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10063.58","0.19","8.629","28.88","69.431","8.852","27.416","0.283","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6222.576","3.778","500","141.025","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","580.997","0.039","10","12.428","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.069","0.062","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.405","1.865","10","11.479","80","4.087","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","801.23","0.085","10","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","1.52","10","8.199","80","10.291","20","0.013","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","853.546","0.037","8","16.6","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.07","0.024","10","37.82","80","9.83","15","0.026","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","506.3","0.137","10","19.428","80","1.751","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","104.878","0.079","10","2.283","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","75.17","0.368","10","18.132","60","-","-","0.1","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","2.89","80","1.29","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","23.155","0.271","10","13.616","80","1.508","20","0.312","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.579","0.132","15","12.571","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.515","0.457","15","24.714","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","140.56","47.652","500","31.11","500","33.97","500","11.639","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.015","15","2.433","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","1.384","10","36.717","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1042.85","0.076","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","85.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2402.78","4.297","10","8.69","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.128","0.007","15","23.514","80","8.067","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.501","0.524","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","2.248","15","36.252","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.93","5","15","24.96","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.45","0.128","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","38.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","283.27","9.805","500","32.3","500","18.733","500","10.614","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.539","10","15.858","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.06","1.02","10","13.708","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.03","15","185.528","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","223.91","0.376","10","10.006","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","281.46","0.259","10","18.128","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.508","10","13.905","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","266.465","0.126","10","13.086","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.104","0.135","10","3.173","80","1.808","20","0.07","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6465.31","0.035","10","21.272","80","6.26","15","0.144","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19967.9","12.225","1000","302.253","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160649.656","0.184","5","5.582","40","7.802","15","0.199","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156339.547","9.941","50","57.094","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.02","0.021","10","5.13","80","2.36","20","0.061","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","866.59","0.081","5","11.04","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","521.86","0.64","10","10.488","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76940.06","0.028","2","8.13","40","7.652","15","0.256","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114324","14.52","50","127.23","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","279.85","0.026","10","25.536","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","433.73","0.276","10","28.15","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","535.176","0.227","10","16.34","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","43.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","1.003","10","23.064","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","451.87","2.232","10","39.49","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1064","0.838","8","13.745","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.605","0.27","10","16.595","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.035","10","10.77","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.098","0.055","10","2.14","80","9.392","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","50.38","0.423","10","35.506","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.886","0.009","10","3.022","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1163.81","0.027","30","24.178","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","72.498","0.035","8","9.232","60","1.875","15","0.009","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.006","10","7.23","80","5.72","10","0.034","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.87","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1598.76","0.053","10","25.465","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","149.472","0.072","15","24.617","80","5.492","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","199.584","0.441","15","11.212","80","1.577","20","0.158","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","201","0.41","10","22.704","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.561","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","312.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.024","10","12.171","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","750.902","0.072","10","0.881","80","1.858","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","107.041","0.866","10","5.268","80","4.318","20","0.072","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","481.06","0.22","8","28.196","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.853","0.076","10","24.133","80","-","-","0.195","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","305","1.476","45","31.43","500","33.51","70","1.73","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1333.238","1.153","8","28.6","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","47.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.098","10","23.45","80","3.226","15","0.162","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","14.69","0.617","15","27.96","60","0.933","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.971","1.668","15","9.978","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","4.752","0.027","10","6.18","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8435.583","5.919","16","36.813","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","191.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","693.79","0.365","10","18.487","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","298.91","0.233","8","19.496","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","398.131","0.019","10","10.86","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","238.46","0.167","10","36.43","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","540.86","3.297","10","31.86","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1010","0.42","10","14.54","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","799.805","3.883","10","28.521","80","10.582","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","125.885","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8692.265","0.007","8","15.267","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9871.2","0.17","8","33.65","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","167.62","0.286","10","2.843","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","563.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","92.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","343.063","0.243","8","13.634","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.154","0.614","10","10.832","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","24.69","0.128","10","22.924","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.199","15","16.974","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","207.101","1.774","10","13.169","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","127.87","1.294","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","160.099","0.1","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.126","10","33.46","80","-","-","0.215","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","570.24","0.072","10","7.138","80","0.72","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","479.779","0.524","8","10.865","50","-","-","0.089","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","290.045","15.04","500","99.37","500","44.31","500","17.39","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.167","10","28.05","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.732","0.97","10","16.602","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.869","0.313","10","18.761","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","106.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","669.494","0.012","10","7.951","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4272.407","0.039","2","7.926","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","37.018","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","297.302","0.009","10","11.812","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.146","0.246","10","7.949","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.856","0.017","10","8.601","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","21.6","6.486","10","69.9","80","10.375","15","0.031","0.5","停机"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","131.97","0.013","10","6.37","80","0.025","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.086","0.036","10","7.152","80","0.271","20","0.016","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.361","2.925","15","14.149","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","220.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","164.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3135.46","0.02","8","21.499","50","8.865","15","0.177","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","62.809","1000","258.326","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","629.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","117.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","907.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","61.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","71.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","818.381","1.775","10","15.11","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1487.01","4.209","10","35.325","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.475","0.04","8","9.972","50","-","-","0.007","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.274","1.525","15","65.934","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1223.52","0.02","15","12.865","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","2.59","0.074","10","22.654","80","1.487","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1527.107","0.224","8","11.495","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","217.748","0.076","5","10.437","50","6.849","12","0.09","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.837","1.412","10","24.451","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","330","0.028","10","9.831","80","13.335","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","92.45","2.124","10","31.41","80","4.333","15","0.073","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.007","10","1.212","80","3.307","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.073","10","7.3","100","7.43","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.13","4.721","15","30.841","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","88.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","72.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8327.23","0.29","10","19.69","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.064","10","13.769","80","1.056","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","203.9","0.342","10","35.45","80","-","-","-","-","正常"]