{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2818.615","8.195","25","47.612","250","9.638","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","424.94","142.79","500","34.71","500","146.297","500","4.504","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.185","0.013","15","4.059","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.073","10","16.81","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","75.514","0.161","10","31.619","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.094","0.166","8","8.761","50","4.834","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","80.35","4.802","10","37.909","80","6.558","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","249.7","0.047","10","12.36","80","6.9","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.716","0.01","10","13.952","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","132.451","1.176","10","24.647","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.33","10","13.214","80","-","-","0.131","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1268.839","0.014","1.5","5.033","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5358.037","0.352","10","16.679","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2297.203","0.04","10","58.02","80","12.915","15","0.336","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","389.75","1.613","10","62.193","80","3.757","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.05","10","7.174","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","154.66","0.126","10","17.956","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","584.93","0.14","10","18.92","80","1.55","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.024","10","12.512","80","15.323","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.96","15","7.464","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.747","0.016","10","2.487","80","5.469","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","188.352","0.027","10","3.65","70","0.861","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10227.62","0.168","8.629","27.85","69.431","8.554","27.416","0.274","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6039.744","3.738","500","139.466","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","557.142","0.498","10","12.113","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.992","0.043","10","22.12","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.818","0.894","10","8.432","80","3.061","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1008.74","0.05","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.375","10","5.6","80","12.384","20","0.013","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1187.741","0.034","8","15.93","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","583.2","0.009","10","37.48","80","5.63","15","0.032","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","752.54","0.398","10","39.66","80","2.596","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","3.112","0.079","10","2.283","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","31.1","0.264","10","22.704","60","-","-","0.087","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","2.5","80","1.24","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.203","0.271","10","12.686","80","1.48","20","0.337","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.577","0.21","15","15.018","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.194","0.895","15","31.22","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","190.87","48.68","500","23.48","500","35.305","500","12.68","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.451","0.045","15","1.602","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.12","4.142","10","40.471","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1038.53","0.074","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","18.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2624.83","2.849","10","8.464","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.496","0.008","15","21.841","80","8.094","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","17.021","0.529","15","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","1.469","15","24.354","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","156.38","4.566","15","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.638","0.071","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","195.1","12.346","500","25.33","500","22.414","500","7.227","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","2.474","10","15.739","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.1","1.491","10","13.479","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.03","15","77.387","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.594","0.381","10","10.971","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","290.608","0.239","10","17.531","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","224.64","0.784","10","13.632","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","2543.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","213.737","0.135","10","12.743","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.102","0.106","10","3.231","80","1.823","20","0.066","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12057.12","0.037","10","19.823","80","6.34","15","0.142","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23607.94","12.331","1000","304.637","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156331.328","0.084","5","7.632","40","7.644","15","0.199","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152306.234","8.31","50","50.003","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.019","10","6.41","80","2.69","20","0.081","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","905.47","0.075","5","12.89","50","-","-","0.044","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.9","0.101","10","6.984","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70164.58","0.029","2","7.01","40","7.866","15","0.26","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95661.6","15.27","50","166.46","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","242.093","0.039","10","34.291","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","421.63","0.007","10","20.65","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","547.392","0.213","10","16.52","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","354.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.657","10","15.468","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","591.84","1.551","10","59.75","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1104","0.827","8","14.582","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.518","0.244","10","15.16","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.037","10","10.77","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.422","0.088","10","2.141","80","10.392","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","45.53","0.369","10","20.889","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.011","10","3.343","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","888.19","0.03","30","22.665","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","73.839","0.014","8","8.771","60","0.8","15","0.009","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","6.05","0.71","10","13.58","80","3.1","10","0.083","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.067","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1758.13","0.247","10","25.451","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","215.136","0.367","15","26.294","80","8.208","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","230.429","0.393","15","9.737","80","1.636","20","0.221","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","224","0.799","10","14.024","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.674","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","316.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","91","0.028","10","14.454","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1064.362","0.083","10","10.683","80","1.737","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.108","1.177","10","6.355","80","5.055","20","0.106","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","418.92","0.221","8","13.156","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.828","0.072","10","23.395","80","-","-","0.167","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","292","1.485","45","31.991","500","30.74","70","1.73","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1607.818","0.235","8","20.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.081","10","23.47","80","3.419","15","0.14","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","803.52","0.623","15","31.43","60","0.873","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.628","1.684","15","10.419","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.576","0.024","10","5.99","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8913.354","8.721","16","36.722","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","298.08","0.098","10","25.295","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","336.51","1.202","8","21.635","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","544.838","0.034","10","17.731","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","36.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","190.94","1.738","10","40.07","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","669.6","3.928","10","34.37","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","670","0.38","10","14.77","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1058.141","3.017","10","28.807","80","10.394","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.086","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8664.783","0.036","8","25.488","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11780.64","0.16","8","37.55","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.048","10","3.406","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","522.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","78.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","335.661","0.101","8","13.648","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.32","0.299","10","7.883","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.03","0.118","10","21.098","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.173","15","17.574","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.827","1.851","10","15.141","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","177.12","2.692","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","284.515","0.124","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.135","10","36.29","80","-","-","0.211","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","652.32","0.129","10","6.872","80","1.2","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","471.485","0.433","8","11.638","50","-","-","0.088","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","299.462","25.3","500","95.17","500","49.22","500","17.09","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","1.881","10","22.18","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.106","0.08","10","18.32","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.899","0.084","10","8.667","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","698.632","0.012","10","9.747","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4462.066","0.012","2","6.789","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","35.008","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","406.598","0.049","10","15.658","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.219","1.825","10","9.573","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.984","0.043","10","8.989","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","527.9","4.737","10","58.871","80","9.782","15","0.058","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.888","0.049","10","6.226","80","0.023","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","41.343","0.073","10","6.95","80","0.108","20","0.014","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.989","4.319","15","13.399","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","221.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","152.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3160.51","0.019","8","21.144","50","9.256","15","0.216","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.562","1000","351.884","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","775.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","116.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","989.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","44.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","77.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","824.688","0.707","10","17.445","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1648.03","3.933","10","23.97","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.49","0.101","8","17.75","50","-","-","0.008","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","42.112","0.052","15","65.342","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1367.04","0.02","15","13.925","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.109","10","22.102","80","1.175","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1496.752","0.228","8","10.873","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","164.211","0.074","5","11.321","50","6.53","12","0.132","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.33","1.201","10","25.504","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.047","10","10.244","80","13.36","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","166.75","4.062","10","36.57","80","6.523","15","0.086","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","0.954","80","0.027","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7","100","3.34","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","151.17","3.914","15","31.407","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","36.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8356.61","0.364","10","21.405","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.023","10","12.76","80","0.844","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","180.58","0.421","10","20.18","80","-","-","-","-","正常"]