{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12285901","144.218","112.645","320","26.518","100","0.3","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14513678","170.345","109.044","320","33.644","100","4.337","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7120727.5","83.068","-","-","-","-",8.0614,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8397782","97.196","-","-","-","-",6.9962,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19428430","224.866","-","-","-","-","1.081","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2685804.75","111908.523","-","-","-","-","1.974","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","569503.562","6.592","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11438.465","0.132","209.638","320","230.044","100","115.086","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662792.188","7.671","55.071","300","3.208","100","1.639","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1440288","16.67","1.91","200","3.58","200","0.52","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.89","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","322694.688","3.735","36.908","320","10.834","100","13.502","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","566897.438","6.561","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2488471.5","29.051","104.577","200","20.128","50","6.312","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2699346.5","31.523","110.881","200","20.812","50","5.252","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2728987.5","31.851","107.926","200","18.681","50","6.508","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1071057.38","12.4","109.413","200","28.893","35","4.525","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1279820.88","15.46","115.046","200","25.961","35","5.157","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1074952.5","12.44","115.086","200","17.021","35","1.67","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3147432.25","36.43","111.729","200","24.588","35","0.657","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2032305.125","23.522","147.89","200","14.485","50","5.088","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1198113.625","13.867","150.704","200","7.602","50","3.321","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1495414.5","17.308","151.113","200","15.996","50","4.001","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1983994.56","22.963","14.06","200","5.6","35","2.61","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","1.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","494.258","0.006","0","50","0.002","35","0.001","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","866479.211","10.251","9.958","50","3.53","35","18.522","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","28171688.489","336.813","28.31","50","0.176","35","0.62","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6953.461","0.083","0","50","44.644","35","100.813","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","258.239","0.003","47.002","50","34.596","35","68.747","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26137054.08","1089043.92","15.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36728536.32","425.099","19.65","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.09","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-408093.12","-4.723","1.72","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1057449.6","12.239","2.29","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46540120.32","538.659","19.27","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",49.06,"120",1.9,"850",1.44,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15655910","181.203","31.972","320","34.193","100","8.634","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","430725.438","4.985","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","2419.862","320","1295.169","100","40.98","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6128898","70.936","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","953164.8","11.032","6.69","50","7.39","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","15907.048","0.184","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8029.45","0.093","-","-","-","-",0.827,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","57501.332","0.666","-","-","-","-",0.048,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","118857.84","4952.41","7.47","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","5459690.506","64.963","394.653","100","14.948","50","100.331","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58172553.147","702.355","41.644","100","26.44","50","7.566","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","285715","3.307","241.132","550","1.62","280","8.313","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346420.312","4.01","237.327","550","5.808","400","1.975","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","742176","8.59","251.58","550","1.28","400","2.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","713755.375","8.261","152.313","200","4.913","200","0.688","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1086516.5","12.575","56.009","200","4.763","200","9.675","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266943","3.09","20.474","-","28.753","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1192927.875","13.807","59.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740120.062","8.566","34.242","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3770443.25","43.639","77.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3441390.5","39.831","79.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4017536.5","46.499","58.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6908287","79.957","54.16","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1277096.625","14.781","42.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2161487","25.017","30.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1301574","15.823","66.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1526727.625","18.439","57.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3118390","135582.125","-","-","1.036","50","8.448","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3967939.75","45.925","34.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1384877","16.029","47.207","100","8.2","50","0.904","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","381566.781","4.416","27.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2216954.5","26.775","-","-","36.472","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12711994","147.13","43.558","100","3.92","50","6.594","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","621149.188","7.189","30.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2780023.75","32.176","29.909","100","9.588","50","7.187","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3441844.5","39.836","52.757","100","0.556","50","6.732","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1145840","13.262","-","-","7.387","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3586653.25","41.512","19.202","50","2.274","35","1.897","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1452250.5","16.808","42.516","100","0.736","50","0.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","500899.75","6.626","110.868","300","0.929","100","5.707","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6771865.5","85.503","37.776","100","0.645","50","0.138","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","4089828.5","48.538","47.553","100","1.225","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8948448","103.57","87.79","200","59.33","200","7.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1147.75","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","589025.62","6.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3199602.75","37.03","95.45","300","0","200","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10740797","124.31","61.32","120","1.74","100","5.22","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7120048.5","82.41","64.98","100","0","50","2.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","226796.09","2.62","31.76","300","0.01","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1366525.88","15.82","68.8","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1232566.25","14.27","178.091","200","46.553","50","3.798","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1295525.38","14.99","166.196","200","47.557","50","4.176","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3531759.25","40.88","75.897","80","27.218","30","0.83","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2976454.5","34.45","76.182","80","21.442","30","0.476","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2777837.5","32.15","77.522","80","18.63","30","1.819","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","15723.04","0.18","0.094","80","16.386","30","13.686","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3838392","44.426","21.776","100","1.01","50","3.261","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2975923.25","35.067",6.316,"100",0.416,"50",7.804,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2427438.5","28.095","7.614","250","4.698","80","14.228","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1966865.5","22.765","75.194","250","16.935","80","1.763","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2588842.25","29.963","26.695","250","2.146","80","24.891","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44823064","518.786","32.922","100","21.619","50","0.584","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8248860","95.473","225.55","320","9.34","100","4.43","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3056543.75","35.377","-","-","-","-",5.559,"20","正常"]