{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2460.319","6.413","25","44.344","250","10.472","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","341.55","171.069","500","12.95","500","144.166","500","3.923","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.158","0.025","15","4.544","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","16.42","0.125","10","13.47","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","25.873","0.419","10","31.161","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.015","8","25.102","50","3.42","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","252.29","4.851","10","36.659","80","5.332","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","229.82","0.056","10","13.04","80","6.84","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.177","0.01","10","14.069","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","130.55","2.163","10","23.097","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.314","10","17.403","80","-","-","0.14","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","997.006","0.017","1.5","5.573","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5099.259","0.409","10","11.626","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2526.682","0.03","10","56.727","80","13.342","15","0.323","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","319.766","1.241","10","59.019","80","3.331","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.06","10","10.921","80","-","-","0.157","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.06","0.1","10","18.193","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","717.12","0.23","10","34.34","80","1.8","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.023","10","12.652","80","15.588","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.952","15","3.575","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.253","0.012","10","2.506","80","6.352","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","190.512","0.028","10","3.806","70","0.858","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5928.47","0.072","8.629","33.654","69.431","9.799","27.416","0.304","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3480.504","3.784","500","146.072","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","536.155","0.042","10","11.529","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.685","0.027","10","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.898","0.998","10","9.079","80","3.236","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","961.82","3.993","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.046","10","3.677","80","9.64","20","0.011","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1532.563","0.029","8","15.47","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","697.25","0.017","10","35.64","80","4.53","15","0.03","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","857.95","0.672","10","40.319","80","4.652","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","274.19","0.079","10","2.283","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.069","10","19.566","60","-","-","0.077","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","2.41","80","1.17","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.213","0.255","10","14.517","80","1.714","20","0.347","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.655","0.986","15","15.705","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.97","1.135","15","29.828","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","15.59","38.327","500","15.8","500","36.43","500","12.466","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.454","0.107","15","2.497","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","72.72","4.499","10","42.894","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1708.13","0.069","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2843.42","2.824","10","8.248","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.754","0.01","15","22.183","80","9.17","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.168","0.37","15","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","17","1.459","15","23.713","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","183.17","4.846","15","21.42","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.859","0.188","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","242.26","2.637","500","23.36","500","19.64","500","6.353","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","5.388","10","24.149","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.85","1.433","10","12.954","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","288.855","0.354","10","9.709","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","287.246","0.263","10","17.715","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.907","10","14.844","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","267.494","0.123","10","12.792","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.371","0.192","10","3.767","80","1.92","20","0.066","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12330.14","0.044","10","19.329","80","6.08","15","0.139","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23909.47","12.386","1000","302.012","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157756.688","0.092","5","8.97","40","7.778","15","0.201","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153233.844","5.522","50","44.362","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.005","10","11.79","80","2.515","20","0.089","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","837.22","0.077","5","10.98","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","485.57","0.974","10","10.807","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82746.14","0.054","2","8.71","40","6.61","15","0.221","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100035.12","18.16","50","154.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","238.118","0.039","10","33.963","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","425.95","0.007","10","19.91","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","572.76","0.195","10","16.07","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","441.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.658","10","18.313","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","653.18","3.007","10","53.34","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1098","0.745","8","10.817","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","268.099","0.263","10","15.539","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.062","10","14.29","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.944","0.032","10","1.369","80","12.885","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","125.5","0.354","10","19.637","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.824","0.011","10","2.304","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1116.29","0.027","30","18.943","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","62.837","0.008","8","8.943","60","0.98","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","8.64","0.008","10","3.34","80","2.22","10","0.021","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.116","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1963.83","0.034","10","33.413","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","240.538","0.283","15","26.416","80","6.45","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","224.64","0.525","15","9.836","80","1.855","20","0.264","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","221","1.221","10","10.219","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.629","15","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","353.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.021","10","9.67","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1202.083","0.027","10","16.081","80","1.418","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","87.86","2.486","10","13.131","80","9.987","20","0.129","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","349.61","0.22","8","20.402","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.346","0.188","10","21.663","80","-","-","0.148","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","264","1.479","45","34.482","500","32","70","1.75","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1492.387","0.062","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","52.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.118","10","24.71","80","3.189","15","0.167","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1092.96","0.687","15","33.4","60","1.154","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.21","2.151","15","11.036","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","3.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.824","0.023","10","7.516","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9030.366","4.574","16","37.4","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","157.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","428.54","0.144","10","21.254","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","338.33","1.786","8","26.95","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","554.083","0.033","10","22.093","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","277.34","1.248","10","39.04","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","679.97","4.765","10","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1035","0.238","10","16.34","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1007.942","6.495","10","56.727","80","10.281","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","73.613","0.07","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13527.824","0.004","8","19.534","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9702.72","0.17","8","32.96","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.13","0.016","10","3.464","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","23.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","376.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","95.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","359.433","0.221","8","14.573","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.218","0.135","10","7.163","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.49","0.133","10","17.597","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","2.29","0.219","15","19.66","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.654","1.706","10","14.355","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","132.19","4.055","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","274.752","0.13","10","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","737.86","0.235","10","7.112","80","1.3","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","564.365","0.465","8","12.677","50","-","-","0.1","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","254.448","34.28","500","101.98","500","67.9","500","18.35","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","69.12","0.104","10","6.98","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.593","0.078","10","16.539","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.832","0.288","10","11.061","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","148.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","601.039","0.011","10","9.437","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3727.268","0.018","2","6.673","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","33.359","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","400.118","0.195","10","11.991","80","-","-","0.014","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.725","2.245","10","15.189","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.072","0.04","10","9.547","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1137.89","4.35","10","57.425","80","8.988","15","0.057","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","169.074","0.03","10","5.844","80","0.138","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","58.442","0.139","10","7.847","80","0.605","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.193","0.122","15","8.097","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","186.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","122.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3304.8","0.032","8","20.058","50","9.286","15","0.157","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.401","1000","208.909","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","753.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","114.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","994.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","83.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","62.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","931.046","0.023","10","16.585","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1552.05","0.419","10","15.881","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.39","0.08","8","16.252","50","-","-","0.008","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","44.465","0.033","15","65.644","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1505.28","0.023","15","19.633","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.091","10","21.187","80","1.199","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1703.25","0.222","8","10.979","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","201.562","0.074","5","11.127","50","6.646","12","0.133","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.64","0.96","10","18.362","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.046","10","10.164","80","13.705","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","2.034","10","37.89","80","4.371","15","0.054","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.126","0.014","10","1.136","80","0.033","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.07","10","7.2","100","3.51","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","111.55","3.518","15","24.784","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","107.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8162.21","0.351","10","15.054","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","340","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.022","10","7.614","80","1.159","15","0.025","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","309.31","0.726","10","27.26","80","-","-","-","-","正常"]