{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12188190","143.054","107.782","320","30.286","100","0.498","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13694331","162.977","98.343","320","33.599","100","4.03","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7013540.5","81.175","-","-","-","-",8.0773,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8480723","98.156","-","-","-","-",6.9778,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19442396","225.028","-","-","-","-","0.685","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2820958.5","117539.945","-","-","-","-","1.643","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1457803.875","16.873","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11695.584","0.135","87.549","320","98.865","100","28.092","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","656949.375","7.604","49.26","300","3.03","100","1.625","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1365984","15.81","2","200","3.7","200","0.47","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.89","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","283521.094","3.282","38.187","320","11.276","100","14.068","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","523391.844","6.058","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2668396.75","31.186","102.466","200","19.672","50","6.418","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2840233","33.16","104.526","200","17","50","5.366","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2789256.5","32.584","104.028","200","17.411","50","4.346","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1036647.63","12","115.422","200","30.09","35","4.409","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1126660.75","13.04","111.582","200","26.877","35","4.971","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1014941.63","12.26","112.937","200","21.583","35","1.634","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3221110.75","37.28","114.478","200","14.131","35","0.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2033405.5","23.535","141.691","200","8.915","50","4.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1235556.875","14.3","150.043","200","3.656","50","3.235","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1465609.75","16.963","154.305","200","12.083","50","4.194","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1949486.4","22.564","13.9","200","6.29","35","2.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","814914.161","9.613","15.676","50","0.828","35","17.719","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","39150076.613","466.716","28.124","50","0.142","35","0.46","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5313.281","0.063","0","50","1.63","35","57.434","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","235.865","0.003","28.878","50","26.274","35","62.411","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38944056.96","1622669.04","20.212","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36541877.76","422.938","19.662","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14174066.88","164.052","8.79","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-504688.32","-5.841","1.77","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1527249.6","17.676","1.84","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45596796.48","527.741","18.92","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",48.33,"120",1.41,"850",1.35,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15858235","183.544","29.085","320","20.701","100","8.615","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","59.024","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","2327.903","320","1807.342","100","15.527","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6222323.5","72.018","-","-","-","-",9.5144,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","412646.4","4.776","22.39","50","27.58","35","8.33","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","16622.174","0.192","-","-","-","-",0.0801,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13981.41","0.162","-","-","-","-",1.015,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","85156.219","0.986","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153708.24","6404.51","11.71","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","6678466.478","79.274","613.609","100","12.879","50","34.989","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59475808.208","703.289","37.415","100","26.588","50",6.452,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","285569","3.305","253.813","550","1.418","280","8.382","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348649.125","4.035","228.023","550","5.943","400","2.459","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","772416","8.94","251.62","550","1.78","400","2.33","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","703554.5","8.143","152.237","200","5.456","200","0.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1197296.875","13.858","60.359","200","5.37","200","9.514","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266604.094","3.086","19.028","-","34.387","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1193009.875","13.808","57.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","741836.188","8.586","33.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3802563.5","44.011","75.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3476296.5","40.235","77.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4020928.75","46.538","56.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7010158","81.136","53.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1265968.75","14.652","42.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2198660.5","25.448","32.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1365012.375","15.799","63.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1605008.75","18.576","56.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3225380","134390.875","-","-","1.152","50","7.8","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3958656.75","45.818","33.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1631595.25","18.884","47.644","100","8.43","50","0.877","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386902.406","4.478","27.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2302541.5","26.65","-","-","45.406","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12722446","147.251","34.353","100","4.139","50","6.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","623016.25","7.211","31.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2840999","32.882","28.014","100","10.084","50","7.034","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3421388.75","39.599","50.382","100","0.514","50","6.854","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1168070","13.519","-","-","6.378","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","1520716.125","17.601","10.009","50","1.84","35","1.517","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1453937.375","16.828","41.906","100","0.838","50","0.251","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","523304.375","6.384","113.546","300","0.93","100","5.743","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5736476","66.394","36.901","100","0.635","50","0.133","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","1075.759","0.012","47.062","100","1.149","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9103968","105.37","90.98","200","57.95","200","9.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1152.77","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","586989.19","6.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3188847","36.91","103.04","300","1.67","200","2.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10799285","124.99","65","120","2.34","100","3.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7116573.5","82.37","61.8","100","0","50","2.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","224334.41","2.6","84.46","300","0.01","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1361518","15.76","68.48","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1259281.63","14.58","155.154","200","46.909","50","4.024","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1295541.63","14.99","154.136","200","47.242","50","3.896","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3518609.5","40.72","76.281","80","27.433","30","0.764","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2999178","34.71","76.788","80","23.377","30","0.457","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2780564","32.18","77.399","80","23.14","30","1.859","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","43635.92","0.5","0.388","80","15.42","30","14.059","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3799389.75","43.974","19.61","100","0.932","50","3.308","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2560103.5","30.177",7.3879,"100",0.5851,"50",7.7361,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2427448.75","28.096","6.31","250","6.308","80","17.066","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1961488.625","22.702","74.91","250","21.242","80","1.735","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2483861.5","28.748","19.417","250","10.457","80","27.209","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44966984","520.451","34.041","100","22.347","50","0.576","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8114522.5","93.918","205.71","320","6.77","100","4.44","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2753681.75","31.871","-","-","-","-",5.362,"20","正常"]