{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2852.937","0.027","25","43.595","250","9.377","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","489.01","164.208","500","31.97","500","137.522","500","3.641","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.948","0.129","15","5.33","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","31.97","0.031","10","116.02","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","31.454","0.16","10","32.162","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.034","0.083","8","20.927","50","5.395","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","244.51","5.105","10","37.815","80","6.957","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","130.46","0.065","10","13.82","80","6.96","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.012","10","13.98","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","141.869","1.425","10","21.338","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.107","10","15.675","80","-","-","0.165","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","989.69","0.025","1.5","5.192","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2968.882","0.953","10","29.415","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3165.437","0.03","10","52.332","80","10.7","15","0.242","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","364.608","1.465","10","55.583","80","4.044","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.07","10","7.735","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","151.2","0.139","10","18.297","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","749.09","0.84","10","1.99","80","1.5","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.017","10","13.09","80","15.619","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.953","15","25.909","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.016","10","2.323","80","3.69","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","95.818","0.039","10","3.936","70","0.859","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10928.29","0.072","8.629","26.893","69.431","9.793","27.416","0.288","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","968.808","8.316","500","216.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","592.652","0.019","10","10.47","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.094","0.04","10","22.06","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.52","10","9.274","80","3.798","10","0.01","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1135.07","0.168","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.021","10","3.084","80","9.101","20","0.012","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","737.51","0.384","8","15.74","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.013","10","33.9","80","4.54","15","0.037","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1020.38","0.082","10","44.034","80","1.745","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","297.252","0.384","10","16.491","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","68.26","0.367","10","17.221","60","-","-","0.047","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.01","10","2.47","80","1.17","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.55","10","14.144","80","1.498","20","0.259","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","2.152","15","8.942","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.072","0.693","15","29.033","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","168.85","41.623","500","34.74","500","40.051","500","13.303","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","1.117","15","2.979","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.44","4.858","10","45.77","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1661.47","0.05","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2739.74","3.718","10","11.027","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.586","0.012","15","24.951","80","11.87","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.339","0.56","15","32.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.008","15","29.228","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","206.5","5.272","15","22.26","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.451","0.072","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","210.68","23.947","500","32.84","500","30.973","500","8.972","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.499","10","8.154","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.01","0.656","10","10.453","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.03","15","12.13","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","268.243","0.448","10","13.167","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","381.559","0.254","10","17.377","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","4.788","10","13.112","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","32071.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","242.403","0.129","10","12.67","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.06","10","4.942","80","3.962","20","0.071","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12433.82","0.054","10","20.407","80","5.69","15","0.14","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22325.76","11.504","1000","297.008","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149109.969","0.154","5","9.591","40","8.378","15","0.21","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147556.25","5.488","50","61.506","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.014","10","15","80","2.503","20","0.099","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","702.43","0.176","5","10.82","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","492.48","0.851","10","9.952","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85686.34","0.032","2","8.61","40","8.47","15","0.208","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","102546.48","19.39","50","113.17","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","226.886","0.037","10","47.004","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","443.23","1.247","10","21.25","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","371.664","0.181","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","279.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","30.24","0.814","10","13.213","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","445.82","4.041","10","40.82","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","548","0.637","8","11.044","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","614.304","3.155","10","18.156","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.334","10","14.56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.015","10","1.621","80","4.904","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","111.87","0.455","10","26.108","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","37.843","0.017","10","2.586","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","992.74","0.036","30","19.798","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.218","0.01","8","8.473","60","1.006","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","16.42","0.006","10","1.26","80","2.22","10","0.022","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.771","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1834.8","0.312","10","44.72","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","252.806","0.051","15","24.407","80","4.744","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","221.875","0.254","15","8.782","80","1.448","20","0.229","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","143","2.184","10","13.804","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.328","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","291.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.028","10","6.494","80","-","-","0.006","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1263.254","0.192","10","21.449","80","2.03","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.938","0.438","10","5.503","80","2.624","20","0.076","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","511.61","0.22","8","25.734","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","106.488","0.025","10","11.886","80","-","-","0.041","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","252","1.533","45","27.983","500","28.02","70","2.15","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1309.046","0.071","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.022","10","5.8","80","2.587","15","0.124","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","817.34","0.699","15","34.99","60","1.013","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.104","2.49","15","12.367","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.025","10","6.286","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8552.725","3.166","16","35.134","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","95.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","587.52","0.177","10","29.429","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","318.01","1.507","8","25.01","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","647.568","0.027","10","13.472","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","30.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","82.08","0.033","10","37.21","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","749.09","1.534","10","27.16","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","823","0.023","10","25.45","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","799.978","4.803","10","52.75","80","13.759","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","2.333","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13636.356","0.004","8","25.03","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11073.89","0.14","8","36.12","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","83.81","0.064","10","0.923","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","264.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","42.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","303.278","0.006","8","13.73","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.148","0.01","10","7.055","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.08","0.133","10","13.099","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.2","15","12.611","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","197.338","1.572","10","13.847","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","27.65","1.005","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.163","0.072","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","2.59","0.289","10","34.83","80","-","-","0.178","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","734.4","0.419","10","7.145","80","1.56","15","0.019","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","404.698","1.364","8","7.225","50","-","-","0.099","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","278.813","43.39","500","111.63","500","68.15","500","21.04","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","67.39","0.128","10","20.66","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.071","10","12.183","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.394","2.639","10","20.186","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","81.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","327.025","0.011","10","7.586","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3870.896","0.319","2","6.929","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","34.244","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","372.384","0.343","10","18.889","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.675","0.209","10","8.258","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.032","0.023","10","8.269","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1239.84","6.062","10","52.805","80","10.018","15","0.212","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","17.288","0.014","10","5.418","80","0.339","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.152","10","7.424","80","0.029","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.344","2.419","15","18.002","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","28.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","9.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3043.87","0.012","8","20.115","50","9.676","15","0.206","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.627","1000","446.73","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","557.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","753.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","57.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","31.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","686.362","0.012","10","30.182","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1528.38","2.93","10","41.411","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","24.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","90.979","0.038","8","17.964","50","-","-","0.007","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.17","0.437","15","69.203","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1353.36","0.024","15","18.124","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","435.46","0.072","10","19.851","80","2.682","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1111.9","0.246","8","11.215","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","13.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","120.677","0.069","5","14.81","50","5.565","12","0.067","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.446","10","29.094","80","-","-","-","-","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","0.004","10","8.053","80","14.249","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","132.19","0.479","10","25.52","80","1.965","15","0.021","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.016","10","1.301","80","0.033","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.071","10","7.4","100","3.74","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","111.94","4.982","15","37.934","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.121","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8320.32","0.076","10","15.909","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","5.1","80","0.467","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","295.49","0.553","10","27.64","80","-","-","-","-","正常"]