{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12056652","141.417","106.404","320","26.841","100","0.476","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14454258","169.663","100.555","320","32.254","100","6.002","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6828078.5","79.029","-","-","-","-",8.3018,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8326822","96.375","-","-","-","-",7.0198,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18172694","210.332","-","-","-","-","0.711","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3033418.5","126392.438","-","-","-","-","0.988","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","478937.469","5.543","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","13432.547","0.156","136.333","320","130.014","100","35.09","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","667215.188","7.722","60.642","300","3.966","100","1.704","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1379808","15.97","2.92","200","5.14","200","1.15","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.6","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","197713.766","2.288","39.64","320","18.275","100","14.797","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","820363.938","9.495","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5.035","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2471940","29.199","105.449","200","22.819","50","6.392","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2707464.75","32.049","102.826","200","20.418","50","5.285","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2629581.75","31.065","107.292","200","21.713","50","6.389","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1048296.56","12.13","110.359","200","27.717","35","4.912","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1138035.38","13.17","114.161","200","23.793","35","5.032","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1062743.88","12.3","115.377","200","16.371","35","1.628","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3162828","36.61","114.393","200","27.103","35","0.657","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1967005.375","22.766","145.675","200","23.273","50","4.045","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1866125.5","21.599","0","200","0","50","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1536327.75","17.782","143.795","200","14.295","50","3.264","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1665308.16","19.274","13.46","200","3.33","35","2.08","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","1.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8493148.998","100.717","27.424","50","0.909","35","1.631","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21242495.714","254.228","26.65","50","0.347","35","0.857","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","44736","0.546","1.807","50","14.824","35","44.997","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","12720.261","0.153","56.957","50","1.532","35","5.46","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39158061.12","1631585.88","20.181","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36776427.84","425.653","19.684","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24817492.8","287.24","15.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-409380.48","-4.738","1.64","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","621570.24","7.194","1.93","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47691884.16","551.989","19.97","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158976","1.84",48.61,"120",1.12,"850",1.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16790198","194.331","37.145","320","30.695","100","8.232","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","11.356","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","535.814","320","215.55","100","105.125","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6291055.5","72.813","-","-","-","-",9.3466,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1021507.2","11.823","9.85","50","5.39","35","3.17","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","251823.75","2.915","-","-","-","-",0.9571,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","246553.766","2.854","-","-","-","-",2.5129,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","56949.258","0.659","-","-","-","-",0.0232,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113702.4","4737.6","4.34","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48485469.663","573.269","35.534","100","25.005","50","1.786","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55861910.04","670.248","41.489","100","26.461","50","4.206","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","254830","2.949","248.78","550","1.787","280","8.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348773.562","4.037","257.504","550","5.62","400","2.693","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","737856","8.54","245.89","550","2.21","400","0.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","797939.938","9.235","165.705","200","5.623","200","0.746","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1357484.5","15.712","68.686","200","5.056","200","8.967","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272046.125","3.149","19.335","-","26.782","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1185681.5","13.723","56.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","745620.688","8.63","39.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3809493.25","44.091","76.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3485006","40.336","79.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4024923","46.585","58.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6993184","80.94","55.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1467219.5","16.982","44.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2302167.75","26.646","35.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1373348.125","15.895","65.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1647377.5","19.067","58.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3120640","135680.047","-","-","1.165","50","7.958","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3807852.25","45.989","34.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1882601.75","21.789","47.677","100","7.855","50","0.924","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","377670.312","4.371","28.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2304025.5","26.667","-","-","42.211","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12607825","145.924","41.08","100","4.807","50","6.479","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","618718.438","7.161","34.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2862548.75","33.131","27.297","100","10.467","50","6.654","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3331799.25","38.562","50.942","100","0.556","50","6.956","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1156110","13.381","-","-","6.263","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1452937.125","16.816","43.986","100","0.967","50","0.258","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","368381.719","4.264","119.115","300","1.059","100","5.729","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6432500","74.45","37.027","100","0.889","50","0.142","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11724.304","0.136","47.718","100","1.16","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9270720","107.3","94.75","200","48.28","200","7.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1073.26","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","581702.81","6.73","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3237198.25","37.47","99.71","300","1.52","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10811994","125.13","56.93","120","2.58","100","3.03","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7280319.5","84.2","63.48","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204323.25","2.36","105.15","300","0.55","100","1.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1350191","15.63","68.39","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1273741.75","14.74","174.282","200","44.113","50","3.937","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1262077.88","14.61","175.572","200","41.746","50","3.895","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3349891.25","38.77","76.863","80","27.253","30","0.804","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3027755","35.04","76.962","80","27.384","30","0.604","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2754853.75","31.89","76.4","80","24.181","30","1.769","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","9588.07","0.11","1.245","80","15.738","30","17.43","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3721595.5","43.074","12.135","100","0.842","50","3.943","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2996166","35.384",8.0917,"100",0.5529,"50",8.773,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2425770.25","28.076","11.634","250","8.615","80","19.374","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1957070.125","22.651","76.468","250","26.258","80","1.89","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2392204.25","27.688","8.676","250","14.007","80","26.077","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42363384","490.317","31.752","100","21.972","50","0.723","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8195611","94.857","208.2","320","8.2","100","4.12","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3584306.25","41.485","-","-","-","-",5.271,"20","正常"]