{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3191.899","0.028","25","33.342","250","8.249","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","448.52","158.6","500","42.34","500","120.685","500","4.189","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.746","0.136","15","5.531","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","385.34","0.018","10","24.37","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","37.558","0.157","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.354","0.082","8","20.853","50","5.464","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","227.23","4.705","10","34.066","80","6.196","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","108.86","0.075","10","12.4","80","6.95","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.196","0.078","10","13.653","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","96.077","0.956","10","21.238","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.18","10","225.372","80","-","-","0.142","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","928.964","0.032","1.5","5.466","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4395.19","0.61","10","32.43","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3160.858","0.02","10","50.457","80","10.17","15","0.226","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","257.299","1.692","10","59.517","80","4.505","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","409.54","0.26","10","7.168","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","102.82","0.145","10","19.654","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","749.09","2.63","10","25.12","80","4.18","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","107.14","0.022","10","13.702","80","15.87","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.945","15","23.168","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.982","0.02","10","2.774","80","3.968","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","94.262","0.034","10","4.161","70","0.855","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12033.82","0.106","8.629","28.376","69.431","9.968","27.416","0.273","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","897.192","3.823","500","216.565","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","559.526","0.037","10","16.304","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.291","0.047","10","21.98","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.522","0.47","10","9.025","80","3.964","10","0.01","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","702.64","0.129","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.026","10","3.629","80","8.773","20","0.017","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","843.869","0.159","8","14.91","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","468.29","0.028","10","29.68","80","5.72","15","0.034","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","889.92","0.202","10","44.865","80","1.848","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","352.316","0.436","10","10.486","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","48.38","0.258","10","17.49","60","-","-","0.034","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","3.05","80","1.1","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.278","0.7","10","13.402","80","1.805","20","0.28","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.396","2.912","15","11.974","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.552","1.143","15","30.339","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","167.62","43.024","500","43.22","500","7.623","500","13.541","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","1.16","15","3.246","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.76","5.013","10","46.067","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1885.25","0.05","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2861.57","5.279","10","13.472","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.227","0.221","15","21.176","80","7.583","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","15.293","0.366","15","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.916","15","26.451","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","5.027","15","26.81","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.835","0.07","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","24.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","247.23","38.815","500","34.03","500","46.047","500","6.351","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.989","10","14.753","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.06","0.492","10","10.269","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","286.903","0.498","10","12.346","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","341.779","0.261","10","17.574","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","254.88","5.575","10","13.343","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","4644.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","312.74","0.127","10","11.985","80","-","-","0.011","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","98.323","0.079","10","3.676","80","2.992","20","0.073","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9341.57","0.05","10","19.018","80","5.34","15","0.138","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20965.82","12.683","1000","296.36","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156479.938","0.106","5","9.101","40","8.29","15","0.203","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154198.203","5.712","50","130.994","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.018","10","9.95","80","2.061","20","0.066","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","844.99","0.193","5","9.63","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","469.15","0.982","10","9.359","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84415.39","0.03","2","7.9","40","9.11","15","0.256","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100660.56","18.76","50","139.93","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","216.691","0.029","10","19.491","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","437.18","0.011","10","17.79","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","466.2","0.2","10","15.36","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","227.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.688","10","13.08","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","362.88","4.652","10","44.81","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","943","0.59","8","28.916","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","214.358","3.147","10","18.762","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","3.411","10","14.93","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.371","0.075","10","1.445","80","7.357","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.38","0.407","10","22.93","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.973","0.007","10","1.943","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","961.63","0.035","30","19.669","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","75.464","0.018","8","9.25","60","1.213","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","17.28","0.007","10","0.95","80","2.22","10","0.022","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.438","0.216","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1823.52","0.067","10","48.509","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","269.222","0.069","15","25.936","80","4.936","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","221.27","0.286","15","9.163","80","1.552","20","0.276","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","174","2.308","10","7.793","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.27","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","294.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.015","10","5.912","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1017.792","0.04","10","14.419","80","1.728","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","97.39","0.808","10","6.178","80","3.983","20","0.069","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","481.33","0.222","8","28.298","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","80.499","0.163","10","12.115","80","-","-","0.09","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","289","1.533","45","28.08","500","30.69","70","2.34","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1542.845","0.183","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","55.3","0.022","10","6.1","80","3.49","15","0.091","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","581.47","0.547","15","38.6","60","0.684","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","59.227","2.403","15","12.122","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.158","0.022","10","6.302","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9197.112","1.599","16","31.1","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","128.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","738.72","0.306","10","31.401","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","296.59","1.536","8","24.61","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","633.139","0.027","10","12.55","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","22.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","168.48","0.036","10","37.59","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","760.32","2.027","10","21.32","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","622","0.179","10","15.71","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","868.666","3.827","10","50.894","80","13.4","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.086","0.07","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12620.231","0.005","8","26.258","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10356.77","0.14","8","31.36","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","244.51","0.128","10","0.684","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","244.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","271.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","225.837","0.044","8","13.818","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.147","0.144","10","7.797","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.36","0.789","10","16.232","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.118","15","12.207","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","207.36","1.83","10","15.556","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","95.9","0.163","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","293.846","0.073","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.268","10","34.43","80","-","-","0.193","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","736.13","0.509","10","7.182","80","1.82","15","0.029","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","497.146","0.974","8","7.178","50","-","-","0.078","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","321.754","50.74","500","122.97","500","78.79","500","20.75","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.155","10","20.74","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.548","0.064","10","17.437","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","103.334","3.052","10","16.967","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","123.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","643.281","0.012","10","6.539","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2888.109","0.204","2","5.84","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","37.503","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","389.664","0.011","10","32.141","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.122","0.432","10","8.078","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.672","0.024","10","7.481","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","900.29","6.225","10","55.026","80","9.659","15","0.138","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.666","0.015","10","5.52","80","0.319","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.587","0.178","10","7.317","80","0.309","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.691","0.149","15","12.538","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","169.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","100.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3390.34","0.016","8","19.844","50","8.099","15","0.206","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.336","1000","387.491","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","813.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","889.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","81.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","47.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","73.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1022.285","0.011","10","26.488","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1559.94","0.947","10","36.171","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","39.744","0.04","8","11.052","50","-","-","0.008","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.356","0.437","15","63.583","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1438.08","0.025","15","18.094","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","380.16","0.074","10","20.752","80","1.397","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1395.602","0.244","8","10.959","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","163.332","0.071","5","16.434","50","5.65","12","0.063","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.702","1.392","10","25.93","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.005","10","8.146","80","14.113","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","100.22","0.336","10","22.25","80","2.359","15","0.023","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.244","80","0.169","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.08","10","6.9","100","3.54","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.7","2.732","15","32.853","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8305.63","0.077","10","19.164","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.023","10","5.1","80","0.467","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","299.81","0.298","10","27.94","80","-","-","-","-","正常"]