{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2818.223","0.028","25","40.289","250","8.643","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","429.48","140.517","500","8.41","500","131.123","500","5.006","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.462","0.15","15","5.142","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.031","10","14.89","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","36.671","0.15","10","29.672","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.861","0.074","8","28.891","50","5.168","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","247.1","4.642","10","35.589","80","6.502","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.081","10","11.9","80","6.89","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.104","0.008","10","14.385","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.563","1.413","10","21.35","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.285","10","22.249","80","-","-","0.094","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1470.895","0.023","1.5","4.358","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5299.354","1.44","10","37.043","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3303.94","0.041","10","55.679","80","9.57","15","0.221","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","309.571","2.203","10","60.005","80","4.657","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.73","10","10.122","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","129.6","0.081","10","18.207","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","819.94","2.04","10","15.97","80","2.58","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108.86","0.02","10","11.192","80","15.34","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.92","15","17.474","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.411","0.006","10","1.732","80","7.492","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","92.621","0.11","10","3.761","70","1.044","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9329.87","0.086","8.629","26.686","69.431","7.531","27.416","0.434","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","552.528","2.471","500","216.559","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","577.679","0.291","10","16.236","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.659","0.042","10","21.34","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.482","1.267","10","12.632","80","4.098","10","0.011","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1317.75","0.055","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.028","10","4.59","80","8.01","20","0.028","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","700.877","0.104","8","15.24","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","635.04","0.047","10","29.39","80","11.41","15","0.029","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","692.93","0.074","10","45.163","80","1.609","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.148","0.369","10","9.254","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.089","10","16.797","60","-","-","0.034","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","2.61","80","1.06","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","25.92","0.074","10","12.708","80","0.722","20","0.254","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.78","2.344","15","13.07","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.936","1.129","15","29.63","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","196.65","46.618","500","52.7","500","148.539","500","13.767","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.232","15","2.237","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","5.288","10","48.023","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1867.1","0.059","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2718.14","6.477","10","11.463","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.928","0.306","15","23.091","80","10.114","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.168","0.389","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.903","15","26.008","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","125.28","4.933","15","26.07","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.883","0.074","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","152.91","35.259","500","27.65","500","41.852","500","1.901","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.921","10","7.097","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.89","0.774","10","11.314","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.244","0.49","10","10.864","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","303.092","0.254","10","16.351","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","2","8.912","10","15.933","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","4562.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","268.247","0.135","10","11.996","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","196.214","0.122","10","2.777","80","1.669","20","0.062","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7279.2","0.044","10","19.747","80","5.3","15","0.14","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21806.5","13.056","1000","303.799","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145758.484","0.072","5","8.414","40","8.276","15","0.18","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143278.516","6.713","50","174.641","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.014","10","10.78","80","1.965","20","0.042","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","626.4","0.158","5","11.02","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.02","1.712","10","12.231","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","77.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84246.05","0.03","2","8.84","40","6.79","15","0.219","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100812.72","17.35","50","142.27","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","184.896","0.051","10","11.223","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","404.35","0.152","10","17.16","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","494.04","0.2","10","15.59","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","275.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.649","10","15.388","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","424.22","4.73","10","40.24","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1157","0.665","8","29.419","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","112.061","3.138","10","18.335","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","1.776","10","13.43","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.99","0.064","10","1.612","80","7.461","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.54","0.337","10","21.608","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.342","0.009","10","0.87","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","975.46","0.023","30","20.254","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.672","0.038","8","8.165","60","0.026","15","0.008","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","7.78","0.007","10","1.08","80","2.22","10","0.027","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.118","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1722.86","0.07","10","45.829","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","102.47","0.256","15","18.237","80","5.574","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","210.73","0.412","15","10.162","80","1.787","20","0.328","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","230","4.297","10","12.652","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.243","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","74.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.006","10","4.89","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1092.614","0.04","10","15.923","80","1.462","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.968","0.205","10","4.738","80","2.834","20","0.062","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","497.41","0.217","8","26.8","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.045","0.036","10","16.344","80","-","-","0.163","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","282","1.542","45","27.985","500","32.77","70","2.54","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1413.85","0.327","8","31.9","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.021","10","8.87","80","5.082","15","0.136","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1166.4","0.615","15","39.74","60","0.813","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.431","2.172","15","11.289","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","2.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.997","0.023","10","5.954","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8857.892","0.986","16","30.36","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","166.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","446.69","1.121","10","39.135","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","287.52","0.878","8","24.752","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","589.939","0.033","10","11.91","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","247.97","0.598","10","38.63","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","755.14","1.206","10","23.86","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","828","0.16","10","9.61","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","666.058","4.13","10","49.606","80","10.84","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","49.939","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12657.217","0.003","8","26.15","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10877.76","0.15","8","33.49","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","205.63","0.147","10","1.175","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","29.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","176.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","41.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","315.439","0.089","8","14.024","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.181","0.318","10","8.118","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","31.83","0.13","10","15.008","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.091","15","11.756","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.003","1.895","10","15.498","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","112.32","0.371","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","212.371","0.073","10","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.143","10","38.36","80","-","-","0.209","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","745.63","0.315","10","6.84","80","1.93","15","0.033","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","575.251","0.447","8","7.201","50","-","-","0.066","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","230.774","51.88","500","103.55","500","79.1","500","18.67","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.166","10","21.33","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.731","0.081","10","20.288","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.022","3.842","10","16.874","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","153.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","847.482","0.012","10","4.695","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4082.637","0.181","2","4.944","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","32.872","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","360.806","0.181","10","15.066","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.034","0.391","10","8.239","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.232","0.028","10","7.292","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1070.5","5.888","10","53.38","80","9.359","15","0.112","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.664","0.013","10","5.46","80","0.309","20","0.003","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.011","0.018","10","7.625","80","2.717","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.712","0.06","15","13.252","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","139.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","106.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3309.12","0.022","8","18.772","50","7.936","15","0.206","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.793","1000","257.083","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","758.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","121.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","931.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","94.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","45.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","66.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","897.523","0.009","10","26.23","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1446.2","0.474","10","22.193","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","34.387","0.134","8","3.818","50","-","-","0.007","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.446","15","56.365","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1115.76","0.024","15","16.548","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.073","10","17.935","80","1.134","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1498.123","0.244","8","12.39","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","9.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","119.263","0.073","5","14.764","50","5.561","12","0.049","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.96","1.448","10","20.491","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.007","10","8.394","80","14.231","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108","0.243","10","20.98","80","2.349","15","0.022","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.013","10","1.818","80","2.17","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.087","10","7.7","100","3.72","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","118.83","0.267","15","37.787","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8285.76","0.273","10","19.196","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.037","10","7.123","80","0.513","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.13","0.401","10","26.18","80","-","-","-","-","正常"]