{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12066990","147.886","107.184","320","27.921","100","0.34","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13416113","164.454","103.452","320","30.288","100","5.696","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6989764.5","80.9","-","-","-","-",8.8264,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8804832","101.908","-","-","-","-",7.2246,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17971726","208.006","-","-","-","-","0.613","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2315449.25","96477.039","-","-","-","-","0.785","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","159125.906","1.842","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12303.841","0.142","180.743","320","341.624","100","81.551","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","626547.688","7.589","81.315","300","3.932","100","1.7","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1379808","15.97","3.42","200","7.74","200","1.26","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","5.47","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","336694.906","3.982","37.946","320","26.826","100","13.252","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","660660.188","7.646","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2507701.25","29.265","107.983","200","19.845","50","6.424","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2724970.25","31.798","104.53","200","22.003","50","5.263","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2717537.5","31.682","111.542","200","16.618","50","6.559","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","980288.88","11.84","115.37","200","27.029","35","4.035","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1174306.75","13.59","113.819","200","19.274","35","5.025","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1039523.88","12.03","113.171","200","5.471","35","1.65","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3238784.25","37.49","110.912","200","24.3","35","0.728","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1982804.625","22.949","146.769","200","22.221","50","4.237","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1225141.75","14.18","146.08","200","5.784","50","3.183","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1606213.75","18.59","141.683","200","7.115","50","3.788","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1896600.96","21.951","13.06","200","7.52","35","2.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32832","0.38","1.01","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1137800.175","13.439","14.548","50","0.914","35","17.603","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10880239.521","130.19","26.521","50","0.458","35","1.49","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7752.438","0.092","0","50","1.895","35","56.036","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","34818.226","0.42","40.38","50","0.366","35","1.58","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37161538.56","1548397.44","18.606","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36794952","425.868","19.651","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","17987080.32","208.184","11.56","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-465410.88","-5.387","2.37","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29907783.36","346.155","18.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47585352.96","550.756","19.78","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",47.86,"120",2.77,"850",1.37,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16383498","189.624","36.676","320","45.668","100","8.089","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","528673","6.119","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","670.587","320","1726.854","100","9.01","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5843551","67.634","-","-","-","-",9.069,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1050105.6","12.154","14.38","50","1.51","35","0.44","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","144030.781","1.667","-","-","-","-",0.108,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","98129.414","1.136","-","-","-","-",0.701,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","68526.961","0.793","-","-","-","-",0.0098,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","117939.936","4914.164","34.02","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62104847.928","746.112","38.914","100","26.397","50","2.745","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50020848.838","591.239","39.798","100","24.417","50","2.98","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1309150","15.152","239.875","550","4.312","280","4.928","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348425.375","4.033","263.421","550","5.413","400","2.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","746496","8.64","252.54","550","2.28","400","1.42","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","671156.25","7.768","140.572","200","6.516","200","0.663","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","935789.875","10.831","60.23","200","6.926","200","9.394","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","278279.781","3.221","19.737","-","35.057","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1143463.625","13.234","54.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","724812.125","8.389","40.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3810789.5","44.106","75.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3473623","40.204","73.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4025738.75","46.628","60.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6640865","80.434","55.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1376762.5","16.628","44.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2192902.25","26.484","36.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1371430.5","15.873","69.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1645483.125","19.045","60.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3227580","134482.688","-","-","1.188","50","8.095","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3992604.5","46.211","35.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1562831.625","18.088","47.605","100","10.762","50","0.901","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374727.406","4.337","28.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2304811.25","26.676","-","-","44.915","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12779604","147.912","45.585","100","1.61","50","6.672","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","590463.25","7.131","33.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2896389.75","33.523","29.45","100","8.852","50","6.316","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3249609.75","37.611","51.016","100","0.579","50","6.883","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1166860","13.505","-","-","4.983","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1326613","16.146","41.109","100","0.9","50","0.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","564706.75","6.536","124.469","300","1.016","100","5.779","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7737424","89.554","36.494","100","0.798","50","0.138","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7542.112","0.087","48.184","100","1.049","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9066816","104.94","94.4","200","47.11","200","4.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1095.73","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","585660.06","6.78","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3069342","35.52","82.18","300","1.63","200","2.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10838582","125.44","61.5","120","2.78","100","2.87","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7248600","83.9","63.47","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","226273.66","2.62","81.79","300","9.89","100","0.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1323058.88","15.31","69.89","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1303298.63","15.09","173.039","200","46.179","50","3.642","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1265286.88","14.64","172.53","200","47.208","50","3.916","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3482368.5","40.31","76.747","80","24.793","30","0.809","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3110662.5","36","77.675","80","26.958","30","0.53","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2762365.75","31.97","77.173","80","24.861","30","1.872","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","71206.82","0.82","2.87","80","24.123","30","23.845","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3800062","43.982","18.295","100","0.885","50","4.031","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2859208.75","33.649",7.708,"100",0.402,"50",8.843,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2431828.5","28.146","25.803","250","15.126","80","16.482","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1930803","22.347","73.098","250","24.271","80","1.927","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2447994.5","28.333","5.352","250","10.417","80","19.167","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45787892","529.952","32.807","100","22.32","50","0.733","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8129556.5","94.092","257.22","320","9.5","100","4.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3349193.75","38.764","-","-","-","-",5.343,"20","正常"]