{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2819.226","0.03","25","41.296","250","8.587","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","298.67","156.52","500","1.9","500","133.051","500","6.083","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.674","0.207","15","4.171","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","12.1","0.405","10","12.01","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","149.119","0.216","10","33.318","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.502","0.081","8","30.363","50","4.705","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.05","4.425","10","32.827","80","5.72","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","271.3","0.09","10","11.48","80","6.98","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.135","0.009","10","15.026","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","133.661","0.029","10","23.763","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.376","10","10.783","80","-","-","0.107","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1222.476","0.018","1.5","3.591","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5233.862","0.443","10","23.195","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3154.46","0.027","10","56.177","80","11.439","15","0.217","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","360.72","1.876","10","63.758","80","4.384","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.18","10","12.677","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.88","0.073","10","17.507","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","866.59","3.3","10","21.02","80","4.51","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108.86","0.017","10","10.518","80","15.554","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.938","15","20.952","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.09","0.002","10","1.514","80","7.306","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","93.571","0.372","10","10.637","70","1.052","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9272.89","0.106","8.629","23.934","69.431","10.7","27.416","0.276","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2701.752","2.471","500","216.559","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","559.863","0.673","10","12.909","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","39.398","0.042","10","21.81","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.238","1.142","10","11.771","80","4.144","10","0.01","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1147.23","0.034","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.024","10","3.801","80","6.242","20","0.023","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","918.518","0.049","8","15.34","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.07","0.053","10","29.33","80","9.49","15","0.033","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","810.43","0.373","10","46.819","80","2.056","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","356.701","0.495","10","16.539","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.053","10","15.347","60","-","-","0.035","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","5.25","80","1.19","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.462","0.055","10","13.462","80","0.545","20","0.246","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.96","2.24","15","7.668","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.613","1.015","15","30.737","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","287.41","41.802","500","53.71","500","228.967","500","13.032","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.055","0.26","15","2.716","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.465","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","5.371","10","48.415","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1880.06","0.061","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","26.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2734.56","6.065","10","9.574","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.09","0.068","15","22.545","80","7.088","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.365","0.095","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","1.801","15","18.36","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","186.62","5.459","15","29.94","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.205","0.075","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","180.59","18.533","500","16.6","500","40.335","500","0.421","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","3.184","10","4.968","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.03","0.837","10","10.794","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","281.159","0.26","10","7.202","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","291.547","0.768","10","25.251","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","8.618","10","14.354","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","6261.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","291.506","0.124","10","12.297","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.914","0.099","10","2.308","80","1.02","20","0.057","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8679.74","0.034","10","20.802","80","5.27","15","0.14","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22955.62","12.35","1000","302.932","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163050.062","0.071","5","7.801","40","3.976","15","0.224","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159340.953","9.406","50","65.963","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.018","10","16.05","80","2.352","20","0.071","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","710.21","0.071","5","11.51","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","504.58","0.407","10","14.805","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","124.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76991.9","0.028","2","8.04","40","7.69","15","0.209","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93219.36","18.28","50","156.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","195.869","0.04","10","21.345","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","415.58","0.163","10","18.92","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","596.184","0.202","10","16.96","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","474.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","224.64","0.683","10","16.332","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","586.66","5.312","10","44.37","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1372","0.606","8","10.582","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","482.976","3.097","10","18.572","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","1.126","10","15.23","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","58.579","0.122","10","2.256","80","6.411","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.18","0.334","10","23.108","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.763","0.009","10","0.58","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1017.79","0.034","30","23.656","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","76.796","0.015","8","9.726","60","0.028","15","0.01","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","25.92","0.007","10","5.94","80","2.22","10","0.023","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.92","0.095","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2033.65","0.371","10","45.677","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","190.771","0.359","15","22.102","80","6.174","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","231.034","0.41","15","10.696","80","1.795","20","0.387","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","217","3.573","10","10.426","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.354","15","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","347.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","89","0.009","10","4.84","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1066.003","0.042","10","15.963","80","1.427","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","84.309","0.447","10","4.747","80","3.161","20","0.06","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","229.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","458.36","0.315","8","30.497","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.589","0.029","10","14.259","80","-","-","0.152","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","311","1.509","45","27.325","500","33.25","70","2.6","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1458","0.056","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.021","10","11.19","80","2.986","15","0.138","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","371.52","0.575","15","34.2","60","0.928","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.654","2.512","15","10.826","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","2.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.158","0.033","10","7.999","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9140.394","1.3","16","36.853","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","167.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","730.94","0.072","10","34.041","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","269.77","0.5","8","24.873","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","582.768","0.066","10","14.15","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","102.82","1.255","10","39.34","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","819.07","1.038","10","19.19","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","722","0.486","10","11.42","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1022.371","4.543","10","51.051","80","12.658","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.086","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12652.715","0.04","8","33.506","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11430.72","0.41","8","34.66","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","236.74","0.211","10","1.08","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","236.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","36.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","163.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","312.474","0.224","8","14.803","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.098","0.02","10","5.383","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","36.04","0.137","10","16.708","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.087","15","8.434","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","212.285","2.088","10","15.309","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","168.48","2.406","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","247.104","0.072","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.129","10","40.06","80","-","-","0.195","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","603.94","0.133","10","6.966","80","1.42","15","0.022","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","562.81","0.129","8","7.172","50","-","-","0.064","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","337.997","37.08","500","113.31","500","74.01","500","18.91","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.163","10","20.03","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","67.01","0.088","10","12.207","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.834","3.509","10","22.103","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","97.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1188.633","0.012","10","2.285","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4312.275","0.075","2","6.819","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","26.942","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","312.941","0.384","10","27.904","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.432","0.367","10","8.212","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.848","0.02","10","7.059","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1224.29","5.861","10","54.795","80","9.55","15","0.213","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","61.964","0.013","10","5.842","80","0.099","20","0.002","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","59.329","0.03","10","7.521","80","0.843","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","36.347","0.011","15","7.051","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","148.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","114.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3361.82","0.021","8","19.015","50","9.445","15","0.212","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.889","1000","324.384","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","793.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","100.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","961.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","81.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","40.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","56.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1013.818","0.154","10","30.915","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1738.73","0.171","10","16.918","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.17","0.103","8","9.137","50","-","-","0.006","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.483","2.028","15","55.063","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1225.92","0.024","15","17.771","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","76.9","0.071","10","16.53","80","1.198","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1738.184","0.267","8","20.016","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","12.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","108.939","0.072","5","10.701","50","5.42","12","0.049","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.723","0.556","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","0.005","10","8.419","80","14.046","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","153.79","0.372","10","23.59","80","2.37","15","0.022","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.078","10","6.9","100","3.71","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.13","0.126","15","36.028","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","70.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","202.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.116","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8339.33","0.321","10","18.196","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","290","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","140.83","0.05","10","4.429","80","0.903","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","315.36","0.333","10","27.27","80","-","-","-","-","正常"]