{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11620687","144.506","102.876","320","23.133","100","0.69","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10482898","122.993","107.277","320","37.814","100","6.086","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7086651.5","82.021","-","-","-","-",8.4273,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6474466","74.936","-","-","-","-",6.6616,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","13087718","151.478","-","-","-","-","0.235","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1440069.75","60002.91","-","-","-","-","1.034","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","72702.344","0.842","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10233.587","0.118","138.316","320","264.156","100","56.177","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658091.562","7.617","75.401","300","4.274","100","1.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1334016","15.44","4","200","8.44","200","0.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.07","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","320429.375","3.709","38.67","320","28.398","100","13.273","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","421633.938","4.88","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2733834.5","31.861","102.784","200","18.987","50","6.611","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2756614.25","32.194","113.251","200","21.494","50","5.279","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2688856","31.358","112.753","200","15.105","50","6.311","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1032733.75","11.95","115.878","200","19.265","35","3.539","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1130344.63","13.65","114.068","200","8.72","35","4.321","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1094382.88","12.67","115.356","200","2.24","35","1.736","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3112022.75","36.02","112.087","200","26.513","35","0.729","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1978269.5","22.897","130.789","200","15.901","50","4.208","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1227753.875","14.21","134.455","200","8.196","50","3.166","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1555881.375","18.008","134.724","200","8.346","50","3.779","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1952683.2","22.6","14.57","200","6.84","35","2.82","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","1.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","941783.091","11.133","10.818","50","1.239","35","18.807","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38432609.51","458.566","28.277","50","0.13","35","0.472","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7645.373","0.09","0","50","0.39","35","46.812","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","58.214","0.001","119.58","50","0.558","35","45.292","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35937708.48","1497404.52","20.184","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36720250.56","425.003","19.687","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39087835.2","452.406","17.25","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-299125.44","-3.462","1.84","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45481530.24","526.407","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47614530.24","551.094","19.93","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",48.84,"120",1.63,"850",1.34,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16195655","187.45","40.423","320","46.75","100","7.805","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","603.996","320","475.766","100","29.06","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6150617","71.188","-","-","-","-",9.695,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1045699.2","12.103","14.02","50","2.11","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","17184.642","0.199","-","-","-","-",0.105,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","17560.225","0.203","-","-","-","-",0.745,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","46536.875","0.539","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","114950.352","4789.598","37.07","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62675130.435","741.203","36.405","100","26.841","50","2.702","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59032836.882","696.781","37.101","100","26.012","50","4.614","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1342810","15.542","244.65","550","6.546","280","2.817","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347838.562","4.026","246.866","550","5.229","400","2.822","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","750816","8.69","252.89","550","2.22","400","0.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","750296.188","8.684","155.224","200","6.777","200","0.687","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1004332.188","11.624","66.559","200","7.37","200","8.861","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","281454.875","3.258","19.219","-","34.554","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1181419.125","13.674","55.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","726268.375","8.406","37.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3803243.75","44.019","74.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3494898.75","40.45","70.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4023404.75","46.567","58.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6991037","80.915","54.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1411491.125","16.337","43.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2306221.25","26.692","36.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1196145.875","15.822","67.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1488477.25","18.979","59.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3233520","134730","-","-","1.16","50","7.682","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3995590.25","46.245","34.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1625165.5","18.81","50.155","100","8.88","50","0.904","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","376155.938","4.393","28.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2196763.25","26.744","-","-","42.525","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12903992","149.352","46.193","100","2.532","50","6.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","614892.062","7.117","33.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2881743","33.354","29.438","100","8.866","50","6.819","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3114993.25","36.053","51.626","100","0.802","50","6.946","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1165770","13.492","-","-","2.3","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1390000.625","16.088","41.518","100","0.883","50","0.247","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","537958.625","6.226","116.63","300","1.015","100","5.838","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7457762","90.07","37.072","100","0.843","50","0.138","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5279655.5","63.764","47.809","100","0.965","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9045216","104.69","82.96","200","56.4","200","5.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1107.29","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","642215.12","7.43","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3158517.75","36.56","73.92","300","0","200","2.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10853426","125.61","62.64","120","2.8","100","2.64","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7222713","83.6","62.05","100","0","50","2.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","119390.41","1.38","45.04","300","0.01","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1345384","15.57","72.82","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1274856.5","14.76","162.936","200","45.965","50","4.099","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1293462.63","14.97","174.191","200","44.291","50","3.889","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3401377.75","39.37","74.883","80","22.585","30","0.676","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3125695.75","36.18","76.369","80","17.612","30","0.527","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2701026.25","31.26","74.674","80","24.029","30","1.79","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","14688.92","0.17","1.927","80","36.086","30","30.895","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3806360","44.055","18.221","100","0.922","50","3.941","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2791184.25","32.915",7.08,"100",0.406,"50",8.718,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2430824","28.134","10.54","250","16.762","80","18.026","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1948119.25","22.548","75.844","250","21.454","80","1.898","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2388527.75","27.645","9.697","250","19.558","80","31.026","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46263176","535.453","33.952","100","21.439","50","0.785","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7912697.5","91.582","235.33","320","35.34","100","4.5","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3707466.25","42.91","-","-","-","-",5.063,"20","正常"]