{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3107.991","0.028","25","47.314","250","9.079","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","493.48","137.864","500","1.79","500","118.524","500","7.26","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.85","0.165","15","3.577","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","46.66","0.868","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","30.577","0.157","10","33.57","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.971","0.098","8","24.885","50","4.708","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","187.49","5.109","10","38.854","80","6.095","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.88","0.09","10","12.19","80","6.92","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.066","0.01","10","16.134","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","171.85","0.014","10","29.023","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.156","10","13.077","80","-","-","0.142","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1308.93","0.018","1.5","4.721","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5695.247","0.277","10","24.632","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3034.37","0.029","10","55.05","80","12.434","15","0.205","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","365.299","1.672","10","61.263","80","4.124","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","262.66","1.18","10","17.611","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.02","0.072","10","20.398","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","775.01","4.64","10","31.66","80","6.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.012","10","9.973","80","15.644","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.908","15","15.465","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.806","0.007","10","1.548","80","7.724","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","176.429","0.406","10","13.039","70","1.038","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6870.92","0.131","8.629","21.035","69.431","10.56","27.416","0.288","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","958.584","2.471","500","216.563","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","562.956","0.612","10","12.963","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.733","0.051","10","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.232","1.034","10","11.41","80","4.205","10","0.01","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","837.29","0.045","10","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.027","10","3.423","80","5.85","20","0.017","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","968.371","0.155","8","15.31","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","654.91","0.065","10","29.67","80","9.46","15","0.035","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","764.64","0.299","10","47.047","80","1.951","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","456.817","1.517","10","28.345","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","12.438","60","-","-","0.031","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.856","0.054","10","13.564","80","0.969","20","0.243","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.712","4.178","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","2.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.317","0.754","15","35.359","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","57.14","42.583","500","53.78","500","47.601","500","13.546","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.01","15","1.865","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.92","5.059","10","48.547","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2049.41","0.051","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","6.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2834.78","6.122","10","9.858","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.419","0.924","15","31.287","80","8.146","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.414","0.044","15","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.711","15","23.422","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","228.1","5.762","15","30.51","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.76","0.151","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","211.17","7.13","500","18.45","500","36.686","500","2.752","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.783","10","12.676","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.11","1.519","10","11.369","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.933","0.199","10","6.901","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","268.579","0.256","10","16.916","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","64","6.347","10","12.1","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","6352.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","229.686","0.131","10","12.503","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.498","0.05","10","2.792","80","1.136","20","0.067","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10285.06","0.074","10","20.898","80","5.44","15","0.141","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23782.46","14.21","1000","304.664","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164063.844","0.13","5","8","40","7.845","15","0.175","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159341.328","8.192","50","46.255","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.017","10","17.15","80","2.284","20","0.069","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","722.3","0.072","5","11.62","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","541.73","0.319","10","18.537","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","63.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81060.48","0.03","2","9.1","40","7.16","15","0.205","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","97217.76","19.54","50","189.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","229.133","0.03","10","26.392","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","470.88","0.151","10","19.23","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","662.112","6.625","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","215.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.799","10","26.441","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","666.14","6.732","10","44.72","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1257","0.357","8","9.951","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","548.467","3.038","10","20.262","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","81","0.315","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.397","0.115","10","2.16","80","7.264","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","114.57","0.503","10","23.364","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.171","0.009","10","0.63","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","961.63","0.066","30","25.644","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","84.821","0.011","8","8.768","60","0.026","15","0.01","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","9.5","0.006","10","4.71","80","2.22","10","0.021","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.132","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2378.1","0.19","10","49.747","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","233.453","0.14","15","24.288","80","5.43","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","225.763","0.087","15","8.112","80","1.304","20","0.236","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","232","2.631","10","11.595","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.382","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","308.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.01","10","3.373","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","995.069","0.125","10","14.461","80","1.797","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","102.825","1.018","10","6.352","80","3.859","20","0.071","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","229.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","441.66","0.394","8","28.625","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","103.876","0.034","10","20.496","80","-","-","0.161","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","321","1.469","45","25.031","500","32.93","70","2.05","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1353.11","0.054","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.023","10","17.3","80","3.276","15","0.185","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","811.3","0.415","15","37.94","60","0.54","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.732","2.345","15","10.29","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.331","0.023","10","4.502","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9627.308","1.318","16","40.874","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","219.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","904.61","0.11","10","25.011","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","263.57","0.681","8","25.049","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","10.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","694.829","0.233","10","14.984","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","367.2","0.948","10","37.31","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","771.55","1.565","10","17.49","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","765","0.209","10","14.43","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","897.005","6.387","10","58.372","80","10.051","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12513.346","0.004","8","22.97","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11576.74","0.11","8","34.38","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.99","0.013","10","0.892","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","26.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","175.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","75.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","355.586","0.218","8","14.256","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","42.56","0.021","10","4.486","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.23","0.129","10","17.276","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.114","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","227.146","1.72","10","13.818","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","130.46","5.256","8","16","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","220.493","0.073","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.123","10","42.44","80","-","-","0.18","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","550.37","0.071","10","7.132","80","1.02","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","536.544","0.357","8","7.414","50","-","-","0.075","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","330.048","51.65","500","112.48","500","81","500","19.79","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.181","10","20.16","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.921","0.059","10","15.183","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","88.387","2.838","10","20.457","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","113.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1610.358","0.012","10","1.96","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3971.69","0.013","2","6.881","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","20.666","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","402.278","0.973","10","23.35","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.765","0.201","10","7.78","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.64","0.028","10","7.504","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","984.96","5.858","10","60.773","80","9.414","15","0.211","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","161.633","0.016","10","5.856","80","0.204","20","0.004","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.336","0.013","10","7.294","80","0.247","20","0.004","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","40.218","0.006","15","6.851","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","139.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3454.27","0.01","8","18.46","50","9.978","15","0.233","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.763","1000","233.875","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","817.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","93.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","967.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","67.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","49.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","845.078","0.407","10","36.719","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1680.18","0.151","10","16.043","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.072","0.043","8","10.023","50","-","-","0.008","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.56","0.057","15","41.349","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1131.12","0.023","15","17.101","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","43.2","0.069","10","17.927","80","1.869","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1427.773","0.266","8","20.846","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","12.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","122.091","0.099","5","10.765","50","4.858","12","0.077","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.282","0.588","10","23.969","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","332","0.008","10","8.541","80","13.93","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.94","0.354","10","28.79","80","2.258","15","0.048","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.245","0.016","10","4.4","80","1.982","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.069","10","7.3","100","3.3","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","142.56","0.041","15","42.543","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","111.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8339.33","0.27","10","17.58","80","-","-","0.13","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.067","10","3.956","80","0.921","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","270.43","0.426","10","24.22","80","-","-","-","-","正常"]