{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12723792","151.507","106.863","320","24.59","100","0.364","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14427314","169.337","104.265","320","38.715","100","3.559","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6254538.5","72.39","-","-","-","-",8.1692,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7985330.5","93.111","-","-","-","-",6.9517,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17371924","201.064","-","-","-","-","0.525","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2451771.5","102157.156","-","-","-","-","0.968","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1121384.625","12.979","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9358","0.108","100.622","320","181.054","100","45.085","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663946.062","7.685","81.312","300","12.296","100","1.75","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1408320","16.3","4.08","200","9.42","200","1.53","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.19","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","222382.953","2.574","39.498","320","27.518","100","13.418","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","375417.375","4.419","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2668629.25","31.129","108.056","200","15.131","50","6.486","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2766042.5","32.325","107.228","200","20.387","50","5.268","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2716961.25","31.684","111.007","200","17.863","50","6.391","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1073184.25","12.42","112.108","200","18.24","35","3.933","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1191087","13.79","114.142","200","12.78","35","3.237","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1030496.63","12.45","110.753","200","7.77","35","1.666","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3154186.5","36.51","110.867","200","25.82","35","0.713","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1948301.875","22.55","131.919","200","21.736","50","5.033","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1228676.25","14.221","127.178","200","9.287","50","3.606","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1512371.25","17.504","125.574","200","7.688","50","4.165","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1923765.12","22.266","10.52","200","6.86","35","2.43","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.01","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","981755.125","11.578","15.121","50","1.108","35","18.54","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17351562.429","206.746","28.153","50","0.248","35","0.995","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8134.369","0.096","0","50","3.154","35","41.354","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","24352.863","0.295","42.642","50","1.334","35","2.144","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15648370.56","652015.44","10.671","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36669983.04","424.421","19.507","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","339111.36","3.925","1.11","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15672.96","0.181","1.75","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45400469.76","525.468","20.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47539189.44","550.222","19.89","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",49.72,"120",1.28,"850",1.26,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16334706","189.059","41.887","320","42.496","100","7.414","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","161510.312","1.869","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","670.968","320","205.124","100","24.756","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5927733.5","68.608","-","-","-","-",10.1292,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1054598.4","12.206","15.26","50","1.77","35","0.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9547.65","0.11","-","-","-","-",0.1012,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","23598.482","0.273","-","-","-","-",0.696,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34950.992","0.404","-","-","-","-",0.0007,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","108964.368","4540.182","23.96","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63024131.073","746.138","35.781","100","26.457","50","3.328","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59933069.688","707.627","39.972","100","25.732","50","4.651","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1090410","12.62","246.284","550","7.096","280","3.036","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","349879.219","4.05","275.346","550","5.262","400","3.078","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","756864","8.76","253.78","550","2.3","400","1.36","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","802238.438","9.285","164.46","200","5.544","200","0.698","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1233741.125","14.279","76.244","200","5.557","200","8.691","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","279912.344","3.24","17.91","-","33.492","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1195321.75","13.835","54.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","772023.938","8.936","38.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3838378.25","44.426","75.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1681976.75","19.467","32.552","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3859038.25","44.665","53.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6954541.5","80.492","54.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1367433.5","15.827","43.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2266431.25","26.232","34.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1361722.375","15.761","65.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1621403.625","18.766","58.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3261260","135885.969","-","-","1.144","50","7.64","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4019696.75","46.524","33.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1734082.375","20.07","49.68","100","6.215","50","0.978","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379902.469","4.397","27.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2305950.25","26.689","-","-","39.943","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12976051","150.186","46.55","100","4.233","50","6.504","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","645022.75","7.466","34.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2900013","33.565","31.534","100","8.586","50","6.98","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3067299.75","35.501","52.092","100","0.982","50","7.119","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1169940","13.541","-","-","2.803","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1429087.625","16.54","43.296","100","0.878","50","0.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","556381.562","6.44","116.918","300","1.029","100","5.863","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7761545.5","89.833","36.518","100","0.836","50","0.136","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8847495","102.402","48.352","100","0.901","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8935488","103.42","93.01","200","62.65","200","6.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1169.07","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","615385.44","7.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3270105","37.85","84.63","300","0.03","200","2.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10828200","125.32","63.57","120","2.37","100","2.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7216628.5","83.53","62.32","100","0","50","2.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123761.41","1.43","89.98","300","0.01","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1336666.88","15.47","70.34","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1248201","14.45","163.753","200","43.817","50","6.158","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1239833.38","14.35","177.774","200","45.155","50","5.348","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3448362.75","39.91","74.568","80","28.858","30","0.819","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3114101.75","36.04","77.181","80","27.816","30","0.661","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2759451.25","31.94","77.578","80","27.927","30","2.158","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1390.7","0.01","1.618","80","25.919","30","43.496","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3833825.25","44.373","18.606","100","0.927","50","3.67","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2907939.75","34.31",5.7079,"100",0.3973,"50",8.9636,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2431571.75","28.143","18.87","250","10.417","80","16.692","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1946127.375","22.525","74.627","250","27.914","80","1.929","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2386559.25","27.622","14","250","26.969","80","92.555","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46485408","538.026","33.712","100","21.541","50","0.817","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8208076.5","95.001","222.4","320","30.56","100","5","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3523516","40.781","-","-","-","-",13.02772,"20","正常"]