{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2926.526","0.03","25","47.748","250","8.674","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","350.82","141.863","500","1.96","500","139.056","500","5.192","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.966","0.012","15","3.469","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","16.42","0.348","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","69.315","0.165","10","32.713","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.526","0.05","8","16.277","50","6.451","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","204.77","5.598","10","38.957","80","7.759","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","227.23","0.096","10","11.52","80","6.15","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.463","0.011","10","15.674","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","176.688","0.058","10","37.609","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.13","10","11.191","80","-","-","0.156","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1472.231","0.028","1.5","9.999","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4908.303","0.182","10","26.72","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3549.31","0.029","10","48.266","80","11.896","15","0.204","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","458.093","2.358","10","60.529","80","5.042","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.06","10","7.337","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","147.74","0.08","10","17.779","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","860.54","2.17","10","16.2","80","3.2","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108.86","0.019","10","10.167","80","15.529","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.958","15","24.484","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.016","10","1.677","80","5.615","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","138.326","0.503","10","5.274","70","1.055","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11217.33","0.131","8.629","20.911","69.431","9.117","27.416","0.244","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","396.144","7.999","500","235.274","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","359.251","0.38","10","19.272","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.885","0.035","10","20.87","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.806","1.869","10","14.129","80","5.389","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","790.58","0.055","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.009","10","3.167","80","7.432","20","0.018","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","884.39","0.041","8","15.52","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","3.46","0.059","10","26.52","80","9.7","15","0.049","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","870.91","0.358","10","49.222","80","2.184","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","444.356","2.427","10","16.082","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.546","10","15.961","60","-","-","0.046","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","4.42","80","1.28","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.893","0.022","10","18.769","80","0.99","20","0.261","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.757","4.598","15","10.617","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.109","0.844","15","32.675","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","304.3","50.166","500","69.53","500","50.917","500","14.185","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.306","15","2.943","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.64","3.605","10","45.007","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1478.3","0.067","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2657.66","5.822","10","9.577","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.707","1.951","15","35.912","80","11.954","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.933","0.234","15","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","13","2.578","15","32.387","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","213.41","5.597","15","29.32","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.341","0.074","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","190.6","4.803","500","31.42","500","22.857","500","9.126","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.66","10","9.261","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.05","1.419","10","9.646","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","302.911","0.007","10","12.51","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.33","0.266","10","18.616","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47","3.856","10","9.756","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","23312.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","320.913","0.128","10","12.214","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.04","0.058","10","3.436","80","1.215","20","0.043","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9478.94","0.082","10","23.361","80","5.43","15","0.141","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21364.99","12.785","1000","313.146","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160842.969","0.275","5","7.327","40","8.622","15","0.185","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156193.875","9.215","50","39.856","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","51.84","0.032","10","20.55","80","2.298","20","0.069","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","687.74","0.074","5","14.48","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","461.38","0.074","10","17.669","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69122.59","0.033","2","11.26","40","7.87","15","0.208","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83440.08","15.6","50","160.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","265.421","0.036","10","38.973","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","560.74","0.255","10","18.39","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","476.952","0.205","10","16.19","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","330.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","44.06","0.732","10","17.617","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","539.14","4.334","10","52.38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1193","0.757","8","8.147","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","669.686","2.139","10","24.337","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.135","10","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.044","10","1.508","80","5.183","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.22","0.391","10","23.961","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.925","0.003","10","1.122","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1489.19","0.018","30","28.627","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.462","0.021","8","9.543","60","0.017","15","0.012","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","15.55","0.007","10","1.16","80","2.22","10","0.023","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2635.94","0.104","10","46.435","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","272.246","0.116","15","23.313","80","3.681","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","249.782","0.099","15","6.138","80","1.03","20","0.112","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","242","2.369","10","6.576","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.483","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","326.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.02","10","5.655","80","-","-","0.006","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","738.979","0.218","10","13.002","80","1.392","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","45.827","0.619","10","4.387","80","2.566","20","0.058","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","448.93","0.213","8","10.727","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","123.123","0.052","10","17.765","80","-","-","0.149","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","336","1.484","45","29.438","500","31.1","70","2.26","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1306.282","0.092","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","54.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.036","10","8.61","80","2.726","15","0.236","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","746.5","0.338","15","35.17","60","0.589","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.4","2.084","15","9.859","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.109","0.023","10","4.092","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8349.745","0.548","16","34.376","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","96.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","890.78","0.074","10","30.961","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","277.01","2.386","8","23.534","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","621.13","0.17","10","19.372","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","292.03","2.196","10","39.89","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","821.66","1.053","10","20.46","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","744","0.326","10","20.92","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","872.208","4.747","10","60.644","80","8.069","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","76.896","0.069","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13556.106","0.005","8","22.629","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11758.18","0.11","8","30.82","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","95.04","0.041","10","1.156","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","159.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","165.163","0.049","8","14.841","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.06","0.019","10","5.869","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.42","0.129","10","13.753","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.112","15","9.703","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","212.112","1.991","10","17.105","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","120.96","6.012","8","18.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","157.507","0.072","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.172","10","40.31","80","-","-","0.179","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","267.84","0.07","10","7.178","80","1.12","15","0.019","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","653.443","0.195","8","7.037","50","-","-","0.061","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","324.864","51.18","500","83.92","500","58.63","500","17.46","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","0.209","10","22.27","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.718","0.054","10","16.044","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.749","4.299","10","30.586","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","126.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1431.798","0.01","10","1.479","90","-","-","0.03","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4226.466","0.011","2","7.724","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","14.324","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","382.061","0.543","10","9.568","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.653","0.169","10","7.211","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.448","0.099","10","9.381","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","743.04","5.441","10","53.506","80","8.996","15","0.025","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.73","0.024","10","5.869","80","0.02","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.015","10","7.609","80","0.55","20","0.004","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.322","0.464","15","11.555","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","95.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","124.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3548.45","0.01","8","17.609","50","8.636","15","0.214","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.857","1000","195.788","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","731.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","100.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","914.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","54.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","48.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1365.12","0.199","10","35.222","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1487.45","0.026","10","16.589","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.859","0.044","8","0.496","50","-","-","0.113","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.88","2.305","15","29.138","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1164.48","0.022","15","17.147","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","427.68","0.079","10","18.117","80","2.015","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1392.144","0.289","8","21.556","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","104.362","0.097","5","9.413","50","4.953","12","0.061","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.614","0.204","10","25.755","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.032","10","8.583","80","13.692","20","0.015","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.94","0.365","10","36.69","80","2.026","15","0.064","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","8.871","0.018","10","4.235","80","2.588","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.074","10","8.6","100","3.56","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","55.76","0.081","15","25.858","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8302.18","0.25","10","16.28","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.047","10","4.116","80","0.534","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","274.75","0.404","10","27.09","80","-","-","-","-","正常"]