{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3210.908","0.029","25","49.739","250","7.93","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","380.22","128.086","500","45.77","500","134.78","500","5.233","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.62","0.009","15","3.91","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","6.05","0.028","10","18.74","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","21.287","0.154","10","32.278","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.614","0.029","8","27.757","50","6.151","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","181.44","6.186","10","39.998","80","8.164","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","93.31","0.098","10","10.89","80","6.29","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.01","10","14.112","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","155.174","0.022","10","34.541","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.172","10","12.594","80","-","-","0.16","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1201.86","0.024","1.5","6.205","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3382.525","0.212","10","27.782","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3443.04","0.059","10","52.767","80","14.957","15","0.213","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","352.426","1.953","10","60.23","80","4.327","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.05","10","7.076","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","126.14","0.076","10","15.434","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","574.56","0.01","10","2.2","80","0.41","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.026","10","10.07","80","14.964","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.978","15","30.516","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","1.691","80","5.661","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","137.29","0.539","10","5.362","70","1.06","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8749.83","0.071","8.629","21.165","69.431","8.483","27.416","0.235","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","648.648","7.657","500","242.526","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","545.91","1.274","10","29.495","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.382","0.056","10","21.86","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.852","10","12.465","80","4.985","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1217.36","0.723","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.291","10","5.465","80","11.171","20","0.021","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","865.037","0.045","8","14.89","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.056","10","26.6","80","9.72","15","0.049","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","710.21","0.667","10","50.144","80","2.56","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","375.818","1.052","10","14.979","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","47.52","0.125","10","17.497","60","-","-","0.046","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","4.53","80","1.25","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.67","0.143","10","16.982","80","1.209","20","0.19","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","4.784","15","10.44","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.403","1.248","15","24.118","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","136.12","53.529","500","49.89","500","45.883","500","13.5","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.074","15","2.791","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.92","3.376","10","49.007","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1737.5","0.053","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2477.95","4.154","10","7.475","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.102","1.42","15","32.066","80","9.589","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.87","0.42","15","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.474","15","23.837","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.12","5.603","15","28.39","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.354","0.092","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","157.63","5.208","500","34.45","500","22.155","500","10.222","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.753","10","8.055","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.639","10","9.408","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","250.458","0.008","10","11.322","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","310.28","0.232","10","19.554","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31","2.969","10","11.949","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","34573.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","228.417","0.136","10","12.305","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","110.851","0.057","10","3.177","80","1.048","20","0.02","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7489.15","0.08","10","27.235","80","5.47","15","0.155","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18400.61","12.708","1000","316.269","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","152934","0.237","5","7.457","40","8.255","15","0.199","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149300.547","8.598","50","37.568","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","29.38","0.046","10","8.8","80","2.206","20","0.067","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","654.05","0.069","5","15.44","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.89","0.246","10","18.045","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61960.03","0.032","2","11.39","40","7","15","0.275","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84383.04","15.69","50","282.95","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","187.92","0.042","10","51.058","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","649.73","0.292","10","20.62","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","403.032","0.201","10","15.23","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","245.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","38.88","1.172","10","16.876","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","595.3","6.654","10","54.73","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1174","0.702","8","6.208","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","211.334","0.019","10","30.644","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.315","10","12.53","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.086","0.043","10","1.712","80","4.547","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","28.64","0.636","10","24.609","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","1.488","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1644.36","0.022","30","30.604","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","17.972","0.016","8","8.645","60","0.03","15","0.01","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","29.38","0.016","10","1.57","80","2.22","10","0.023","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.073","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2457.93","0.071","10","48.436","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","300.24","0.154","15","25.136","80","4.867","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","248.141","0.116","15","6.959","80","1.115","20","0.153","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","214","1.633","10","5.854","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.491","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","292.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.016","10","2.472","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.169","10","5.145","80","1.558","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.416","1.167","10","6.144","80","4.674","20","0.067","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","229.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","433.33","0.368","8","13.784","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.03","10","11.428","80","-","-","0.087","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","331","1.481","45","31.43","500","32.09","70","2.33","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1424.736","0.125","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","53.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.028","10","4.75","80","2.099","15","0.166","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","313.63","0.36","15","30.98","60","0.597","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.713","2.42","15","9.693","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","4.014","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10151.282","0.939","16","33.105","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","94.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","978.05","0.081","10","23.806","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","333.3","2.118","8","24.029","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","542.938","0.15","10","16.655","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.847","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0.86","3.485","10","40.74","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","803.52","1.101","10","28.25","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","633","0.27","10","24.87","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","888.624","4.304","10","57.773","80","7.361","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.086","0.076","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13004.731","0.004","8","23.601","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11425.54","0.11","8","32.1","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","82.08","0.068","10","1.385","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","120.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","53.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","41.304","0.176","8","14.737","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","7.676","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","28.51","0.131","10","19.144","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.121","15","10.304","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","241.574","1.971","10","17.979","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","2.962","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","53.05","0.073","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.403","10","43.01","80","-","-","0.169","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","247.97","0.07","10","7.184","80","1.14","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","420.854","0.102","8","7.437","50","-","-","0.051","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","308.88","14.02","500","82.04","500","0","500","18.67","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","23.33","0.219","10","19.59","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","31.807","0.061","10","13.515","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.147","5.156","10","30.99","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","99.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1156.269","0.013","10","4.041","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3362.814","0.012","2","6.15","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","12.808","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","347.242","0.011","10","29.375","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.842","0.162","10","5.777","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.848","0.04","10","8.107","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1222.56","5.723","10","53.794","80","9.136","15","0.022","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.305","0.019","10","5.853","80","0.013","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","7.515","80","0.53","20","0.006","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.012","15","10.787","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","17.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3071.52","0.012","8","17.742","50","8.405","15","0.219","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.468","1000","215.351","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","554.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","57.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","746.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","41.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","44.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1724.544","1.164","10","33.545","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1593.65","0.025","10","16.527","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","0.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.438","0.054","8","0.565","50","-","-","0.059","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.076","15","33.087","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1208.88","0.024","15","17.922","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","552.96","0.075","10","20.779","80","3.215","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1322.852","0.311","8","22.77","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","76.644","0.12","5","9.68","50","5.288","12","0.082","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.453","10","25.48","80","-","-","-","-","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.043","10","8.69","80","13.506","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","79.49","0.668","10","22.75","80","2.039","15","0.039","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.272","0.023","10","4.094","80","2.472","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.071","10","9.1","100","3.52","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","60.64","1.392","15","35.085","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","106.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8267.62","0.27","10","20.36","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","28.51","0.03","10","7.261","80","0.788","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","233.28","0.706","10","24.18","80","-","-","-","-","正常"]