{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11818428","138.696","80.431","320","22.46","100","0.523","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14167542","166.333","94.222","320","43.061","100","4.189","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6980932.5","80.798","-","-","-","-",8.2199,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8548951","99.639","-","-","-","-",7.1616,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16719792","193.516","-","-","-","-","0.645","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2535140.75","105630.867","-","-","-","-","0.844","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","751752.625","8.701","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9920.122","0.122","125.791","320","176.08","100","44.757","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668737.125","7.74","99.589","300","7.227","100","1.832","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1480896","17.14","3.94","200","3.93","200","0.74","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","3.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4198046.5","51.245","244.783","320","9.8","100","6.052","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","4219576","48.838","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2289409.75","27.928","104.951","200","20.174","50","6.293","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2552745.75","31.253","105.423","200","17.22","50","5.182","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2613787.25","31.898","108.429","200","18.695","50","6.539","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1126602.5","13.04","117.058","200","21.18","35","4.777","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1219970.25","14.12","117.997","200","16.035","35","3.348","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1024416.19","11.86","113.547","200","10.18","35","1.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3239283","37.49","110.976","200","24.922","35","0.729","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1997390.375","23.118","169.527","200","13.905","50","4.307","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1158588.625","13.41","185.452","200","4.662","50","3.092","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1454001.625","16.829","175.397","200","4.03","50","3.956","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1795720.32","20.784","13.77","200","4.42","35","2.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","1.11","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","894667.514","10.703","5.97","50","0.827","35","9.743","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23007470.692","285.12","27.741","50","0.218","35","1.124","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","17834.689","0.214","69.149","50","3.776","35","47.082","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","863.613","0.011","100.521","50","14.353","35","60.225","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39734133.12","1655588.88","20.577","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.495","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","172635.84","1.998","0.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-179228.16","-2.074","1.89","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-209174.4","-2.421","2.53","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47063263.68","544.714","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","157248","1.82",50.46,"120",1.62,"850",1.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16389601","189.694","35.522","320","41.627","100","7.83","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1141006.875","13.206","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","595.963","320","309.951","100","46.985","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5593628.5","64.741","-","-","-","-",9.38,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1024790.4","11.861","12.02","50","1.29","35","0.87","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","144564.297","1.673","-","-","-","-",0.1087,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","255087.203","2.952","-","-","-","-",2.3907,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","66110.398","0.765","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","199554.744","8314.781","11.24","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59640690.147","706.672","39.019","100","26.217","50","2.595","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56312381.106","675.832","34.916","100","25.096","50","4.555","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","347990","4.028","249.39","550","7.686","280","3.069","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354902.469","4.108","268.815","550","5.039","400","4.212","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","774144","8.96","257.06","550","2.2","400","2.62","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","710146.25","8.219","152.149","200","5.998","200","0.658","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","992661","11.489","55.522","200","5.871","200","9.268","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","278721.938","3.233","18.763","-","32.02","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1238878.875","14.339","57.918","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","769725.875","8.909","34.879","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3902976.5","45.173","82.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4053624","46.917","60.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6706693.5","77.624","57.129","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1322694.875","15.309","44.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2210200.75","25.581","36.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1364455.375","15.792","66.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1620895","18.76","58.201","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3081690","133986.594","-","-","1.134","50","7.728","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3861470.5","46.974","34.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1680242.5","19.447","45.168","100","6.898","50","0.973","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","388385.812","4.495","27.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2246430","27.265","-","-","39.902","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13305610","154.117","36.079","100","2.212","50","6.091","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","680380.875","7.875","36.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2901035.5","33.577","29.714","100","8.916","50","6.364","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3033719.75","35.112","53.864","100","1.068","50","6.93","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1206910","13.969","-","-","2.122","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1436191.875","16.623","41.073","100","0.862","50","0.253","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","663195.062","7.676","101.666","300","1.182","100","5.881","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7636012","88.581","39.429","100","0.7","50","0.132","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8628177","100.143","50.181","100","0.846","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9524736","110.24","82.6","200","71.36","200","8.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1240.93","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","582630.19","6.74","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3129107.25","36.22","88.46","300","0.05","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11004018","127.36","65","120","2.51","100","2.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7118399","82.33","63","100","0","50","2.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155401.95","1.8","83.22","300","0.02","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276773.38","14.78","69.38","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1293527.5","14.97","163.669","200","47.694","50","3.775","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1263591.88","14.62","168.917","200","47.421","50","5.73","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3414661.25","39.52","77.179","80","27.209","30","0.763","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3081070.75","35.66","77.537","80","27.807","30","0.731","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2773961.75","32.11","75.895","80","27.342","30","2.269","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","10445.29","0.12","1.257","80","24.371","30","39.855","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3867387","44.761","18.386","100","0.872","50","3.309","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2522525.75","29.68",6.3439,"100",0.483,"50",8.5661,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2423191.25","28.046","26.575","250","10.893","80","17.633","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1961222.75","22.699","77.135","250","26.362","80","2","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2383149","27.583","17.07","250","39.425","80","28.138","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43967372","508.882","32.065","100","21.617","50","0.634","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8187260","94.76","200.46","320","14.13","100","3.97","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3386034","39.19","-","-","-","-",5.016,"20","正常"]