{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12652993","148.497","105.816","320","18.822","100","0.355","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14354017","170.883","95.096","320","42.891","100","5.611","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8048173","93.15","-","-","-","-",7.3172,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8626205","99.84","-","-","-","-",6.8716,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20264904","234.548","-","-","-","-","1.166","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2610331.5","108763.82","-","-","-","-","1.053","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","352877.531","4.084","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9743.19","0.113","125.722","320","77.187","100","11.724","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670883.5","7.765","91.249","300","4.45","100","1.767","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1321056","15.29","3.92","200","7.34","200","0.67","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.35","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8093244.5","94.884","203.4","320","31.215","100","0.913","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9532325","110.328","-","-","-","-",3.9818,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2496780.5","29.141","101.909","200","20.69","50","6.334","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2786535.5","32.586","107.49","200","18.11","50","5.278","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2714154","31.656","111.189","200","16.15","50","6.534","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1033388.75","11.96","114.021","200","26.456","35","4.676","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1185310.75","13.72","117.814","200","18.668","35","3.354","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1036747.06","12","111.955","200","10.926","35","1.603","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2945613.5","35.57","110.916","200","17.403","35","0.702","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1957482","22.656","176.582","200","15.911","50","4.365","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1194457.5","13.825","183.335","200","6.071","50","3.091","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1423257.5","16.473","182.992","200","2.796","50","3.564","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1761851.52","20.392","14.6","200","9.13","35","2.56","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","802519.623","9.475","12.513","50","0.567","35","17.052","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24519558.237","293.27","28.333","50","0.098","35","0.743","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7454.226","0.088","50.416","50","5.222","35","68.541","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","9.735","0","11.472","50","12.17","35","75.599","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39828144.96","1659506.04","19.86","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.782","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37734577.92","436.743","20.16","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-98660.16","-1.142","2.05","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-365549.76","-4.231","2.78","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47172931.2","545.983","20.36","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165888","1.92",51.4,"120",2.31,"850",1.34,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15357790","185.481","33.63","320","41.272","100","7.796","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","320375.625","3.708","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","327.903","320","274.25","100","14.712","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5963761.5","69.025","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1027382.4","11.891","11.59","50","1.12","35","0.51","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","154733.328","1.791","-","-","-","-",0.0928,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","255456.531","2.957","-","-","-","-",2.2934,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","75514.805","0.874","-","-","-","-",0.0007,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","243708.168","10154.507","16.67","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56504711.373","704.797","38.06","100","24.709","50","2.383","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56670590.951","671.065","37.226","100","22.441","50","4.587","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","345062","3.994","238.715","550","7.781","280","3.141","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353721.406","4.094","267.773","550","5.084","400","4.162","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","787104","9.11","248.63","550","3.62","400","4.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","755315.375","8.742","153.18","200","6.385","200","0.664","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","977691.562","11.316","55.993","200","6.343","200","9.238","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273588.938","3.166","18.505","-","26.207","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1129645.5","14.263","59.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","694776.875","8.391","32.159","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3747149.5","45.255","80.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4059242.75","46.982","60.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6655589.5","77.032","56.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1318268.875","15.258","44.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2218759.25","25.68","35.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1367499.5","15.828","66.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1621037.5","18.762","58.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3217600","134066.516","-","-","1.147","50","7.533","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4047271.75","46.843","34.499","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1611521.625","18.652","45.119","100","7.222","50","0.978","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","391601.281","4.532","27.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1785678.875","27.557","-","-","53.066","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13088135","151.483","37.584","100","2.581","50","6.367","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","672490.375","7.784","34.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2947612.75","34.116","31.307","100","10.105","50","6.695","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3038527.75","35.168","53.173","100","1.066","50","6.669","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1202200","13.914","-","-","0.938","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1463722.625","16.941","41.605","100","0.969","50","0.251","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","701572.562","8.12","105.29","300","0.906","100","5.872","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7674555.5","88.826","41.805","100","0.635","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8595590","99.486","49.252","100","0.791","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9246528","107.02","99.22","200","69.59","200","6.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1283.36","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","582823.38","6.75","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3146875.25","36.42","85.95","300","0.06","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10772629","124.68","62.2","120","2.29","100","3.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7109771","82.29","62.19","100","0.52","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136004.75","1.57","87.34","300","0.02","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1309171.62","15.15","60.1","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","968311.94","11.21","172.727","200","41.548","50","4.74","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1068236.25","12.36","164.041","200","39.762","50","7.613","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3501948.75","40.53","77.259","80","26.633","30","0.798","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2987936.5","34.58","76.998","80","27.241","30","0.652","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2723154","31.52","77.541","80","26.82","30","1.965","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1310.27","0.01","3.331","80","30.01","30","27.364","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3839875.75","44.443","19.297","100","0.991","50","4.812","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2793354.25","32.925",5.9427,"100",0.6889,"50",7.638,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2429886.75","28.124","10.048","250","15.541","80","16.321","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1971073.125","22.813","76.256","250","25.089","80","1.984","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2383232.5","27.584","7.335","250","16.542","80","18.739","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44016664","509.452","31.732","100","20.998","50","0.556","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8077206.5","93.486","223.29","320","18.27","100","4.38","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2849292.5","32.978","-","-","-","-",5.1,"20","正常"]