{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2178.448","0.027","25","54.313","250","6.967","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","387.41","150.948","500","61.1","500","148.238","500","5.875","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.649","0.007","15","3.829","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","32.83","0.029","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","46.107","0.158","10","33.043","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.355","0.056","8","35.359","50","5.051","15","0.045","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","253.15","5.363","10","38.349","80","7.861","15","0.02","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.126","10","11.97","80","6.15","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.852","0.042","10","14.595","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","166.147","0.06","10","38.902","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.247","10","9.847","80","-","-","0.114","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","133.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1133.266","0.022","1.5","6.472","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4513.231","0.205","10","20.428","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3402.43","0.047","10","58.442","80","10.555","15","0.28","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","425.002","2.553","10","66.154","80","5.454","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","161.57","0.077","10","18.339","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","529.63","0.06","10","1.64","80","0.46","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","102.82","0.059","10","10.022","80","15.356","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.025","15","13.145","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.71","0.003","10","1.534","80","4.064","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","137.03","0.138","10","5.244","70","1.02","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11222.59","0.032","8.629","21.301","69.431","9.277","27.416","0.256","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","759.24","9.07","500","245.739","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","549.167","0.053","10","21.672","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","48.902","0.157","10","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.997","0.997","10","13.543","80","5.189","10","0.01","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1151.07","0.115","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.024","10","4.48","80","11.082","20","0.023","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","856.051","0.046","8","16.91","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648.86","0.1","10","25.76","80","13.44","15","0.039","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","601.34","0.182","10","22.302","80","1.865","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","426.762","0.573","10","15.632","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.013","10","15.509","60","-","-","0.043","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","4.67","80","1.16","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.379","0.039","10","15.099","80","1.108","20","0.453","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.077","5.229","15","12.34","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","57.456","1.434","15","28.133","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","137.41","60.417","500","44.09","500","42.233","500","21.153","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.078","1.043","15","2.734","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.56","3.594","10","45.676","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1942.27","0.021","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","42.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2664.58","4.584","10","9.866","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.832","2.483","15","54.74","80","11.401","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.621","4.131","15","33.3","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","2.582","15","39.303","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","176.26","5.483","15","28.45","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","0.112","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","125.91","8.446","500","9.66","500","18.148","500","7.335","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","4.069","10","6.06","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.88","1.061","10","10.314","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","240.368","0.008","10","14.17","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","188.378","0.378","10","19.474","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","38","1.034","10","11.189","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","14358.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","191.519","0.136","10","12.485","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","125.539","0.038","10","3.646","80","0.796","20","0.018","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7594.56","0.331","10","28.816","80","5.86","15","0.166","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19894.46","10.99","1000","320.94","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153222.828","0.24","5","7.123","40","8.844","15","0.176","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150364.781","9.518","50","51.436","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.019","10","12.43","80","2.054","20","0.062","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","641.09","0.074","5","16.7","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","445.82","0.851","10","16.572","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63281.09","0.023","2","9.62","40","8.89","15","0.245","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83334.24","16.94","50","244.47","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","252.72","0.026","10","27.001","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","519.26","0.228","10","15.75","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","545.544","0.208","10","15.24","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","336.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.801","10","21.879","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","609.98","5.666","10","52.17","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1209","0.698","8","16.558","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","138.326","0.012","10","26.911","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.06","10","14.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.685","0.103","10","2.118","80","8.405","20","0.003","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.68","0.245","10","24.504","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","38.102","0.015","10","3.508","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1239.84","0.042","30","25.214","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.452","0.042","8","8.289","60","4.133","15","0.014","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","4.32","0.048","10","0.69","80","1.87","10","0.03","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.92","0.089","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2030.1","0.67","10","45.427","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.675","0.342","15","29.447","80","5.109","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","226.282","0.092","15","6.648","80","1.253","20","0.24","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","227","1.57","10","4.657","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.44","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.009","10","2.157","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1143.072","0.362","10","12.497","80","2.416","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","120.692","0.445","10","5.628","80","2.754","20","0.061","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","458.93","0.217","8","10.797","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","136.473","0.238","10","35.884","80","-","-","0.247","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","270","1.521","45","35.331","500","34.14","70","2.57","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1765.411","0.142","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","50.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.026","10","14.43","80","3.614","15","0.216","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","609.12","0.466","15","37.93","60","0.792","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.479","2.412","15","11.61","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","13.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.27","0.025","10","3.036","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9358.38","4.357","16","41.236","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","966.82","0.078","10","21.856","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","158.62","2.648","8","23.953","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","633.226","0.035","10","4.145","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","40.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","249.7","3.206","10","40.47","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","744.77","0.753","10","27.54","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","911","0.304","10","17.22","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","969.667","1.823","10","20.212","80","6.739","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13358.575","0.005","8","32.542","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10248.77","0.12","8","33.15","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","189.22","0.022","10","1.395","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","155.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","94.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","120.591","0.325","8","1.588","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.002","0.057","10","6.502","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","32.73","0.128","10","17.093","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.11","15","9.756","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","224.381","1.806","10","14.049","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","85.54","0.61","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","137.203","0.075","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.112","10","37.62","80","-","-","0.179","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","266.11","0.086","10","7.28","80","1.18","15","0.017","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","611.626","1.648","8","7.075","50","-","-","0.111","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","338.342","34.24","500","83.21","500","0","500","12.74","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.166","10","15.54","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.939","0.049","10","11.282","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","139.363","5.547","10","17.872","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","97.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1381.494","0.031","10","6.938","90","-","-","0.074","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4168.354","0.169","2","10.621","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","6.637","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","433.555","0.022","10","9.344","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.307","0.411","10","7.443","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.128","0.057","10","6.93","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1333.15","5.168","10","50.128","80","9.073","15","0.021","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.717","0.01","10","6.14","80","0.044","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.06","0.017","10","7.705","80","0.023","20","0.007","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.879","1.384","15","8.66","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","133.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","106.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2825.28","0.011","8","17.654","50","7.834","15","0.165","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","62.9","1000","317.79","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","716.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","133.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","992.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","85.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","20.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1069.2","1.521","10","39.222","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1506.88","0.034","10","13.72","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.997","0.034","8","10.482","50","-","-","0.018","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.198","0.516","15","38.714","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1056","0.086","15","21.231","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","15.55","0.071","10","23.57","80","1.402","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1540.535","0.318","8","18.906","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","11.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","163.409","0.187","5","9.914","50","6.933","12","0.091","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.536","0.551","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.06","10","9.23","80","14.713","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","113.18","0.815","10","21.64","80","2.875","15","0.06","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.105","10","4.197","80","3.141","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.141","10","10.3","100","3.97","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.82","0.403","15","42.916","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8351.42","0.25","10","18.492","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.03","10","5.971","80","0.537","15","0.025","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","324","0.191","10","31.35","80","-","-","-","-","正常"]