{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2980.276","0.028","25","50.616","250","8.324","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","394.8","165.248","500","77.27","500","147.686","500","6.099","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.956","0.022","15","3.985","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","162.838","0.157","10","32.852","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.267","0.081","8","39.633","50","4.731","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","99.53","5.006","10","36.961","80","7.619","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.148","10","11.14","80","6.19","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.332","0.062","10","14.536","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","168.048","0.094","10","37.992","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.304","10","13.503","80","-","-","0.139","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","145.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1242.249","0.016","1.5","7.453","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5376.251","0.242","10","19.999","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3316.9","0.053","10","53.816","80","10.835","15","0.294","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","383.357","2.113","10","49.346","80","5.101","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","165.89","0.094","10","14.944","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","601.34","0.28","10","3.84","80","1","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","107.14","0.018","10","9.44","80","15.549","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.047","15","19.728","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.325","0.019","10","1.553","80","2.223","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","134.784","0.164","10","5.242","70","0.956","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9120.9","0.056","8.629","23.471","69.431","8.929","27.416","0.236","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","667.608","8.177","500","174.098","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","441.539","0.016","10","15.861","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","48.125","0.347","10","22.54","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.051","0.803","10","13.156","80","5.242","10","0.01","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1240.01","0.028","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.008","10","3.696","80","9.883","20","0.017","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","775.786","0.054","8","16.4","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.07","0.06","10","32.9","80","12.14","15","0.125","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","827.71","0.441","10","51.357","80","2.772","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","394.784","2.089","10","15.679","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.006","10","13.725","60","-","-","0.037","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","5","80","1.14","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.869","0.035","10","18.891","80","1.215","20","0.242","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.275","4.391","15","10.747","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.403","1.077","15","26.436","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","219.82","69.05","500","70.09","500","40.062","500","20.129","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.57","0.587","15","2.678","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","3.697","10","46.208","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2068.42","0.021","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","82.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2791.58","5.672","10","10.896","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.827","1.532","15","47.083","80","9.736","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.613","5.819","15","37.8","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","2.027","15","21.256","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","95.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","213.41","6.287","15","46.36","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.155","0.07","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","244.87","1.679","500","28.08","500","22.437","500","9.251","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.443","10","5.149","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.03","0.574","10","9.29","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.101","15","7.738","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.03","0.21","10","12.769","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.859","0.246","10","17.716","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.317","10","11.056","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","59.271","0.129","10","12.723","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","180.49","0.022","10","3.849","80","1.523","20","0.011","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7539.26","0.104","10","29.934","80","5.89","15","0.169","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20361.02","8.603","1000","321.886","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151531.797","0.284","5","7.66","40","8.714","15","0.228","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147873.219","10.494","50","41.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.015","10","12.85","80","1.996","20","0.071","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","683.42","0.072","5","12.85","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","493.34","0.408","10","15.335","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71867.52","0.03","2","10.11","40","7.82","15","0.268","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87484.56","13.89","50","110.61","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","162.605","0.03","10","9.795","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","638.5","0.284","10","27.55","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","366.72","0.184","10","12.59","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","236.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.978","10","35.032","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","448.42","5.218","10","46.84","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1108","0.676","8","11.134","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","597.974","0.019","10","25.333","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.049","10","14.82","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.01","0.1","10","1.588","80","7.451","20","0.001","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.99","0.23","10","25.252","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.677","0.005","10","2.303","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1203.55","0.053","30","24.975","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","84.705","0.035","8","9.685","60","6.277","15","0.015","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","12.96","0.01","10","1.42","80","0.36","10","0.03","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.365","0.076","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2440.38","0.357","10","40.073","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","169.171","1.231","15","27.229","80","6.506","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","236.045","0.097","15","7.414","80","1.462","20","0.262","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","207","1.584","10","9.033","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.558","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","277.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.013","10","5.692","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1037.405","0.259","10","14.075","80","1.705","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","55.322","0.068","10","4.108","80","1.15","20","0.059","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","470.67","0.215","8","10.756","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","109.211","0.033","10","16.112","80","-","-","0.135","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","326","0.907","45","37.364","500","35.46","70","4","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1207.699","0.149","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.028","10","13.49","80","3.143","15","0.237","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","69.98","0.396","15","31.52","60","0.666","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.319","2.828","15","11.26","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","14.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.206","0.022","10","3.329","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9667.56","1.78","16","36.002","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","39.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","952.99","0.589","10","20.978","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","304.24","2.647","8","22.15","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","627.178","0.03","10","7.686","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","38.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","146.88","3.515","10","40.21","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","779.33","1.289","10","27.43","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","974","0.358","10","14.12","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1082.074","1.478","10","25.969","80","7.111","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14511.37","0.051","8","38.418","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10438.85","0.25","8","34.05","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.032","10","1.015","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","213.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","105.689","0.406","8","2.524","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","50.263","0.048","10","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","25.76","0.129","10","11.864","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.079","15","7.263","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","223.43","1.943","10","15.629","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","209.95","0.108","8","24.4","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","254.534","0.075","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.119","10","40.12","80","-","-","0.208","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","265.25","0.073","10","7.205","80","1.26","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","574.646","0.833","8","7.304","50","-","-","0.086","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","300.413","69.81","500","90.03","500","55.82","500","12.48","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.154","10","15.98","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.872","0.057","10","16.08","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.186","3.509","10","11.709","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","90.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1470.067","0.011","10","5.715","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4111.202","0.011","2","13.241","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","4.131","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","349.402","0.306","10","24.102","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.186","0.279","10","8.07","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.72","0.042","10","7.053","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1169.86","5.134","10","51.792","80","8.182","15","0.021","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","191.346","0.021","10","6.009","80","0.044","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.657","0.015","10","7.038","80","0.045","20","0.005","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.545","2.438","15","12.157","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","163.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","153.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3566.59","0.01","8","18.98","50","8.175","15","0.155","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","76.682","1000","330.97","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","765.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","930.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","85.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","42.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1240.186","0.497","10","36.734","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1623.53","3.826","10","36.639","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.534","0.03","8","11.282","50","-","-","0.034","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.951","2.327","15","27.254","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1251.6","0.022","15","20.342","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.105","10","22.247","80","1.325","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1481.786","0.253","8","11.16","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","14.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","151.099","0.125","5","11.761","50","6.113","12","0.126","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.392","0.721","10","20.786","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","370","0.044","10","8.98","80","14.877","20","0.011","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","113.18","1.032","10","29.78","80","2.748","15","0.043","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.789","0.1","10","4.368","80","2.489","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.123","10","9.7","100","4.2","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.18","0.27","15","36.308","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","348.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8259.84","0.26","10","19.73","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.042","10","4.276","80","0.429","15","0.027","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","312.77","0.18","10","28.19","80","-","-","-","-","正常"]