{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12448658","146.134","105.457","320","21.165","100","0.481","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12946795","153.149","109.762","320","30.87","100","5.199","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7403237","85.686","-","-","-","-",7.483,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9272783","107.324","-","-","-","-",6.948,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","24490804","283.458","-","-","-","-","0.678","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2103629.25","87651.211","-","-","-","-","0.819","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1673711.75","19.372","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","115731.664","1.34","132.661","320","80.595","100","48.949","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675130.688","7.814","102.34","300","5.978","100","1.818","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1332288","15.42","4.31","200","7.2","200","0.91","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.76","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8023156","95.5","160.054","320","34.126","100","0.964","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9318757","108.596","-","-","-","-",3.328,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2465934","28.766","111.384","200","18.162","50","6.326","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2735477.5","31.956","105.615","200","17.124","50","5.087","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2711114.75","31.62","111.652","200","17.216","50","6.484","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080409","12.51","101.282","200","25.149","35","5.062","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1200700.5","14.5","111.733","200","23.356","35","3.583","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1115972.13","12.92","109.566","200","12.546","35","1.679","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3113775.75","36.04","108.558","200","23.07","35","0.7","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1944171.25","22.502","162.023","200","18.016","50","4.425","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1203103.625","13.925","176.202","200","12.179","50","3.037","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1443318.625","16.705","161.462","200","7.278","50","3.633","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2085626.88","24.139","11.72","200","3.37","35","2.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.16","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","944867.553","11.168","10.795","50","1.002","35","17.656","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23091532.956","277.478","28.352","50","0.179","35","0.784","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7872.158","0.093","0","50","0.493","35","67.35","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","33.006","0","23.462","50","18.656","35","78.189","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39659448.96","1652477.04","20.459","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35657176.32","412.699","20.02","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38597074.56","446.725","19.32","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-132520.32","-1.534","1.47","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-128796.48","-1.491","1.62","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47552149.44","550.372","19.95","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165888","1.92",51.85,"120",1.86,"850",1.62,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16257440","188.165","36.475","320","44.255","100","7.925","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","531.575","320","247.911","100","15.83","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5992873.5","69.362","-","-","-","-",9.479,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1010188.8","11.692","12.09","50","1.24","35","0.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","21990.877","0.254","-","-","-","-",0.381,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7094.244","0.082","-","-","-","-",0.731,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","91023.094","1.054","-","-","-","-",0.0039,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","269836.104","11243.171","22.47","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54259943.355","643.247","38.018","100","24.696","50","2.293","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52082458.341","617.428","35.576","100","24.301","50","4.505","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","348372","4.032","242.814","550","8.274","280","3.106","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","349598.781","4.046","260.537","550","4.962","400","4.415","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","780192","9.03","256.81","550","4.46","400","4.27","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","660844.688","7.649","146.785","200","5.923","200","0.654","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","979074.5","11.332","56.54","200","6.14","200","9.293","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264684.375","3.063","19.125","-","26.278","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1077615.75","12.472","58.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","732212.062","8.475","34.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3869681.5","44.788","78.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4026256.5","46.6","61.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6739024.5","77.998","59.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1297161","15.013","44.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2243848","25.97","38.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1257117.375","15.873","66.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1550264.75","18.832","58.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3202310","133429.688","-","-","1.161","50","7.553","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3948876.5","45.705","35.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1614648","18.688","45.111","100","7.894","50","0.974","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389648.375","4.51","28.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2185929.5","27.6","-","-","42.019","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13035164","150.87","43.254","100","2.952","50","6.389","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","552310.812","6.392","29.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1281815.625","14.836","29.448","100","11.068","50","5.059","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2998181.25","34.701","50.462","100","1.019","50","6.504","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1197050","13.855","-","-","1.099","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","881865.062","10.207","3.674","50","0.358","35","0.361","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1418322.5","16.416","38.214","100","0.978","50","0.244","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","218047.922","2.668","100.515","300","1.061","100","5.882","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7664099","88.705","41.15","100","0.475","50","0.107","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8616609","99.729","50.069","100","0.934","50","0.067","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9184320","106.3","94.33","200","68.8","200","6.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1231.75","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","590911.94","6.84","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3275663.75","37.91","89.88","300","0","200","2.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11045880","127.84","63.82","120","0.91","100","4.83","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7322516.5","84.75","63.47","100","0","50","2.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","151743.91","1.76","68.38","300","0.01","100","1.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1358331","15.72","55.19","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","703612.81","8.14","556.204","200","58.94","50","10.369","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","694473.81","8.04","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3458541.75","40.03","75.048","80","27.831","30","0.788","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3119068.5","36.1","76.227","80","27.532","30","0.654","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2765671","32.01","77.578","80","27.185","30","1.941","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4321.75","0.05","0.078","80","13.281","30","12.635","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3840170.75","44.446","18.605","100","1.232","50","4.1","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2820933.5","33.295",4.765,"100",0.852,"50",7.08,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1857955.125","21.504","75.053","250","26.676","80","1.648","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2494655","28.873","129.353","250","0.277","80","14.411","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2387947.5","27.638","50.785","250","16.805","80","72.267","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43848324","507.504","31.162","100","21.151","50","0.585","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8253501","95.527","261.66","320","3.41","100","7.17","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2936722.25","33.99","-","-","-","-",5.489,"20","正常"]