{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2630.433","0.029","25","55.901","250","7.352","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","354.95","153.595","500","125.82","500","147.464","500","6.93","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.85","0.015","15","3.112","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","182.426","0.167","10","32.388","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.922","0.077","8","31.193","50","6.506","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[7,"博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","199.58","5.033","10","33.915","80","6.879","15","0.018","0.5","正常"]
[8,"博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.176","10","12.5","80","6.23","15","0.021","0.5","正常"]
[9,"奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[10,"惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.555","0.087","10","14.724","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[11,"柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","136.771","0.095","10","36.9","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[12,"班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.038","10","13.391","80","-","-","0.111","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","169.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[13,"伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1270.92","0.023","1.5","6.529","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
[14,"伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7273.414","0.424","10","26.051","90","-","-","-","-","正常"]
[15,"博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2865.02","0.03","10","45.758","80","9.791","15","0.319","0.5","正常"]
[16,"博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","341.712","1.23","10","42.843","80","4.918","15","-","-","正常"]
[17,"博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","355.97","0.44","10","7.313","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
[18,"博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","113.18","0.079","10","18.628","80","-","-","-","-","正常"]
[19,"博罗五达纺织印染有限公司","排放口","611.71","0.14","10","3.9","80","0.9","15","-","-","正常"]
[20,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.019","10","10.059","80","14.632","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[21,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.082","15","24.764","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","9.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[22,"惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.525","0.031","10","1.321","80","4.778","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[23,"惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","138.672","0.222","10","4.962","70","1.014","15","-","-","正常"]
[24,"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10424.38","0.124","8.629","21.613","69.431","10.272","27.416","0.188","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1002.528","12.606","500","222.463","1000","-","-","-","-","正常"]
[25,"惠州东和数码科技有限公司","排放口","337.288","0.016","10","14.849","80","-","-","0.139","0.5","正常"]
[26,"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.314","1.781","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[27,"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.242","0.721","10","12.545","80","5.163","10","0.008","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[28,"鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1281.53","0.034","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
[29,"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.041","10","6.191","80","12.383","20","0.015","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[30,"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","808.704","0.056","8","15.76","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
[31,"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","631.58","0.009","10","36.51","80","4.04","15","0.076","0.5","正常"]
[32,"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","751.68","0.277","10","50.647","80","2.707","15","-","-","正常"]
[33,"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","367.528","1.001","10","21.376","80","-","-","-","-","正常"]
[34,"博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.033","10","12.069","60","-","-","0.03","0.5","正常"]
[35,"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","3.46","0.023","10","5.87","80","1.07","15","-","-","正常"]
[36,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.24","0.193","10","17.886","80","1.694","20","0.292","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[37,"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[38,"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.032","4.621","15","10.72","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[39,"惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","32.054","0.7","15","29.038","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[40,"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","181.21","64.268","500","34.95","500","39.637","500","21.723","200","正常"]
[41,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.009","15","3.342","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[42,"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.48","3.608","10","46.489","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[43,"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1658.88","0.022","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","48.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[44,"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2640.38","5.364","10","8.574","80","-","-","-","-","正常"]
[45,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.074","0.963","15","44.901","80","9.569","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[46,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[47,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.131","5.941","15","33","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[48,"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","2.802","15","34.15","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[49,"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","242.78","6.139","15","44.21","80","-","-","-","-","正常"]
[50,"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.242","0.145","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","33.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[51,"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.48","3.934","500","31.96","500","14.051","500","7.014","200","正常"]
[52,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.795","10","11.068","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[53,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.15","0.481","10","11.148","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[54,"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[55,"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[56,"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","292.375","0.405","10","10.972","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[57,"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.237","0.263","10","18.375","80","-","-","-","-","正常"]
[58,"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","14","0.332","10","11.565","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[59,"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","278.442","0.137","10","13.042","80","-","-","0.013","1","正常"]
[60,"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.85","0.029","10","4.059","80","2.08","20","0.016","0.5","正常"]
[61,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11709.79","0.07","10","25.246","80","5.64","15","0.175","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27039.74","6.887","1000","321.468","1000","-","-","-","-","正常"]
[62,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162811.422","0.155","5","8.264","40","9.091","15","0.18","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157816.375","10.027","50","70.623","1000","-","-","-","-","正常"]
[63,"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.021","10","13.43","80","1.607","20","0.07","0.5","正常"]
[64,"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","653.18","0.071","5","15.51","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
[65,"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","497.66","0.095","10","8.462","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","49.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[66,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65509.34","0.032","2","9.35","40","7.59","15","0.27","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82185.12","10.02","50","142.61","1000","-","-","-","-","正常"]
[67,"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","148.867","0.047","10","22.629","80","-","-","-","-","正常"]
[68,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.06","0.234","10","16.14","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[69,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","436.68","0.15","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[70,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[71,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","0.606","10","14.939","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[72,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","549.5","5.545","10","44.59","80","-","-","-","-","正常"]
[73,"威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1033","0.567","8","8.922","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","570.24","0.031","10","22.478","80","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.042","10","13.82","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.09","0.036","10","1.277","80","7.336","20","0.002","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.13","0.205","10","21.985","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.418","0.012","10","4.128","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1207.87","0.048","30","23.483","160","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","80.209","0.045","8","9.331","60","3.6","15","0.016","0.5","正常"]
[82,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.067","10","9.52","80","0.36","10","0.022","0.5","正常"]
[83,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.127","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[84,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2323.31","0.099","10","43.679","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","311.386","0.413","15","27.945","80","4.852","20","-","-","正常"]
[86,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","229.219","0.058","15","9.125","80","1.282","20","0.265","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[87,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","1.774","10","14.251","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[88,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.624","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[89,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","294.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.011","10","2.891","80","-","-","0.002","1","正常"]
[91,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","687.917","0.172","10","16.532","80","5.207","15","-","-","正常"]
[92,"启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.542","0.162","10","3.146","80","1.64","20","0.056","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[93,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
[94,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","322.19","0.212","8","10.788","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[95,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","110.482","0.074","10","15.576","80","-","-","0.134","1","正常"]
[96,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","328","0.038","45","34.809","500","39.88","70","4.3","8","正常"]
[97,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1481.242","0.138","8","22.3","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","51.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[98,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.9","0","10","0","80","2.413","15","0.191","0.5","正常"]
[99,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","44.93","0.856","15","26.99","60","1.038","15","-","-","正常"]
[100,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.957","2.471","15","10.319","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","15.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[101,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.65","0.023","10","3.085","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[102,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9807.371","0.563","16","29.275","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[103,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","890.78","0.267","10","23.589","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","318.58","2.353","8","22.386","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","628.733","0.022","10","1.813","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","41.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[106,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[107,"广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","399.17","0.7","10","38.84","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","756","0.565","10","36.42","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","870","0.195","10","21.35","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","951.61","1.618","10","28.711","80","6.563","15","-","-","正常"]
[111,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","121.046","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14041.688","0.163","8","37.134","60","-","-","-","-","正常"]
[113,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10234.94","0.13","8","32.42","60","-","-","-","-","正常"]
[114,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.95","0.055","10","1.33","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[115,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","168.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","83.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","40.649","0.305","8","8.105","50","-","-","-","-","正常"]
[116,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.07","0.201","10","6.717","80","-","-","-","-","正常"]
[117,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","28.94","0.133","10","13.154","80","-","-","-","-","正常"]
[118,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.126","15","12.004","80","-","-","-","-","正常"]
[119,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","211.421","1.879","10","16.123","80","-","-","-","-","正常"]
[120,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","146.88","0.185","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","179.626","0.074","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.108","10","44.75","80","-","-","0.191","0.5","正常"]
[123,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","276.48","0.074","10","7.313","80","1.27","15","0.018","0.5","正常"]
[124,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","617.501","0.073","8","7.22","50","-","-","0.069","1","正常"]
[125,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","326.765","62.5","500","90.79","500","89.08","500","19.42","200","正常"]
[126,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.098","10","11.53","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.549","0.397","10","15.508","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
[128,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.485","5.104","10","12.585","80","-","-","-","-","正常"]
[129,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","59.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1222.62","0.012","10","4.818","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4482.463","0.012","2","9.189","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
[130,"金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","1.796","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
[131,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","391.651","0.187","10","5.566","80","-","-","0.01","1","正常"]
[132,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.41","0.17","10","9.23","80","-","-","-","-","正常"]
[133,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.96","0.033","10","7.002","80","-","-","-","-","正常"]
[134,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1293.41","5.493","10","49.12","80","8.616","15","0.03","0.5","正常"]
[135,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.598","0.034","10","5.958","80","0.041","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[136,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.267","0.018","10","7.33","80","0.154","20","0.007","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[137,"惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[138,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.658","0.012","15","7.268","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","85.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[139,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3441.31","0.014","8","19.948","50","8.155","15","0.176","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","65.154","1000","241.033","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","762.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","965.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","107.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","32.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[140,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","925.43","0.191","10","27.527","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
[141,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1488.91","5.81","10","15.976","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","0.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[142,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
[143,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.178","0.089","8","14.452","50","-","-","0.079","1","正常"]
[144,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","10.534","0.017","15","18.931","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","24.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1309.68","0.01","15","20.463","110","-","-","-","-","正常"]
[146,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","125.28","0.149","10","21.057","80","1.406","15","0.018","0.5","正常"]
[147,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1427.375","0.257","8","12.891","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[148,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","133.552","0.17","5","13.778","50","6.142","12","0.096","0.8","正常"]
[149,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.082","1.088","10","14.24","80","-","-","-","-","正常"]
[150,"博罗县建时电子有限公司","排放口","389","0.02","10","8.665","80","15.222","20","0.01","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[151,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","218.59","0.715","10","34.23","80","2.7","15","0.031","0.5","正常"]
[152,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","10.471","0.113","10","4.385","80","1.648","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[153,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.089","10","11.6","100","4.7","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[154,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.79","0.113","15","34.983","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[155,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
[156,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.1","0.18","10","19.17","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.076","10","5.121","80","0.881","15","0.026","0.5","正常"]
[158,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","258.34","0.506","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]