{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10916105","128.904","75.055","320","29.172","100","0.73","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13761176","161.56","104.192","320","35.698","100","3.91","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7127120","82.49","-","-","-","-",8.0701,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9167001","106.1","-","-","-","-",7.1243,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16711542","193.421","-","-","-","-","0.638","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2291410","95475.43","-","-","-","-","0.382","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15882.084","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11259.242","0.13","104.406","320","78.649","100","51.728","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675749.312","7.821","113.129","300","4.921","100","1.88","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1441152","16.68","3.69","200","9.18","200","0.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","76.18","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8263897","98.221","212.697","320","34.942","100","1.136","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9511451","110.086","-","-","-","-",2.658,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2541132.25","29.959","105.506","200","18.329","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2644408.5","32.337","108.769","200","20.634","50","5.474","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2706332","31.98","111.298","200","19.751","50","6.67","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1119438.63","12.96","115.185","200","29.411","35","5.425","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1219212.5","14.11","115.287","200","25.072","35","3.361","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1182729.38","13.69","112.823","200","15.021","35","1.642","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3095842","35.83","112.94","200","24.286","35","0.738","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1987669.25","23.005","168.701","200","17.875","50","4.727","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1190667.75","13.781","178.3","200","8.545","50","3.279","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1470577.75","17.021","173.744","200","4.668","50","4.193","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1762171.2","20.396","12.19","200","4.23","35","2.32","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","719285.747","8.515","10.235","50","1.268","35","18.464","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口",24259064.254,"-",28.2,"50",0.211,"35",0.761,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","39297.297","0.472","5.52","50","8.943","35","39.045","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1648.404","0.02","22.866","50","18.561","35","68.81","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39261309.12","1635887.88","19.933","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36242812.8","419.477","19.707","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.01","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-111948.48","-1.296","1.62","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","58570.56","0.678","1.9","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47595340.8","550.872","19.71","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","166752","1.93",53.52,"120",1.38,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17286616","200.077","34.86","320","51.736","100","8.189","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","567.522","320","233.64","100","48.574","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6024320.5","69.726","-","-","-","-",9.557,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","508550.4","5.886","86.32","50","64.76","35","90.82","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","354794.25","4.106","-","-","-","-",0.0947,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","284291.531","3.29","-","-","-","-",0.7132,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","39125.058","0.453","-","-","-","-",0.0019,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","220013.472","9167.228","13.91","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59518883.249","703.688","37.215","100","25.914","50","2.78","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56596668.123","670.015","40.742","100","22.465","50","5.734","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","351648","4.07","254.737","550","12.102","280","3.063","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346454.781","4.01","263.704","550","4.761","400","4.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","777600","9","251.74","550","4.26","400","5.16","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","779070.25","9.017","153.033","200","3.719","200","0.705","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1287982.5","14.907","62.384","200","2.932","200","9.839","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","269478.312","3.119","15.762","-","29.597","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1188927.25","13.761","50.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","726190.812","8.405","30.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3873325.25","44.83","76.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4072397.25","47.134","56.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6905446","79.924","59.872","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1611865.5","18.656","44.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1835676","21.246","34.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1362111.625","15.765","62.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1624589","18.803","55.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2702320","135116.281","-","-","2.293","50","8.681","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3629691.25","45.829","32.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1797234.625","20.801","43.949","100","4.458","50","1.006","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396736.562","4.592","25.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2395560.75","27.726","-","-","44.432","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12860941","148.854","40.924","100","4.555","50","6.403","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","679132.375","7.86","27.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2952620.5","34.174","28.923","100","16.8","50","6.494","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2950277.75","34.147","53.591","100","1.52","50","6.487","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1183830","13.702","-","-","1.617","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1476501","17.089","41.694","100","1.323","50","0.261","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","314222.531","3.637","111.781","300","1.293","100","6.271","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7605350","88.025","46.178","100","0.807","50","0.128","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8701409","100.711","58.153","100","1.562","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8970048","103.82","93.11","200","85.97","200","6.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1183.51","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","635555.69","7.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3248885","37.6","80.96","300","0.59","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10938273","126.6","63.71","120","1.41","100","5.4","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7265773.5","84.04","63.44","100","0","50","3.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","217866.44","2.52","91.13","300","0.01","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1356501.25","15.7","51.83","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1421160.13","16.45","140.179","200","38.067","50","3.645","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1436323.5","16.63","182.08","200","47.822","50","4.17","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3455906.25","40","77.451","80","27.711","30","0.864","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3066799.5","35.49","76.179","80","28.249","30","0.747","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2842109.25","32.89","76.464","80","27.021","30","1.949","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","34189.08","0.39","0.108","80","5.99","30","9.491","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3834434.25","44.38","18.066","100","1.292","50","4.046","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2688444","31.715",4.2685,"100",0.7572,"50",6.8456,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1827772.25","21.155","76.687","250","27.594","80","1.118","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2527315","29.251","45.376","250","6.771","80","46.053","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2396498.25","27.737","51.487","250","4.397","80","43.048","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43936804","508.528","31.896","100","22.527","50","0.571","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8182842.5","94.709","254.77","320","75.48","100","4.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3009527","34.832","-","-","-","-",4.741,"20","正常"]